|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое задание по Лоту №1 |
| По открытому запросу предложений в электронной форме № 110 840 |
| Для нужд: АО "Газпром газораспределение Брянск" |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Предмет закупки. | ОКДП | ОКВЭД |
|  |  |
| №п/п | Наименование предмета закупки | Ед.изм. | Количество | Допустимость аналога | Грузополучатель | Место (адрес) поставки товара |
| 1 | Рентгеновский аппарат ПАМИР-200 | Штука | 1,000 | Нет | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 241033, г. Брянск, ул. Щукина д. 54 |
| Технические характеристики предмета закупки | Портативный импульсный рентгеновский аппарат ПАМИР-200 предназначен для использования в качестве источника рентгеновского излучения при неразрушающем контроле материалов методом рентгенографииТехнические характеристикиАмплитуда напряжения на рентгеновской трубке, кВ - 200Экспозиционная доза рентгеновского излучения на расстоянии (500 ± 20) мм от торца рентгеновского блока в прямом пучке за 1,5 мин, не менее, мкКл/кг (мР) - 155 (600)Толщина стали, доступная для рентгенографирования с помощью рентгеновских пленок с флуоресцентными усиливающими экранами, мм -40Толщина стали, доступная для рентгенографирования с помощью высоконтрастных рентгеновских пленок, мм - 20Диаметр фокусного пятна, мм - 3,0Напряжение питания - однофазная сеть переменного тока (220 ± 22) В, (50 ± 1) Гц батарея аккумуляторов (12 ± 3) ВПотребляемая мощность, Вт, не более 300Масса и габаритные размеры составных частей, не болееРентгеновский блок масса, кг не более 5,0длина, мм не более 405ширина, мм не более 116высота, мм не более 205Пульт управления масса, кг не более 6,0длина, мм не более 320ширина, мм не более 260высота, мм не более160Комплект поставки:1. Блок рентгеновский.2. Пульт управления.3. Кабель сетевой.4. Кабель высоковольтный.5. Кабель аккумуляторный.6. Комплект запасных частей, инструмента и принадлежностей в соответствии с ведомостью ЗИП.7. Комплект эксплуатационных документов: руководство по эксплуатации, паспорт, ведомость ЗИП.8. Футляр (2 шт.). |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Условия поставки товаров |
| Грузополучатель | АО "Газпром газораспределение Брянск" |
| Место (адрес) поставки товаров | 241033, г. Брянск, ул. Щукина д. 54 |
| Обязательное требование к сроку поставки товаров | Строго в соответствии с графиком поставки товара: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | График поставки |
| №п/п | Наименование | Срок поставки товара на склад грузополучателя | Количество | Ед.изм. | Место (адрес) поставки товара |
| 1 | Рентгеновский аппарат ПАМИР-200 | от 15 до 30 календарных дней со дня заключения договора | 1,000 | Штука | 241033, г. Брянск, ул. Щукина д. 54 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Условия проведения закупочной процедуры. |
| Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС), рублей | 242 100,00 | Способ закупки | Открытый запрос предложений в электронной форме |
| В том числе НДС, рублей | 36 930,51 |
| Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС), рублей | 205 169,49 |