## План закупки
Приложение
к приказу от " 2 " ___апреля ___2012г. №_93_____
"О планировании закупок"
План закупки товаров, работ, услуг на 2012 год за счет собственных средств
№ п/п | Наименование Заказчика | Номенклатурная группа (формируется на основании сведений указанных в классификаторе) |  | Предмет закупки (наименование МТР (тип,марка, тех.характеристика), наименование требуемых к выполнению работ (оказанию услуг)) | Ед.изм. | кол-во | Цена за ед. с учетом НДС (руб.) | Начальная (максимальная) стоимость закупки* с учетом НДС (руб.) | Срок поставки (выполнения работ, оказания услуг) (месяц, год) | Ответственное подразделение
|  | Код группы | Наименование группы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Закупки 1-го квартала:
1 | ОАО «Брянскоблгаз» | 53 | Оказание услуг лизинга | Оказание финансовых услуг по финансовой аренде (лизингу) | усл | - | - | 15 % годовых от общей стоимости лизингового имущества | Июль 2012- июль 2015 | Финансовый отдел
2 | ОАО «Брянскоблгаз» | 54 | Оказание услуг по страхованию | Оказание финансовых услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте | шт. | 30 | 150000 | 4500000 | Апрель 2012- март 2015 | ОПБОТиЭ
3 | ОАО «Брянскоблгаз» | 54 | Оказание услуг по страхованию | Оказание финансовых услуг по добровольному страхованию сотрудников | чел. | 2166 | 5540.1662 | 12000000 | Май 2012- май 2015 | Отдел по работе с персоналом
Закупки 2-го квартала:
1 | ОАО «Брянскоблгаз» | 01 | Труба стальная неизолированная | ТРУБА 15*2.8 мм ГОСТ 3260-76 | тн | 3 | 32000 | 96000 | 2012-04-01 | ОМТС
2 | ОАО «Брянскоблгаз» | 01 | Труба стальная неизолированная | ТРУБА 20*2.8мм ГОСТ 3260-76 | тн | 6 | 32000 | 192000 | 2012-04-01 | ОМТС
3 | ОАО «Брянскоблгаз» | 01 | Труба стальная неизолированная | ТРУБА 25*3.2мм ГОСТ 3260-76 | тн | 10 | 32000 | 320000 | 2012-04-01 | ОМТС
4 | ОАО «Брянскоблгаз» | 01 | Труба стальная неизолированная | ТРУБА 32*3.2 мм ГОСТ 3260-76 | тн | 2 | 32000 | 64000 | 2012-04-01 | ОМТС
5 | ОАО «Брянскоблгаз» | 01 | Труба стальная неизолированная | ТРУБА 57*3.5мм ГОСТ 10704-91/10705-81 | тн | 2 | 32000 | 64000 | 2012-04-01 | ОМТС
6 | ОАО «Брянскоблгаз» | 01 | Труба стальная неизолированная | ТРУБА 76х3.5 мм ГОСТ 10704-91/10705-81 | тн | 4 | 32000 | 128000 | 2012-04-01 | ОМТС
7 | ОАО «Брянскоблгаз» | 01 | Труба стальная неизолированная | ТРУБА 89*3.5 мм ГОСТ 10704-91/10705-81 | тн | 3 | 32000 | 96000 | 2012-04-01 | ОМТС
8 | ОАО «Брянскоблгаз» | 01 | Труба стальная неизолированная | ТРУБА 108*4.0 мм ГОСТ 10704-91/10705-81 | тн | 2 | 32000 | 64000 | 2012-04-01 | ОМТС
9 | ОАО «Брянскоблгаз» | 01 | Труба стальная неизолированная | ТРУБА 159*4.5мм ГОСТ 10704-91/10705-81 | тн | 3 | 34000 | 102000 | 2012-04-01 | ОМТС
10 | ОАО «Брянскоблгаз» | 01 | Труба стальная неизолированная | ТРУБА 15*2.8 мм ГОСТ 3260-76 | тн | 2.5 | 32000 | 80000 | 2012-05-01 | ОМТС
11 | ОАО «Брянскоблгаз» | 01 | Труба стальная неизолированная | ТРУБА 20*2.8мм ГОСТ 3260-76 | тн | 5.5 | 32000 | 176000 | 2012-05-01 | ОМТС
12 | ОАО «Брянскоблгаз» | 01 | Труба стальная неизолированная | ТРУБА 25*3.2мм ГОСТ 3260-76 | тн | 10 | 32000 | 320000 | 2012-05-01 | ОМТС
13 | ОАО «Брянскоблгаз» | 01 | Труба стальная неизолированная | ТРУБА 32*3.2 мм ГОСТ 3260-76 | тн | 2 | 32000 | 64000 | 2012-05-01 | ОМТС
14 | ОАО «Брянскоблгаз» | 01 | Труба стальная неизолированная | ТРУБА 57*3.5мм ГОСТ 10704-91/10705-81 | тн | 2 | 32000 | 64000 | 2012-05-01 | ОМТС
15 | ОАО «Брянскоблгаз» | 01 | Труба стальная неизолированная | ТРУБА 15*2.8 мм ГОСТ 3260-76 | тн | 2.5 | 32000 | 80000 | 2012-07-01 | ОМТС
16 | ОАО «Брянскоблгаз» | 01 | Труба стальная неизолированная | ТРУБА 20*2.8мм ГОСТ 3260-76 | тн | 5.5 | 32000 | 176000 | 2012-07-01 | ОМТС
17 | ОАО «Брянскоблгаз» | 01 | Труба стальная неизолированная | ТРУБА 25*3.2мм ГОСТ 3260-76 | тн | 10 | 32000 | 320000 | 2012-07-01 | ОМТС
18 | ОАО «Брянскоблгаз» | 01 | Труба стальная неизолированная | ТРУБА 32*3.2 мм ГОСТ 3260-76 | тн | 2 | 32000 | 64000 | 2012-07-01 | ОМТС
19 | ОАО «Брянскоблгаз» | 01 | Труба стальная неизолированная | ТРУБА 57*3.5мм ГОСТ 10704-91/10705-81 | тн | 1.5 | 32000 | 48000 | 2012-07-01 | ОМТС
20 | ОАО «Брянскоблгаз» | 03 | Труба полиэтиленовая | ТРУБА П/Э 100 ГАЗ SDR 11-315*28,6 ГОСТ Р 50838-2009( отрезки по 12 м.п.) | м | 4404 | 2730 | 12022920 | 2012-04-01 | ОМТС
21 | ОАО «Брянскоблгаз» | 03 | Труба полиэтиленовая | ТРУБА П/Э 80 ГАЗ SDR 11-110*10 ГОСТ Р 50838-2009( бухты 100 м.п.) | м | 23000 | 350 | 8050000 | 2012-04-02 | ОМТС
22 | ОАО «Брянскоблгаз» | 03 | Труба полиэтиленовая | ТРУБА П/Э 80 ГАЗ SDR 11-32*3 ГОСТ Р 50838-2009( бухты 200 м.п.) | м | 2000 | 28 | 56000 | 2012-04-03 | ОМТС
23 | ОАО «Брянскоблгаз» | 03 | Труба полиэтиленовая | ТРУБА П/Э 80 ГАЗ SDR 11-63*5.8 ГОСТ Р 50838-2009( бухты 100 м.п.) | м | 2000 | 103 | 206000 | 2012-04-04 | ОМТС
24 | ОАО «Брянскоблгаз» | 03 | Труба полиэтиленовая | ТРУБА П/Э 80 ГАЗ SDR 17.6-110*6.3 ГОСТ Р 50838-2009( бухты 100 м.п.) | м | 2000 | 204 | 408000 | 2012-04-05 | ОМТС
25 | ОАО «Брянскоблгаз» | 03 | Труба полиэтиленовая | ТРУБА П/Э 80 ГАЗ SDR 17.6-63*3.6 ГОСТ Р 50838-2009( бухты 100 м.п.) | м | 16000 | 68 | 1088000 | 2012-04-06 | ОМТС
26 | ОАО «Брянскоблгаз» | 03 | Труба полиэтиленовая | ТРУБА П/Э 80 ГАЗ SDR 11-32*3 ГОСТ Р 50838-2009( бухты 200 м.п.) | м | 4000 | 28 | 280000 | 2012-05-01 | ОМТС
27 | ОАО «Брянскоблгаз» | 03 | Труба полиэтиленовая | ТРУБА П/Э 80 ГАЗ SDR 11-63*5.8 ГОСТ Р 50838-2009( бухты 100 м.п.) | м | 1000 | 103 | 206000 | 2012-05-01 | ОМТС
28 | ОАО «Брянскоблгаз» | 03 | Труба полиэтиленовая | ТРУБА П/Э 80 ГАЗ SDR 17.6-110*6.3 ГОСТ Р 50838-2009( бухты 100 м.п.) | м | 2000 | 204 | 2856000 | 2012-05-01 | ОМТС
29 | ОАО «Брянскоблгаз» | 03 | Труба полиэтиленовая | ТРУБА П/Э 80 ГАЗ SDR 17.6-63*3.6 ГОСТ Р 50838-2009( бухты 100 м.п.) | м | 3000 | 68 | 476000 | 2012-05-01 | ОМТС
30 | ОАО «Брянскоблгаз» | 03 | Труба полиэтиленовая | ТРУБА П/Э 80 ГАЗ SDR 11-32*3 ГОСТ Р 50838-2009( бухты 200 м.п.) | м | 4000 | 28 | 280000 | 2012-07-01 | ОМТС
31 | ОАО «Брянскоблгаз» | 03 | Труба полиэтиленовая | ТРУБА П/Э 80 ГАЗ SDR 11-63*5.8 ГОСТ Р 50838-2009( бухты 100 м.п.) | м | 1000 | 103 | 206000 | 2012-07-01 | ОМТС
32 | ОАО «Брянскоблгаз» | 03 | Труба полиэтиленовая | ТРУБА П/Э 80 ГАЗ SDR 17.6-110*6.3 ГОСТ Р 50838-2009( бухты 100 м.п.) | м | 1000 | 204 | 2856000 | 2012-07-01 | ОМТС
33 | ОАО «Брянскоблгаз» | 03 | Труба полиэтиленовая | ТРУБА П/Э 80 ГАЗ SDR 17.6-63*3.6 ГОСТ Р 50838-2009( бухты 100 м.п.) | м | 2000 | 68 | 476000 | 2012-07-01 | ОМТС
34 | ОАО «Брянскоблгаз» | 05 | Оборудование для сварки и монтажа | Муфтовый сварочный аппарат Q-BOX BC (с аттестацией НАКС).Технические характеристики: 1. Диаметры свариваемых труб, мм - 32-1400. 2. Входное напряжение, В - 197…260. 3. Частота, Гц - 40 …60. 4. Потребляемый ток - 25 А макс. 5. Мощность -4,4 кВт. 6. Выходное напряжение -10...48 В. 7. Сила тока - 80 А макс. 8. Режим ввода: ручной режим ввода параметров с фитинга; cистема Fusamatik – автоматическое определение параметров фитинга; считывание штрих-кода при помощи оптического сканера. 9. Наличие - протоколирования; последовательного порта (для связи с персональным компьютером); параллельного порта (для связи с принтером). 10. Объем памяти - 2000 записей. 11. Габариты, мм - 450х300х320. 12. Масса (без кабеля выхода) - 21,7 кг . | шт. | 2 | 120360 | 240720 | 2012-04-01 | Гл. сварщик
35 | ОАО «Брянскоблгаз» | 05 | Оборудование для сварки и монтажа | Муфтовый сварочный аппарат Барбара ТБТ с внешним понижающим трансформатором 48 B (с аттестацией НАКС). Технические характеристики: 1. Диаметры свариваемых труб, мм - 32-1200. 2. Входное напряжение - 48 В. 3. Частота, Гц - 45…65. 4. Потребляемый ток - 20 А макс. 5. Мощность -4,5 кВт. 6. Выходное напряжение -10...48 В. 7. Сила тока - 97 А макс. 8. Режим ввода: ручной режим ввода параметров с фитинга; считывание штрих-кода при помощи считывающего карандаша. 9. Наличие - протоколирования; последовательного порта (для связи с персональным компьютером); параллельного порта (для связи с принтером). 10. Блок управления без трансформатора. 11. Объем памяти - 970 записей. 12. Габариты, мм - 350х230х160 . 13. Масса - 3,5 кг. | шт. | 1 | 180000 | 180000 | 2012-04-01 | Гл. сварщик
36 | ОАО «Брянскоблгаз» | 05 | Сварочные аппараты и агрегаты | Бензиновый трехфазный сварочный аппарат Вепрь АСП В220/6.5/3.5-Т400/230ВХ (с аттестацией НАКС).Технические характеристики: 1. Максимальная мощность, кВА - 7,2 (3 ф) / 3,5 (1 ф). 2. Рабочая мощность, кВА - 6,5 (3 ф) / 3,2 (1 ф). 3. Напряжение, В - 230/400. 4. Коэффициент мощности, сos φ - 0,8. 5. Тип генератора / регулятора напряжения - трёхфазный, щеточный компаунд. 6. Двигатель Honda GX390, 4-х тактный, одноцилиндровый, бензиновый, воздушное охлаждение, 13 л.с. 7. Объем бака - 6,5 л. 8. Сварочный блок: род сварочного тока - постоянный; напряжение сварки, В - 21,6...28,8; ток сварки при интенсивном режиме эксплуатации 60%, А - 170; ток сварки при нормальном режиме эксплуатации 35%, А - 220. 9. Габариты (Д x Ш x В мм) - 870 x 570 x 530. | шт. | 6 | 84960 | 509760 | 2012-04-01 | Гл. сварщик
37 | ОАО «Брянскоблгаз» | 07 | Контрольно-измерительное оборудование | Прибор проверки ИФС ИСЭИС. Технические характеристики: Величина сопротивления внешней цепи между контактными полотнами, подключенными к объекту, при котором происходит срабатывание светового индикатора «Замыкание», менее, Ом 10 ± 2,5;Напряжение питания, Вольт 4,8 ÷ 6; Величина сопротивления внешней цепи между контактными полотнами, подключенными к объекту, при котором происходит срабатывание светового индикатора «Контакт», менее, МОм 0,5; Максимальный ток потребления в режиме индикации, мА 75, Максимальный ток потребления в выключенном состоянии, мА 0,05; Масса индикатора, не более, гр. 400; Температурный диапазон, °С - 20 ÷ + 50 | шт | 66 | 9440 | 623040 | 2012-04-01 | Технический отдел
38 | ОАО «Брянскоблгаз» | 07 | Контрольно-измерительное оборудование | Газоанализатор РОДОС-05/2 (ИДК-95). Технические характеристики: Диапазон измерений, об. %: - метан 0 - 2,5 - пропан 0 - 1; Основная приведенная погрешность, %, не более ± 5; Пороги срабатывания сигнализации, об. %: включается звуковая и световая сигнализация - метан 0,5 (12% НКПР) - пропан 0,2 (12% НКПР); Пороги и чувствительности по метану, об. % 0,0025 (~0,015) течеискатель (индикатор); Минимальное время измерения РОДОС-05, с 10; Температурный диапазон, °С от -20 до +50; Время работы без подзарядки аккумуляторной батареи, ч, не менее 12 при температуре +20 °С; Напряжение питания газоанализатора РОДОС-05 (от аккумуляторной батареи), В от 4,5 до 5,6; Степень защиты корпуса от проникновения посторонних твёрдых частиц, воды и пыли IP 54 по ГОСТ 14254-96; Средняя наработка на отказ (без учёта термокаталитического датчика и полупроводникового датчика), ч 10000; Габаритные размеры, мм, не более 150×96×37; Масса, кг, не более 0,45 | шт | 15 | 15930 | 238950 | 2012-04-01 | Технический отдел
39 | ОАО «Брянскоблгаз» | 07 | Контрольно-измерительное оборудование | Течеискатель МТ-4. Технические характеристики: Тип датчика Платиновый каталитический; Диапазон контролируемых концентраций 0…1%об. (по метану); Диапазон подстройки порога чувствительности (регулируется потенциометром на боковой стенке прибора) 0,6%об. (по метану); Сигнализация концентрации: - звуковая изменение частоты и тона звуковых сигналов - световая изменение частоты загорания красного светодиода; Время готовности к измерению не более 3 сек; Диапазон рабочих температур: минус 30… +40 град.C; Время непрерывной работы от 3 элементов R6KG не менее 80 часов; Сигнализация разряда батареи Световая – при разряде батареи более 90% емкости; Габаритные размеры 182х55х22 мм; Масса (без футляра) 0,2 кг | шт | 18 | 8850 | 159300 | 2012-04-01 | Технический отдел
40 | ОАО «Брянскоблгаз» | 12 | Транспортные средства и строительно-дорожная техника | УАЗ-39094 Колесная формула 4 х 4 Количество мест 5 Длина, мм 4820 Ширина, мм 2100 Высота, мм 2355 Колесная база, мм 2550 Дорожный просвет, мм 220 Глубина преодолеваемого брода, мм 500 Масса снаряженного ам, кг 1975 Полная масса, кг 3050 Грузоподьёмность, кг 1075 Двигатель бензиновый, ЗМЗ-4091 Топливо бензин с октановым числом не менее 92 Рабочий объем, л. 2,7 Максимальная мощность, л.с.(кВт) 112 (82,5) при 4000 об/мин Максимальный крутящий момент, Н.м 208 при 3000 об/мин Максимальная скорость, км/ч 105 Расход топлива при 90 км/ч, л/100 км 15,4 Емкость топливных баков, л 50 Коробка передач механическая, 4-ступенчатая Раздаточная коробка 2-ступенчатая Тормозная система двухконтурная, с вакуумным усилителем, барабанная Шины 225 / 75 R 16,с переоборудованием фургона , фургон интегрирован на борт, фургон-плакированный металл с задней распашной дверью, верстак однотумбовый, стеллажи по правому и левому борту, боковые откидывающиеся стенки,Металлическая платформа,Кабина трехдверная, Зеркала заднего вида, серийные, Рулевое колесо серийное, Передние сиденья комфортабельные с подголовниками. (мест)2, Задние сиденья комфортабельные без подголовников (мест) 3, Обивка салона мягкая, "Серийный" привод стояночного тормоза, Инжекторный двигатель ЗМЗ-4091 (Евро-3), Антитоксичная система, Радиатор штатный,База 2550 мм.Колея 1465 мм. ,КПП 4-ст. АДС или УАЗ ,Мосты i=4,625, Тормозная система: передние тормоза - дисковые, задние – барабанные, Радиальные шины 225/75 R16 , Диски 16" ЕТ 40 с колпаками на задних и передних колесах , Фланец ведущий ("глухарь") с колпаком, Раздаточная коробка косозубая двухступенчатая, двурычажная ,Передняя подвеска рессорная, бортовой грузовик с двойной кабиной Автомобиль выпущен не ранее 2012 года. Новый, не бывший в эксплуатации, не восстановленный, не является предметом ареста и не обременён правами третьих лиц. |  | 1 | 500000 | 500000 | 2012-04-01 | Автотранспортный отдел
41 | ОАО «Брянскоблгаз» | 12 | Транспортные средства и строительно-дорожная техника | Характеристики CHEVROLET NIVA 1.7 Общие Количество мест, оборудованных ремнями безопасности 5 Полная масса, кг 1860 Снаряженная масса, кг 1410 Грузоподъемность, кг 450 Объем багажного отделения, л 320 - при сложенных задних сиденьях 650 Допустимая полная масса буксируемого прицепа, кг - с тормозами 1200 - без тормозов 600 Радиус поворота, м 5,7 Двигатель Тип бензиновый, 4-цилиндровый, рядный с распределенным вспрыском топлива Рабочий объем, см3 1690 Номинальная мощность, л.с. 80 Максимальный крутящий момент, Нм 127,5 Максимальная скорость, км/ч 140 Заправочный объем бензобака, л 58 Нормы токсичности EURO 3 Расход топлива, л/100км Загородный режим 8,8 Городской режим 14,1 Смешанный тип 10,8 Трансмиссия Привод постоянный, на все колеса через межосевой блокируемый дифференциал Раздаточная коробка 2-ступенчатая, с межосевым дифференциалом, имеющим принудительную блокировку Подвеска автомобиля Передняя пружинная, независимая, 2-рычажная Задняя пружинная, зависимая, 5-штанговая Тормоза Передние дисковые Задние барабанные Вакуумный усилитель 9" Шины радиальные Размерность шин 215/65R16 , Комплектация ;Имобилайзер,Гидроусилитель руля (ZF Германия),регулируемая рулевая колонка,Диски литые 16”,центральный замок,передние элетростеклоподъёмники, корректор света фар, передние противотуманные фары, зеркала с электроприводом подогреваемые, салон ткань, подголовники задних сидений, подогреваемые передние сиденья, релинги, радиоподготовка с антеной и двумя передними динамиками, резиновый коврик в нише под радио, задние складываемые сиденья 40/60, воздушный фильтр салона, ABS, 2 подушки безопасности, сигнализация, кондиционер. Автомобиль выпущен не ранее 2012 года. Новый, не бывший в эксплуатации, не восстановленный, не является предметом ареста и не обременён правами третьих лиц. | шт. | 1 | 550000 | 550000 | Апрель 2012 | Автотранспортный отдел
42 | ОАО «Брянскоблгаз» | 14 | Электростанции и генераторные установки | Трехфазная миниэлектростанция Honda ECMT 7000. Технические характеристики: Максимальная мощность, кВа 7,0 кВА (400В) / 4,0 кВА (230 В), Номинальная мощность, кВа 6,5 кВА (400В) / 3,6 кВА (230 В), Выходное напряжение, В 400 / 230, Номинальная сила тока: 9,5 А (400В) / 16 А (230 В), Значение cos φ 0.8 (400В) / 1.0 (220В), Мощность в кВт 5,6 кВт (400В) / 4,0 кВт (230 В), Номинальная частота, Гц 50, трансформатор; Технические характеристики двигателя, Тип двигателя 2-цил. 4-тактный OHV, Марка двигателя GX 390 К1, Объём, см. куб. 389, Мощность Max., л.с./об/мин 9,6 кВт при 3600 об/мин, Расход топлива, л/час 2,61 л/час, Ёмкость топливного бака, л 25 л, Продолжительность работы, час 9,6 ч (на 1 заправке), Запуск ручной, Топливо бензин АИ92 Общие параметры: Степень защиты IP23, Счетчик моточасов, Габариты, мм 755 х 550 х 560, Счетчик моточасов , Указатель уровня топлива, Датчик уровня масла, Двухколесный транспортный набор, Способ регулирования напряжения: compaund transformer, 2 розетки переменного однофазного тока (230В / 16А) | шт | 1 | 111156 | 111156 | 2012-04-01 | Технический отдел
43 | ОАО «Брянскоблгаз» | 14 | Электростанции и генераторные установки | Генератор бензиновый, 5 кВт НОNDA ЕМ 5500 СXS G.Технические характеристики: Генератор: Тип - однофазный; Максимальная мощность (230 В), кВА - 5.5;Номинальная мощность (230 В), кВА - 5; Регулирование напряжения - AVR; Частота, Гц - 50; Номинальный ток, А - 21.7; Степень защиты - IP 23; Максимальный постоянный ток - 12 В / 8,3 А (зарядное устройство для аккумулятора 12 В); Разъемы - 2 розетки с защитой Двигатель Тип запуска - электростартер; Тип / объем, см3 - GX 390K1 / 389; Максимальная мощность двигателя - 9,6 кВт при 3600 об/мин; Емкость топливного бака, л - 25; Продолжительность автономной работы, час - 6.6 Прочее Уровень шума, дБ(А) - 99; Размеры (д x ш x в), мм - 680 x 530 x 545; Вес, кг - 96, Оборудование - Защита на случай отсутствия масла, воздушное охлаждение | шт | 15 | 100300 | 1504500 | 2012-04-01 | Технический отдел
44 | ОАО «Брянскоблгаз» | 17 | Технологическое оборудование | дренажный насос Grundfos AP 50B.50.11.A1.V (произ-во Германия). Технические характеристики: Электрическая мощность 1100 Вт; Максимальная производительность 27.6 м3/час; Подключение 220В / 50Гц / 1 фаза; Ток 8.0 А; Присоединение Rp 2"; Рекомендуемый подъем 7 м; Рекомендуемый расход 18 м3/ч; Макс. напор 14 м; Максимальный диаметр пропускаемых частиц 50 мм; Длина кабеля 10 м; Класс защиты (от воды) IP 68; температура перекачиваемой жидкости — от 0 до 40°С; удельный вес — не более 1100 кг/м3; вязкость — не более 10 мм2/с | шт | 15 | 37760 | 566400 | 2012-04-01 | Технический отдел
45 | ОАО «Брянскоблгаз» | 17 | Технологическое оборудование | Гайкорез - гидравлический Г2432 в комплекте с насосом НРГ8004. Технические характеристики: Усилие 13,7 тс; Диапазон размеров гаек под ключ 24…32 мм; Диапазон размеров резьбы М16...М24 мм; Ход ножа 22 мм; Габариты 65х250х73 мм; Масса 3,2 кг; Рекомендуемый насос НРГ7004 | шт | 15 | 28320 | 424800 | 2012-04-01 | Технический отдел
46 | ОАО «Брянскоблгаз» | 17 | Технологическое оборудование | Центробежный вентилятор во взрывобезопасном исполнении Systemair EX 140-4C. Технические характеристики: Производитель Systemair (Швеция); Воздухообмен (м3/час) 555.00; Воздуховод Круглый; Диаметр канала(мм) 140.00; Уровень шума (дБ) 43; Питание(в/Гц/Ф) 230/50/1; Ток (А) 0.63; Частота вращения(об/мин) 1465; Потребляемая мощность, кВт 0.11; Вес (кг) 7.00; Класс защиты IP 54; Макс. расход воздуха,м3/с 0.15; Температура окружающей среды,°C -20 до +40; Класс изоляции двигателя F; Емкость конденсатора (сертификат EX) 400 В,мкФ.8; Тип термозащиты MSEX 0,4 - 0,63; Сертификат SP03ATEX3101X; Описание модели взрывозащищённые вентиляторы EX 140-4C; Вентиляторы предназначены для использования во взрывоопасных зонах 1 и 2, для удаления газообразных горючих и негорючих сред из этих зон, классы температур Т1, Т2 и Т3; Сертификат соответствия ГОСТ № РОСС.SE.МЛ14.В00090 | шт | 3 | 66080 | 198240 | 2012-04-01 | Технический отдел
47 | ОАО «Брянскоблгаз» | 17 | Технологическое оборудование | Трубогиб РГУ-80. Технические характеристики: Вся оснастка - стальное высококачественное литьё по выплавляемым моделям; Гибочная оснастка для труб, дюйм : 1/2; 11/2; 1; 21/2; 2; Усилие на штоке, тн : 15; Угол гиба, град : 90; Габаритные размеры с ящиком, мм : 705 х 325 х 300; Масса комплекта, кг : 75; Данное устройство предназначается для гибки холодным методом водопроводных и газовых труб с D=1.2"-2.5" (21-76мм); Гибочный станок ручной может эксплуатироваться в диапазоне внешних температур -10/+50оС. Допускается горизонтальное рабочее положение трубогиба либо установка под углом. | шт | 15 | 55460 | 831900 | 2012-04-01 | Технический отдел
48 | ОАО «Брянскоблгаз» | 18 | Изоляционные материалы | Лента п/э "Полилен" 40-ЛИ-45 | тн | 1.5 | 160000 | 509760 | 2012-05-01 | ОМТС
49 | ОАО «Брянскоблгаз» | 18 | Изоляционные материалы | Лента полимерно-битумная "Литкор-З" (2,1) ширина 450мм | тн | 1.5 | 170000 | 509760 | 2012-05-02 | ОМТС
50 | ОАО «Брянскоблгаз» | 19 | Лакокрасочные материалы | Эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-76, желтая, фасовка 20-25кг, 2012 г.в. | кг | 5000 | 100 | 509760 | 2012-04-01 | ОМТС
51 | ОАО «Брянскоблгаз» | 21 | Внутридомовое газовое оборудование | Котлы газовые напольные дымоходные | шт. | 180 | 10100 | 1818000 | 2012-04-02 | ОМТС
52 | ОАО «Брянскоблгаз» | 21 | Внутридомовое газовое оборудование | Котлы газовые напольные парапетные | шт. | 120 | 10400 | 1248000 | 2012-04-03 | ОМТС
53 | ОАО «Брянскоблгаз» | 21 | Внутридомовое газовое оборудование | Котлы газовые настенные (открытая камера сгорания) | шт. | 10 | 19100 | 191000 | 2012-04-04 | ОМТС
54 | ОАО «Брянскоблгаз» | 21 | Внутридомовое газовое оборудование | Котлы газовые настенные ( закрытая камера сгорания) | шт. | 15 | 22300 | 334500 | 2012-04-05 | ОМТС
55 | ОАО «Брянскоблгаз» | 21 | Внутридомовое газовое оборудование | Котлы газовые напольные дымоходные | шт. | 200 | 10100 | 2020000 | 2012-05-01 | ОМТС
56 | ОАО «Брянскоблгаз» | 21 | Внутридомовое газовое оборудование | Котлы газовые напольные парапетные | шт. | 160 | 10400 | 1664000 | 2012-05-02 | ОМТС
57 | ОАО «Брянскоблгаз» | 21 | Внутридомовое газовое оборудование | Котлы газовые настенные (открытая камера сгорания) | шт. | 20 | 19100 | 382000 | 2012-05-03 | ОМТС
58 | ОАО «Брянскоблгаз» | 21 | Внутридомовое газовое оборудование | Котлы газовые настенные ( закрытая камера сгорания) | шт. | 30 | 22300 | 669000 | 2012-05-04 | ОМТС
59 | ОАО «Брянскоблгаз» | 21 | Внутридомовое газовое оборудование | Котлы газовые напольные дымоходные | шт. | 250 | 10100 | 2525000 | Июнь 2012 | ОМТС
60 | ОАО «Брянскоблгаз» | 21 | Внутридомовое газовое оборудование | Котлы газовые напольные парапетные | шт. | 251 | 10400 | 2610000 | Июнь 2012 | ОМТС
61 | ОАО «Брянскоблгаз» | 21 | Внутридомовое газовое оборудование | Котлы газовые настенные (открытая камера сгорания) | шт. | 31 | 19100 | 592100 | Июнь 2012 | ОМТС
62 | ОАО «Брянскоблгаз» | 21 | Внутридомовое газовое оборудование | Котлы газовые настенные ( закрытая камера сгорания) | шт. | 35 | 22300 | 780500 | Июнь 2012 | ОМТС
63 | ОАО «Брянскоблгаз» | 21 | Внутридомовое газовое оборудование | Конвекторы газовые GWH | шт. | 35 | 10885 | 380975 | 2012-04-01 | ОМТС
64 | ОАО «Брянскоблгаз» | 21 | Внутридомовое газовое оборудование | Конвекторы газовые GWH | шт. | 40 | 10885 | 435400 | 2012-05-01 | ОМТС
65 | ОАО «Брянскоблгаз» | 21 | Внутридомовое газовое оборудование | Конвекторы газовые GWH | шт. | 50 | 10885 | 544250 | 2012-06-01 | ОМТС
66 | ОАО «Брянскоблгаз» | 21 | Внутридомовое газовое оборудование | Плитыгазовые ПГ4/Варочные панели /духовые шкафы | шт. | 215 | 9300 | 1999500 | Апрель 2012 | ОМТС
67 | ОАО «Брянскоблгаз» | 21 | Внутридомовое газовое оборудование | Плитыгазовые ПГ4/Варочные панели /духовые шкафы | шт. | 207 | 9300 | 1925100 | Май 2012 | ОМТС
68 | ОАО «Брянскоблгаз» | 21 | Внутридомовое газовое оборудование | Плитыгазовые ПГ4/Варочные панели /духовые шкафы | шт. | 205 | 9300 | 1906500 | Июнь 2012 | ОМТС
69 | ОАО «Брянскоблгаз» | 21 | Внутридомовое газовое оборудование | Плитыгазовые 2-х комфорочные (напольные, настольные) | шт. | 83 | 1850 | 153550 | Апрель 2012 | ОМТС
70 | ОАО «Брянскоблгаз» | 21 | Внутридомовое газовое оборудование | Плитыгазовые 2-х комфорочные (напольные, настольные) | шт. | 100 | 1850 | 185000 | Май 2012 | ОМТС
71 | ОАО «Брянскоблгаз» | 21 | Внутридомовое газовое оборудование | Плитыгазовые 2-х комфорочные (напольные, настольные) | шт. | 100 | 1850 | 185000 | Июнь 2012 | ОМТС
72 | ОАО «Брянскоблгаз» | 21 | Внутридомовое газовое оборудование | Водонагреватели газовые проточные (открытая камера сгорания) | шт. | 238 | 3500 | 833000 | Апрель 2012 | ОМТС
73 | ОАО «Брянскоблгаз» | 21 | Внутридомовое газовое оборудование | Водонагреватели газовые проточные (открытая камера сгорания) | шт. | 235 | 3500 | 822500 | Май 2012 | ОМТС
74 | ОАО «Брянскоблгаз» | 21 | Внутридомовое газовое оборудование | Водонагреватели газовые проточные (открытая камера сгорания) | шт. | 235 | 3500 | 822500 | Июнь 2012 | ОМТС
75 | ОАО «Брянскоблгаз» | 21 | Внутридомовое газовое оборудование | Водонагреватели газовые проточные ( закрытая камера сгорания) | шт. | 50 | 7300 | 365000 | Апрель 2012 | ОМТС
76 | ОАО «Брянскоблгаз» | 21 | Внутридомовое газовое оборудование | Водонагреватели газовые проточные ( закрытая камера сгорания) | шт. | 50 | 7300 | 365000 | Май 2012 | ОМТС
77 | ОАО «Брянскоблгаз» | 21 | Внутридомовое газовое оборудование | Водонагреватели газовые проточные ( закрытая камера сгорания) | шт. | 50 | 7300 | 365000 | Июнь 2012 | ОМТС
78 | ОАО «Брянскоблгаз» | 21 | Внутридомовое газовое оборудование | Счетчики газовые бытовые G4 | шт. | 500 | 950 | 475000 | Апрель 2012 | ОМТС
79 | ОАО «Брянскоблгаз» | 21 | Внутридомовое газовое оборудование | Счетчики газовые бытовые G4 | шт. | 500 | 950 | 475000 | Май 2012 | ОМТС
80 | ОАО «Брянскоблгаз» | 21 | Внутридомовое газовое оборудование | Счетчики газовые бытовые G4 | шт. | 500 | 950 | 475000 | Июнь 2012 | ОМТС
81 | ОАО «Брянскоблгаз» | 21 | Внутридомовое газовое оборудование | Счетчики газовые бытовые G4 с мех. температурным компенсатором | шт. | 500 | 1900 | 950000 | Апрель 2012 | ОМТС
82 | ОАО «Брянскоблгаз» | 21 | Внутридомовое газовое оборудование | Счетчики газовые бытовые G4 с мех. температурным компенсатором | шт. | 500 | 1900 | 950000 | Май 2012 | ОМТС
83 | ОАО «Брянскоблгаз» | 21 | Внутридомовое газовое оборудование | Счетчики газовые бытовые G4 с мех. температурным компенсатором | шт. | 500 | 1900 | 950000 | Июнь 2012 | ОМТС
84 | ОАО «Брянскоблгаз» | 21 | Внутридомовое газовое оборудование | Счетчики газовые бытовые G6 | шт. | 500 | 1700 | 850000 | Апрель 2012 | ОМТС
85 | ОАО «Брянскоблгаз» | 21 | Внутридомовое газовое оборудование | Счетчики газовые бытовые G6 | шт. | 500 | 1700 | 850000 | Май 2012 | ОМТС
86 | ОАО «Брянскоблгаз» | 21 | Внутридомовое газовое оборудование | Счетчики газовые бытовые G6 | шт. | 500 | 1700 | 850000 | Июнь 2012 | ОМТС
87 | ОАО «Брянскоблгаз» | 21 | Внутридомовое газовое оборудование | Счетчики газовые бытовые G6 с мех. температурным компенсатором | шт. | 200 | 2600 | 520000 | Апрель 2012 | ОМТС
88 | ОАО «Брянскоблгаз» | 21 | Внутридомовое газовое оборудование | Счетчики газовые бытовые G6 с мех. температурным компенсатором | шт. | 200 | 2600 | 520000 | Май 2012 | ОМТС
89 | ОАО «Брянскоблгаз» | 21 | Внутридомовое газовое оборудование | Счетчики газовые бытовые G6 с мех. температурным компенсатором | шт. | 200 | 2600 | 520000 | Июнь 2012 | ОМТС
90 | ОАО «Брянскоблгаз» | 21 | Внутридомовое газовое оборудование | Счетчики газовые бытовые G 1,6 | шт. | 100 | 1600 | 160000 | Апрель 2012 | ОМТС
91 | ОАО «Брянскоблгаз» | 21 | Внутридомовое газовое оборудование | Счетчики газовые бытовые G 1,6 | шт. | 100 | 1600 | 160000 | Май 2012 | ОМТС
92 | ОАО «Брянскоблгаз» | 21 | Внутридомовое газовое оборудование | Счетчики газовые бытовые G 1,6 | шт. | 100 | 1600 | 160000 | Июнь 2012 | ОМТС
93 | ОАО «Брянскоблгаз» | 22 | Средства индивидуальной защиты | Костюм х/б, с МВО пропиткой и антистатической нитью | шт. | 495 | 1317.57 | 652197.15 | Апрель 2012 | ОПБОТиЭ
94 | ОАО «Брянскоблгаз» | 22 | Средства индивидуальной защиты | Ботинки кожаные | пара | 208 | 774 | 160992 | Апрель 2012 | ОПБОТиЭ
95 | ОАО «Брянскоблгаз» | 22 | Средства индивидуальной защиты | Сапоги кирзовые | пара | 95 | 851.55 | 80897.25 | Апрель 2012 | ОПБОТиЭ
96 | ОАО «Брянскоблгаз» | 22 | Средства индивидуальной защиты | Костюм на утепляющей прокладке | шт. | 56 | 2275.8 | 127444.8 | Апрель 2012 | ОПБОТиЭ
97 | ОАО «Брянскоблгаз» | 22 | Средства индивидуальной защиты | Куртка на утепляющей прокладке | шт. | 4 | 1389.96 | 5559.84 | Апрель 2012 | ОПБОТиЭ
98 | ОАО «Брянскоблгаз» | 22 | Средства индивидуальной защиты | Валенки с резиновым низом | пара | 13 | 970 | 12610 | Апрель 2012 | ОПБОТиЭ
99 | ОАО «Брянскоблгаз» | 25 | Компьютерная техника | ИБП APC Back-UPS CS 500VA 230V RUSSIAN (BK500-RS) 500VA 230V | шт. | 27 | 2118.64 | 57203.34 | Апрель 2012 | ОИТиС
100 | ОАО «Брянскоблгаз» | 25 | Компьютерная техника | ИБП APC Smart-UPS 1500VA USB (SUA1500I) 1500VA 230V | шт. | 1 | 14406.79 | 14406.79 | Апрель 2012 | ОИТиС
101 | ОАО «Брянскоблгаз» | 25 | Компьютерная техника | hp LaserJet M2727nf MFP <CB532A> (A4, 26стр/мин, 64Mb, лазерное МФУ, факс, USB2.0, сетевой, ADF, двустор. печать) | шт. | 10 | 28800 | 288000 | Апрель 2012 | ОИТиС
102 | ОАО «Брянскоблгаз» | 25 | Компьютерная техника | 24" MONITOR LG W2452V-PF <Black> (LCD, Wide, 1920x1200, +DVI, +HDMI) | шт. | 27 | 6779.66 | 183050.84 | Апрель 2012 | ОИТиС
103 | ОАО «Брянскоблгаз» | 25 | Компьютерная техника | Принтер HP LaserJet P2055dn (A4, 1200dpi, 33ppm, 64Mb, 2tray 250+50, двусторонняя печать, USB, LAN) | шт. | 5 | 11271.19 | 56355.93 | Апрель 2012 | ОИТиС
104 | ОАО «Брянскоблгаз» | 25 | Компьютерная техника | Системный блок HP P3400 MT G860 500G 2.0G 8 PC Intel Pentium G860, 500GB HDD 7200 SATA, DVD+/-RW, 2GB PC3-10600 (sng ch), FreeDOS, 1-1-1 Wty | шт. | 27 | 15254.24 | 411864.44 | Апрель 2012 | ОИТиС
105 | ОАО «Брянскоблгаз» | 27 | Ноутбуки | hp Pavilion g7-1353er <A9A75EA#ACB> i3 2350M/4/500/DVD-RW/HD7450M/WiFi/BT/Win7HB/17.3"/2.76 кг | шт. | 5 | 25423.73 | 127118.64 | Апрель 2012 | ОИТиС
106 | ОАО «Брянскоблгаз» | 48 | Строительно-монтажные работы | Устройство производственной площадки из асфальтобетонного покрытия на территории ПУ «Дубровкамежрайгаз» по адресу 242750, Брянская область, п.Дубровка, ул.Журавлева, 37 | шт. | 1 | 265748.52 | 265748.52 | Май 2012- Июнь 2012 | ОКСиИ
107 | ОАО «Брянскоблгаз» | 48 | Строительно-монтажные работы | Устройство тротуаров из плитки на территории ПУ "Погаррайгаз" по адресу: Брянская область, пгт. Погар, ул.Фрунзе, д.24 | шт. | 1 | 259507.77 | 259507.77 | Май 2012 | ОКСиИ
108 | ОАО «Брянскоблгаз» | 48 | Строительно-монтажные работы | Строительство скрытых переходов методом наклонно-направленного бурения (ННБ) на объекте "Реконструкция газопровода низкого давления ул.Озерная-Молодежная-Луговая д.Неверь Дятьковского района Брянской области. Реконструкция." | шт | 1 | 637042 | 637042 | Июнь 2012 | ОКСиИ
109 | ОАО «Брянскоблгаз» | 48 | Строительно-монтажные работы | Строительство скрытых переходов методом наклонно-направленного бурения (ННБ) на объекте "«Газопровод высокого и среднего давления н.п. Ивайтенки -н.п. Горяны Унечского района» " | шт | 1 | 1 475 255,00 | 1 475 255,00 | Июнь 2012 | ОКСиИ
110 | ОАО «Брянскоблгаз» | 48 | Строительно-монтажные работы | Строительство скрытых переходов методом наклонно-направленного бурения (ННБ) на объекте «Газопровод высокого и среднего давления н.п.Алтухово-н.п.Борщево Навлинского района» | шт | 1 | 1591487 | 1591487 | июль, 2012 | ОКСиИ
111 | ОАО «Брянскоблгаз» | 48 | Строительно-монтажные работы | Строительство скрытых переходов методом наклонно-направленного бурения (ННБ) на объекте "«Газораспределительная сеть по адресу: Брянская обл., Брянский р-н, от ГРС до ГРП ОПХ «Брянское», от пункта редуктирования до ГРП на территории МТС; к-з «им.К.Маркса»; к-з «Ленинец» от места врезки до ГРП и котельной с.Бетово; от ГРС с.Молотино до котельной совхоза; от ГРС в/ч до ГРП; кз- «им.Ленина»; с-з «Свердловский»; от ГРС до ГРП и котельной (территория с/х опытной станции); РУ-6 от проектируемой ГРС до существующих сетей города; РУ-3 от проектируемой ГРС до существующих сетей города; с-з «Свердловский» на трассе к птичнику. Реконструкция. (№292)» | шт | 1 | 2652701 | 2652701 | июль, 2012 | ОКСиИ
112 | ОАО «Брянскоблгаз» | 48 | Строительно-монтажные работы | Строительство скрытых переходов методом наклонно-направленного бурения (ННБ) на объекте «Газопровод высокого и среднего давления н.п. Саранчино Севского района» | шт | 1 | 145547 | 145547 | июль, 2012 | ОКСиИ
113 | ОАО «Брянскоблгаз» | 48 | Строительно-монтажные работы | Строительство скрытых переходов методом наклонно-направленного бурения (ННБ) на объекте «Газораспределительная сеть, газопровод распределительный по адресу: Брянская область г. Сельцо (№308)» | шт | 1 | 694976 | 694976 | июль, 2012 | ОКСиИ
114 | ОАО «Брянскоблгаз» | 48 | Строительно-монтажные работы | Строительство скрытых переходов методом наклонно-направленного бурения (ННБ) на объекте «Газопровод высокого давления от ГРС до ГРП г. Сельцо Брянская область. Реконструкция. (№ 177)» | шт | 1 | 2411581 | 2411581 | июль, 2012 | ОКСиИ
115 | ОАО «Брянскоблгаз» | 48 | Строительно-монтажные работы | Строительство скрытых переходов методом наклонно-направленного бурения (ННБ) на объекте «Газопровод высокого и среднего давления н.п. Березовка -н.п. Красная Слобода -н.п. Смелиж Суземского района Брянской области» | шт | 1 | 1144254 | 1144254 | июль, 2012 | ОКСиИ
116 | ОАО «Брянскоблгаз» | 48 | Строительно-монтажные работы | Строительство скрытых переходов методом наклонно-направленного бурения (ННБ) на объекте «Газопровод высокого и среднего давления н.п. Хвощевка Севского района Брянской области» | шт | 1 | 693090 | 693090 | июль, 2012 | ОКСиИ
117 | ОАО «Брянскоблгаз» | 48 | Строительно-монтажные работы | Строительство скрытых переходов методом наклонно-направленного бурения (ННБ) на объекте «Газопровод высокого давления н.п.Чемерна, ул. Гагарина-Кубяка-Свердлова-П.Коммуны (№ 30825). Реконструкция.» | шт | 1 | 2147300 | 2147300 | август, 2012 | ОКСиИ
118 | ОАО «Брянскоблгаз» | 48 | Строительно-монтажные работы | Административно- бытовое здание с магазином и мастерской по ул.Новозыбковской в Фокинском районе г.Брянска | шт | 1 | 12564490 | 12564490 | декабрь 2012 | ОКСиИ
119 | ОАО «Брянскоблгаз» | 55 | Финансовые услуги | Оказание финансовых услуг по открытию и ведению банковских счетов, осуществление расчетов по ним | усл |  |  | Размер вознаграждения за исполнение одного платежного документа по осуществлению платежей на внутрирегиональном и межрегиональном уровнях: 20 (двадцать) рублей. | Июнь 2012-июнь 2015 | Финансовый отдел
Закупки 3-го квартала:
1 | ОАО «Брянскоблгаз» | 01 | Труба стальная неизолированная | ТРУБА 15*2.8 мм ГОСТ 3260-76 | тн | 4 | 32000 | 128000 | 2012-07-01 | ОМТС
2 | ОАО «Брянскоблгаз» | 01 | Труба стальная неизолированная | ТРУБА 20*2.8мм ГОСТ 3260-76 | тн | 7 | 32000 | 224000 | 2012-07-02 | ОМТС
3 | ОАО «Брянскоблгаз» | 01 | Труба стальная неизолированная | ТРУБА 25*3.2мм ГОСТ 3260-76 | тн | 15 | 32000 | 480000 | 2012-07-03 | ОМТС
4 | ОАО «Брянскоблгаз» | 01 | Труба стальная неизолированная | ТРУБА 32*3.2 мм ГОСТ 3260-76 | тн | 3 | 32000 | 96000 | 2012-07-04 | ОМТС
5 | ОАО «Брянскоблгаз» | 01 | Труба стальная неизолированная | ТРУБА 57*3.5мм ГОСТ 10704-91/10705-81 | тн | 3 | 32000 | 96000 | 2012-07-05 | ОМТС
6 | ОАО «Брянскоблгаз» | 01 | Труба стальная неизолированная | ТРУБА 76х3.5 мм ГОСТ 10704-91/10705-81 | тн | 2 | 32000 | 64000 | 2012-07-06 | ОМТС
7 | ОАО «Брянскоблгаз» | 01 | Труба стальная неизолированная | ТРУБА 89*3.5 мм ГОСТ 10704-91/10705-81 | тн | 2 | 32000 | 64000 | 2012-07-07 | ОМТС
8 | ОАО «Брянскоблгаз» | 01 | Труба стальная неизолированная | ТРУБА 108*4.0 мм ГОСТ 10704-91/10705-81 | тн | 2 | 32000 | 64000 | 2012-07-08 | ОМТС
9 | ОАО «Брянскоблгаз» | 01 | Труба стальная неизолированная | ТРУБА 159*4.5мм ГОСТ 10704-91/10705-81 | тн | 3 | 34000 | 102000 | 2012-07-09 | ОМТС
10 | ОАО «Брянскоблгаз» | 01 | Труба стальная неизолированная | ТРУБА 15*2.8 мм ГОСТ 3260-76 | тн | 4 | 32000 | 128000 | 2012-08-01 | ОМТС
11 | ОАО «Брянскоблгаз» | 01 | Труба стальная неизолированная | ТРУБА 20*2.8мм ГОСТ 3260-76 | тн | 6 | 32000 | 192000 | 2012-08-02 | ОМТС
12 | ОАО «Брянскоблгаз» | 01 | Труба стальная неизолированная | ТРУБА 25*3.2мм ГОСТ 3260-76 | тн | 15 | 32000 | 480000 | 2012-08-03 | ОМТС
13 | ОАО «Брянскоблгаз» | 01 | Труба стальная неизолированная | ТРУБА 32*3.2 мм ГОСТ 3260-76 | тн | 3 | 32000 | 96000 | 2012-08-04 | ОМТС
14 | ОАО «Брянскоблгаз» | 01 | Труба стальная неизолированная | ТРУБА 57*3.5мм ГОСТ 10704-91/10705-81 | тн | 3 | 32000 | 96000 | 2012-08-05 | ОМТС
15 | ОАО «Брянскоблгаз» | 01 | Труба стальная неизолированная | ТРУБА 15*2.8 мм ГОСТ 3260-76 | тн | 4 | 32000 | 128000 | 2012-09-01 | ОМТС
16 | ОАО «Брянскоблгаз» | 01 | Труба стальная неизолированная | ТРУБА 20*2.8мм ГОСТ 3260-76 | тн | 6 | 32000 | 192000 | 2012-09-02 | ОМТС
17 | ОАО «Брянскоблгаз» | 01 | Труба стальная неизолированная | ТРУБА 25*3.2мм ГОСТ 3260-76 | тн | 15 | 32000 | 480000 | 2012-09-03 | ОМТС
18 | ОАО «Брянскоблгаз» | 01 | Труба стальная неизолированная | ТРУБА 32*3.2 мм ГОСТ 3260-76 | тн | 3 | 32000 | 96000 | 2012-09-04 | ОМТС
19 | ОАО «Брянскоблгаз» | 01 | Труба стальная неизолированная | ТРУБА 57*3.5мм ГОСТ 10704-91/10705-81 | тн | 3 | 32000 | 96000 | 2012-09-05 | ОМТС
20 | ОАО «Брянскоблгаз» | 03 | Труба полиэтиленовая | ТРУБА П/Э 100 ГАЗ SDR 11-225*20,5 ГОСТ Р 50838-2009( отрезки по 12 м.п.) | м | 36 | 1600 | 57600 | 2012-07-02 | ОМТС
21 | ОАО «Брянскоблгаз» | 03 | Труба полиэтиленовая | ТРУБА П/Э 100 ГАЗ SDR 11-315*28,6 ГОСТ Р 50838-2009( отрезки по 12 м.п.) | м | 1812 | 2730 | 4946760 | 2012-07-03 | ОМТС
22 | ОАО «Брянскоблгаз» | 03 | Труба полиэтиленовая | ТРУБА П/Э 80 ГАЗ SDR 11-32*3 ГОСТ Р 50838-2009( бухты 200 м.п.) | м | 3000 | 28 | 84000 | 2012-07-03 | ОМТС
23 | ОАО «Брянскоблгаз» | 03 | Труба полиэтиленовая | ТРУБА П/Э 80 ГАЗ SDR 11-63*5.8 ГОСТ Р 50838-2009( бухты 100 м.п.) | м | 1000 | 103 | 103000 | 2012-07-03 | ОМТС
24 | ОАО «Брянскоблгаз» | 03 | Труба полиэтиленовая | ТРУБА П/Э 80 ГАЗ SDR 17.6-110*6.3 ГОСТ Р 50838-2009( бухты 100 м.п.) | м | 2000 | 204 | 408000 | 2012-07-03 | ОМТС
25 | ОАО «Брянскоблгаз» | 03 | Труба полиэтиленовая | ТРУБА П/Э 80 ГАЗ SDR 17.6-160*9.1 ГОСТ Р 50838-2009( отрезки по 12 м.п.) | м | 252 | 430 | 108360 | 2012-07-04 | ОМТС
26 | ОАО «Брянскоблгаз» | 03 | Труба полиэтиленовая | ТРУБА П/Э 80 ГАЗ SDR 17.6-63*3.6 ГОСТ Р 50838-2009( бухты 100 м.п.) | м | 3000 | 68 | 204000 | 2012-07-03 | ОМТС
27 | ОАО «Брянскоблгаз» | 03 | Труба полиэтиленовая | ТРУБА П/Э 80 ГАЗ SDR 11-32*3 ГОСТ Р 50838-2009( бухты 200 м.п.) | м | 3000 | 28 | 84000 | 2012-08-04 | ОМТС
28 | ОАО «Брянскоблгаз» | 03 | Труба полиэтиленовая | ТРУБА П/Э 80 ГАЗ SDR 11-63*5.8 ГОСТ Р 50838-2009( бухты 100 м.п.) | м | 1000 | 103 | 103000 | 2012-08-04 | ОМТС
29 | ОАО «Брянскоблгаз» | 03 | Труба полиэтиленовая | ТРУБА П/Э 80 ГАЗ SDR 17.6-110*6.3 ГОСТ Р 50838-2009( бухты 100 м.п.) | м | 2000 | 204 | 408000 | 2012-08-04 | ОМТС
30 | ОАО «Брянскоблгаз» | 03 | Труба полиэтиленовая | ТРУБА П/Э 80 ГАЗ SDR 17.6-63*3.6 ГОСТ Р 50838-2009( бухты 100 м.п.) | м | 3000 | 68 | 204000 | 2012-08-04 | ОМТС
31 | ОАО «Брянскоблгаз» | 03 | Труба полиэтиленовая | ТРУБА П/Э 80 ГАЗ SDR 11-32*3 ГОСТ Р 50838-2009( бухты 200 м.п.) | м | 3000 | 28 | 84000 | 2012-09-01 | ОМТС
32 | ОАО «Брянскоблгаз» | 03 | Труба полиэтиленовая | ТРУБА П/Э 80 ГАЗ SDR 11-63*5.8 ГОСТ Р 50838-2009( бухты 100 м.п.) | м | 1000 | 103 | 103000 | 2012-09-02 | ОМТС
33 | ОАО «Брянскоблгаз» | 03 | Труба полиэтиленовая | ТРУБА П/Э 80 ГАЗ SDR 17.6-110*6.3 ГОСТ Р 50838-2009( бухты 100 м.п.) | м | 2000 | 204 | 408000 | 2012-09-03 | ОМТС
34 | ОАО «Брянскоблгаз» | 03 | Труба полиэтиленовая | ТРУБА П/Э 80 ГАЗ SDR 17.6-63*3.6 ГОСТ Р 50838-2009( бухты 100 м.п.) | м | 3000 | 68 | 204000 | 2012-09-04 | ОМТС
35 | ОАО «Брянскоблгаз» | 05 | Оборудование для сварки и монтажа | Стыковая сварочная машина с высокой степенью автоматизации Gator-315 (с аттестацией НАКС). Технические характеристики: 1. Диапазон диаметров свариваемых труб, мм - 90…315. 2. Степень автоматизации - высокая. 3. Отношение: внешний диаметр/толщина стенки (SDR): 7,25; 7,4; 9; 11; 13; 17; 17,6; 26; 32. 4. Габаритные размеры узлов, мм: 690х625х490 (центратор (шасси)); 515х470х500 (блок управления); 620х250х680 (нагреватель); 555х260х475 (торцеватель (триммер)). 5. Количество точек позиционирования - 4. 6. Вынос нагревателя - автоматический. 7. Ход подвижных зажимов центратора - 140 мм. 8. Покрытие нагревателя - тефлоновое. 9. Время выноса нагревателя, с: стандартное - 1,3; максимальное - 3,5. 10. Напряжение, В - 195...260. 11. Частота - 50 Гц. 12. Число фаз - 1. 13. Требования к генератору - 5 кВт . 14. Объем хранимой информации о сварке, количество стыков - 607. 15. Индикация аварийных режимов - звуковая, предупредительная надпись на табло. 16. Наличие защиты от нарушения технологического цикла сварки. 17. Вывод хранимой информации - принтер, компьютер. 18. Тип привода - гидравлический. 19. Потребляемая мощность, кВт: 0,8 (блок управления); 3,3 (нагреватель); 0,65 (торцеватель). 20. Масса узлов, кг: 62,5 (центратор (шасси)); 51 (блок управления); 29,5 (нагреватель); 19,6 (торцеватель (триммер)). Общая масса - 162,6 кг. | шт. | 1 | 1121000 | 1121000 | 2012-07-01 | Гл.сварщик
36 | ОАО «Брянскоблгаз» | 08 | Навигационно-телематические системы | Система мониторинга "Навигатор-С" для оборудования транспортных средств "Навигатор-С". Бортовой навигационно-телематический связной модуль (УТП-М-02-8.004.х ГЛОНАСС с sim картой. | шт | 20 | 17700 | 354000 | Июль 2012 | Технический отдел
37 | ОАО «Брянскоблгаз» | 12 | Транспортные средства и строительно-дорожная техника | Характеристики CHEVROLET NIVA 1.7 Общие Количество мест, оборудованных ремнями безопасности 5 Полная масса, кг 1860 Снаряженная масса, кг 1410 Грузоподъемность, кг 450 Объем багажного отделения, л 320 - при сложенных задних сиденьях 650 Допустимая полная масса буксируемого прицепа, кг - с тормозами 1200 - без тормозов 600 Радиус поворота, м 5,7 Двигатель Тип бензиновый, 4-цилиндровый, рядный с распределенным вспрыском топлива Рабочий объем, см3 1690 Номинальная мощность, л.с. 80 Максимальный крутящий момент, Нм 127,5 Максимальная скорость, км/ч 140 Заправочный объем бензобака, л 58 Нормы токсичности EURO 3 Расход топлива, л/100км Загородный режим 8,8 Городской режим 14,1 Смешанный тип 10,8 Трансмиссия Привод постоянный, на все колеса через межосевой блокируемый дифференциал Раздаточная коробка 2-ступенчатая, с межосевым дифференциалом, имеющим принудительную блокировку Подвеска автомобиля Передняя пружинная, независимая, 2-рычажная Задняя пружинная, зависимая, 5-штанговая Тормоза Передние дисковые Задние барабанные Вакуумный усилитель 9" Шины радиальные Размерность шин 215/65R16 , Комплектация ;Имобилайзер,Гидроусилитель руля (ZF Германия),регулируемая рулевая колонка,Диски литые 16”,центральный замок,передние элетростеклоподъёмники, корректор света фар, передние противотуманные фары, зеркала с электроприводом подогреваемые, салон ткань, подголовники задних сидений, подогреваемые передние сиденья, релинги, радиоподготовка с антеной и двумя передними динамиками, резиновый коврик в нише под радио, задние складываемые сиденья 40/60, воздушный фильтр салона, ABS, 2 подушки безопасности, сигнализация, кондиционер. Автомобиль выпущен не ранее 2012 года. Новый, не бывший в эксплуатации, не восстановленный, не является предметом ареста и не обременён правами третьих лиц. | шт. | 2 | 550000 | 1100000 | Июль 2012 | Автотранспортный отдел
38 | ОАО «Брянскоблгаз» | 15 | Сварочные аппараты и агрегаты | Сварочный инвентор Minarc 150 (с аттестацией НАКС). Технические характеристики: 1. Напряжение подключения, 1-фазн. 50/60 ГЦ, 230 В+15%. 2. Потребляемая мощность при 35% ПВ ММА - 140А / 7,5 кВА; при 100% ПВ ММА - 100А / 5,1кВА. 3. Диапазон сварочного тока шт. электр. (ММА) - 10 А / 20,5 В ... 140 А / 25,6 В. 4. Напряжение холостого хода - 85 В. 5. Коэффициент мощности - 0,6 (140 А / 25,5 В). 6. К.п.д. - 80 %. 7. Габариты (Д x Ш x В мм) - 320 x 123 x 265. 8. Масса (без сетевого кабеля) - 4,0 кг. | шт. | 15 | 29028 | 435420 | Июль 2012 | Гл.сварщик
39 | ОАО «Брянскоблгаз» | 17 | Технологическое оборудование | передавливатель для ПЭ труб (компания REED) PES 4. Технические характерисктики: дюйм Ø труб 2" - 4"; Ø труб 50 - 100 мм; Количество стопорных насадок 7; Длина дюйм 20"; Длина 508 мм; Вес 17,5 кг. | шт | 17 | 31860 | 541620 | Июль 2012 | Технический отдел
40 | ОАО «Брянскоблгаз» | 17 | Технологическое оборудование | Шламовая помпа в комплекте шланг сбросной, 10м. Hydra-tech S3TC. Технические характеристики: Макс. производительность 102 м³/ч; Макс. высота подъема 37 м; Масса: алюминий - 11 кг Высота 36 см; Макс. диаметр корпуса 30 см; Горловина для сбросового рукава, мм 76, NPT (F); Входной фланец, мм76, 125# ASA; Штуцеры под БРС, дюйм 1/2 NPT (F); Кольцо для компенсации износа - пористый чугун; Макс. размер твердых частиц 63 мм; Лопасть - нержавеющая сталь; Уплотнение вала - графит / керамика (стандарт); Эластомер - Буна Н (стандарт); Гидравлическое масло - 214-320 s.u.s. @ 100° F (64° C); Макс. поток гидравлич. масла 30 л/мин; Рабочее давление - 170 атм; Источник питания - гидравл. система с открытым центром. Укомплектовать сбросным рукавом длиной 10 м. | шт | 2 | 106200 | 212400 | Июль 2012 | Технический отдел
41 | ОАО «Брянскоблгаз» | 21 | Внутридомовое газовое оборудование | Котлы газовые напольные дымоходные | шт. | 200 | 10100 | 2020000 | Июль 2012 | ОМТС
42 | ОАО «Брянскоблгаз» | 21 | Внутридомовое газовое оборудование | Котлы газовые напольные парапетные | шт. | 200 | 10400 | 2080000 | Июль 2012 | ОМТС
43 | ОАО «Брянскоблгаз» | 21 | Внутридомовое газовое оборудование | Котлы газовые настенные (открытая камера сгорания) | шт. | 30 | 19100 | 573000 | Июль 2012 | ОМТС
44 | ОАО «Брянскоблгаз» | 21 | Внутридомовое газовое оборудование | Котлы газовые настенные ( закрытая камера сгорания) | шт. | 30 | 22300 | 669000 | Июль 2012 | ОМТС
45 | ОАО «Брянскоблгаз» | 21 | Внутридомовое газовое оборудование | Котлы газовые напольные дымоходные | шт. | 250 | 10100 | 2525000 | Август 2012 | ОМТС
46 | ОАО «Брянскоблгаз» | 21 | Внутридомовое газовое оборудование | Котлы газовые напольные парапетные | шт. | 250 | 10400 | 2600000 | Август 2012 | ОМТС
47 | ОАО «Брянскоблгаз» | 21 | Внутридомовое газовое оборудование | Котлы газовые настенные (открытая камера сгорания) | шт. | 30 | 19100 | 573000 | Август 2012 | ОМТС
48 | ОАО «Брянскоблгаз» | 21 | Внутридомовое газовое оборудование | Котлы газовые настенные ( закрытая камера сгорания) | шт. | 30 | 22300 | 669000 | Август 2012 | ОМТС
49 | ОАО «Брянскоблгаз» | 21 | Внутридомовое газовое оборудование | Котлы газовые напольные дымоходные | шт. | 300 | 10100 | 3030000 | Сентябрь 2012 | ОМТС
50 | ОАО «Брянскоблгаз» | 21 | Внутридомовое газовое оборудование | Котлы газовые напольные парапетные | шт. | 300 | 10400 | 3120000 | Сентябрь 2012 | ОМТС
51 | ОАО «Брянскоблгаз» | 21 | Внутридомовое газовое оборудование | Котлы газовые настенные (открытая камера сгорания) | шт. | 40 | 19100 | 764000 | Сентябрь 2012 | ОМТС
52 | ОАО «Брянскоблгаз» | 21 | Внутридомовое газовое оборудование | Котлы газовые настенные ( закрытая камера сгорания) | шт. | 40 | 22300 | 892000 | Сентябрь 2012 | ОМТС
53 | ОАО «Брянскоблгаз» | 21 | Внутридомовое газовое оборудование | Конвекторы газовые GWH | шт. | 100 | 10885 | 1088500 | Июль 2012 | ОМТС
54 | ОАО «Брянскоблгаз» | 21 | Внутридомовое газовое оборудование | Конвекторы газовые GWH | шт. | 90 | 10885 | 979650 | Август 2012 | ОМТС
55 | ОАО «Брянскоблгаз» | 21 | Внутридомовое газовое оборудование | Конвекторы газовые GWH | шт. | 90 | 10885 | 979650 | Сентябрь 2012 | ОМТС
56 | ОАО «Брянскоблгаз» | 21 | Внутридомовое газовое оборудование | Плитыгазовые ПГ4/Варочные панели /духовые шкафы | шт. | 150 | 9300 | 1395000 | Июль 2012 | ОМТС
57 | ОАО «Брянскоблгаз» | 21 | Внутридомовое газовое оборудование | Плитыгазовые ПГ4/Варочные панели /духовые шкафы | шт. | 150 | 9300 | 1395000 | Август 2012 | ОМТС
58 | ОАО «Брянскоблгаз» | 21 | Внутридомовое газовое оборудование | Плитыгазовые ПГ4/Варочные панели /духовые шкафы | шт. | 190 | 9300 | 1767000 | Сентябрь 2012 | ОМТС
59 | ОАО «Брянскоблгаз» | 21 | Внутридомовое газовое оборудование | Плитыгазовые 2-х комфорочные (напольные, настольные) | шт. | 100 | 1850 | 185000 | Июль 2012 | ОМТС
60 | ОАО «Брянскоблгаз» | 21 | Внутридомовое газовое оборудование | Плитыгазовые 2-х комфорочные (напольные, настольные) | шт. | 100 | 1850 | 185000 | Август 2012 | ОМТС
61 | ОАО «Брянскоблгаз» | 21 | Внутридомовое газовое оборудование | Плитыгазовые 2-х комфорочные (напольные, настольные) | шт. | 100 | 1850 | 185000 | Сентябрь 2012 | ОМТС
62 | ОАО «Брянскоблгаз» | 21 | Внутридомовое газовое оборудование | Водонагреватели газовые проточные (открытая камера сгорания) | шт. | 200 | 3500 | 700000 | Июль 2012 | ОМТС
63 | ОАО «Брянскоблгаз» | 21 | Внутридомовое газовое оборудование | Водонагреватели газовые проточные (открытая камера сгорания) | шт. | 200 | 3500 | 700000 | Август 2012 | ОМТС
64 | ОАО «Брянскоблгаз» | 21 | Внутридомовое газовое оборудование | Водонагреватели газовые проточные (открытая камера сгорания) | шт. | 200 | 3500 | 700000 | Сентябрь 2012 | ОМТС
65 | ОАО «Брянскоблгаз» | 21 | Внутридомовое газовое оборудование | Водонагреватели газовые проточные ( закрытая камера сгорания) | шт. | 40 | 7300 | 292000 | Июль 2012 | ОМТС
66 | ОАО «Брянскоблгаз» | 21 | Внутридомовое газовое оборудование | Водонагреватели газовые проточные ( закрытая камера сгорания) | шт. | 40 | 7300 | 292000 | Август 2012 | ОМТС
67 | ОАО «Брянскоблгаз» | 21 | Внутридомовое газовое оборудование | Водонагреватели газовые проточные ( закрытая камера сгорания) | шт. | 40 | 7300 | 292000 | Сентябрь 2012 | ОМТС
68 | ОАО «Брянскоблгаз» | 21 | Внутридомовое газовое оборудование | Счетчики газовые бытовые G4 | шт. | 500 | 950 | 475000 | Июль 2012 | ОМТС
69 | ОАО «Брянскоблгаз» | 21 | Внутридомовое газовое оборудование | Счетчики газовые бытовые G4 | шт. | 500 | 950 | 475000 | Август 2012 | ОМТС
70 | ОАО «Брянскоблгаз» | 21 | Внутридомовое газовое оборудование | Счетчики газовые бытовые G4 | шт. | 500 | 950 | 475000 | Сентябрь 2012 | ОМТС
71 | ОАО «Брянскоблгаз» | 21 | Внутридомовое газовое оборудование | Счетчики газовые бытовые G4 с мех. температурным компенсатором | шт. | 500 | 1900 | 950000 | 2012-07-01 | ОМТС
72 | ОАО «Брянскоблгаз» | 21 | Внутридомовое газовое оборудование | Счетчики газовые бытовые G4 с мех. температурным компенсатором | шт. | 500 | 1900 | 950000 | Август 2012 | ОМТС
73 | ОАО «Брянскоблгаз» | 21 | Внутридомовое газовое оборудование | Счетчики газовые бытовые G4 с мех. температурным компенсатором | шт. | 500 | 1900 | 950000 | 2012-09-01 | ОМТС
74 | ОАО «Брянскоблгаз» | 21 | Внутридомовое газовое оборудование | Счетчики газовые бытовые G6 | шт. | 500 | 1700 | 850000 | 2012-07-01 | ОМТС
75 | ОАО «Брянскоблгаз» | 21 | Внутридомовое газовое оборудование | Счетчики газовые бытовые G6 | шт. | 500 | 1700 | 850000 | Август 2012 | ОМТС
76 | ОАО «Брянскоблгаз» | 21 | Внутридомовое газовое оборудование | Счетчики газовые бытовые G6 | шт. | 500 | 1700 | 850000 | 2012-09-01 | ОМТС
77 | ОАО «Брянскоблгаз» | 21 | Внутридомовое газовое оборудование | Счетчики газовые бытовые G6 с мех. температурным компенсатором | шт. | 200 | 2600 | 520000 | 2012-07-01 | ОМТС
78 | ОАО «Брянскоблгаз» | 21 | Внутридомовое газовое оборудование | Счетчики газовые бытовые G6 с мех. температурным компенсатором | шт. | 200 | 2600 | 520000 | Август 2012 | ОМТС
79 | ОАО «Брянскоблгаз» | 21 | Внутридомовое газовое оборудование | Счетчики газовые бытовые G6 с мех. температурным компенсатором | шт. | 200 | 2600 | 520000 | 2012-09-01 | ОМТС
80 | ОАО «Брянскоблгаз» | 21 | Внутридомовое газовое оборудование | Счетчики газовые бытовые G 1,6 | шт. | 100 | 1600 | 160000 | 2012-07-01 | ОМТС
81 | ОАО «Брянскоблгаз» | 21 | Внутридомовое газовое оборудование | Счетчики газовые бытовые G 1,6 | шт. | 100 | 1600 | 160000 | 2012-08-01 | ОМТС
82 | ОАО «Брянскоблгаз» | 21 | Внутридомовое газовое оборудование | Счетчики газовые бытовые G 1,6 | шт. | 100 | 1600 | 160000 | 2012-09-01 | ОМТС
83 | ОАО «Брянскоблгаз» | 22 | Средства индивидуальной защиты | Костюм х/б, с МВО пропиткой и антистатической нитью | шт. | 523 | 1317.57 | 689089.11 | 2012-07-01 | ОПБОТиЭ
84 | ОАО «Брянскоблгаз» | 22 | Средства индивидуальной защиты | Ботинки кожаные | пара | 235 | 774 | 181890 | 2012-07-02 | ОПБОТиЭ
85 | ОАО «Брянскоблгаз» | 22 | Средства индивидуальной защиты | Сапоги кирзовые | пара | 101 | 851.55 | 86006.55 | 2012-07-03 | ОПБОТиЭ
86 | ОАО «Брянскоблгаз» | 22 | Средства индивидуальной защиты | Костюм на утепляющей прокладке | шт. | 8 | 2275.8 | 18206.4 | 2012-07-04 | ОПБОТиЭ
87 | ОАО «Брянскоблгаз» | 22 | Средства индивидуальной защиты | Куртка на утепляющей прокладке | шт. | 2 | 1389.96 | 2779.92 | 2012-07-05 | ОПБОТиЭ
88 | ОАО «Брянскоблгаз» | 22 | Средства индивидуальной защиты | Валенки с резиновым низом | пара | 16 | 970 | 15520 | 2012-07-06 | ОПБОТиЭ
89 | ОАО «Брянскоблгаз» | 25 | Компьютерная техника | WorkCentre 5222 Copier-Printer с функцией копирования, сканирования и отправки факсов; | шт. | 6 | 84745.76 | 254237.28 | 2012-07-01 | ОИТиС
90 | ОАО «Брянскоблгаз» | 25 | Компьютерная техника | ИБП APC Back-UPS CS 500VA 230V RUSSIAN (BK500-RS) 500VA 230V | шт. | 29 | 2118.64 | 61440.62 | 2012-07-01 | ОИТиС
91 | ОАО «Брянскоблгаз» | 25 | Компьютерная техника | 24" MONITOR LG W2452V-PF <Black> (LCD, Wide, 1920x1200, +DVI, +HDMI) | шт. | 29 | 6779.66 | 196610.16 | 2012-07-01 | ОИТиС
92 | ОАО «Брянскоблгаз» | 25 | Компьютерная техника | Принтер HP LaserJet P2055dn (A4, 1200dpi, 33ppm, 64Mb, 2tray 250+50, двусторонняя печать, USB, LAN) | шт. | 7 | 11271.19 | 78898.3 | 2012-07-01 | ОИТиС
93 | ОАО «Брянскоблгаз» | 25 | Компьютерная техника | Регистратор телефонных переговоров SP-Record A2 | шт. | 30 | 5932.2 | 177966 | 2012-07-01 | ОИТиС
94 | ОАО «Брянскоблгаз» | 25 | Компьютерная техника | Системный блок HP P3400 MT G860 500G 2.0G 8 PC Intel Pentium G860, 500GB HDD 7200 SATA, DVD+/-RW, 2GB PC3-10600 (sng ch), FreeDOS, 1-1-1 Wty | шт. | 29 | 15254.24 | 442372.93 | 2012-07-01 | ОИТиС
Закупки 4-го квартала:
1 | ОАО «Брянскоблгаз» | 01 | Труба стальная неизолированная | ТРУБА 15*2.8 мм ГОСТ 3260-76 | тн | 3 | 32000 | 96000 | 2012-10-01 | ОМТС
2 | ОАО «Брянскоблгаз» | 01 | Труба стальная неизолированная | ТРУБА 20*2.8мм ГОСТ 3260-76 | тн | 8 | 32000 | 256000 | 2012-10-01 | ОМТС
3 | ОАО «Брянскоблгаз» | 01 | Труба стальная неизолированная | ТРУБА 25*3.2мм ГОСТ 3260-76 | тн | 20 | 32000 | 640000 | 2012-10-01 | ОМТС
4 | ОАО «Брянскоблгаз» | 01 | Труба стальная неизолированная | ТРУБА 32*3.2 мм ГОСТ 3260-76 | тн | 2.5 | 32000 | 80000 | 2012-10-01 | ОМТС
5 | ОАО «Брянскоблгаз» | 01 | Труба стальная неизолированная | ТРУБА 57*3.5мм ГОСТ 10704-91/10705-81 | тн | 6 | 32000 | 192000 | 2012-10-01 | ОМТС
6 | ОАО «Брянскоблгаз» | 01 | Труба стальная неизолированная | ТРУБА 76х3.5 мм ГОСТ 10704-91/10705-81 | тн | 3 | 32000 | 96000 | 2012-10-01 | ОМТС
7 | ОАО «Брянскоблгаз» | 01 | Труба стальная неизолированная | ТРУБА 89*3.5 мм ГОСТ 10704-91/10705-81 | тн | 3 | 32000 | 96000 | 2012-10-01 | ОМТС
8 | ОАО «Брянскоблгаз» | 01 | Труба стальная неизолированная | ТРУБА 108*4.0 мм ГОСТ 10704-91/10705-81 | тн | 2 | 32000 | 64000 | 2012-10-01 | ОМТС
9 | ОАО «Брянскоблгаз» | 01 | Труба стальная неизолированная | ТРУБА 15*2.8 мм ГОСТ 3260-76 | тн | 2 | 32000 | 64000 | 2012-11-01 | ОМТС
10 | ОАО «Брянскоблгаз» | 01 | Труба стальная неизолированная | ТРУБА 20*2.8мм ГОСТ 3260-76 | тн | 6 | 32000 | 192000 | 2012-11-01 | ОМТС
11 | ОАО «Брянскоблгаз» | 01 | Труба стальная неизолированная | ТРУБА 25*3.2мм ГОСТ 3260-76 | тн | 15 | 32000 | 480000 | 2012-11-01 | ОМТС
12 | ОАО «Брянскоблгаз» | 01 | Труба стальная неизолированная | ТРУБА 32*3.2 мм ГОСТ 3260-76 | тн | 2 | 32000 | 64000 | 2012-11-01 | ОМТС
13 | ОАО «Брянскоблгаз» | 01 | Труба стальная неизолированная | ТРУБА 57*3.5мм ГОСТ 10704-91/10705-81 | тн | 2 | 32000 | 64000 | 2012-11-01 | ОМТС
14 | ОАО «Брянскоблгаз» | 01 | Труба стальная неизолированная | ТРУБА 15*2.8 мм ГОСТ 3260-76 | тн | 2 | 32000 | 64000 | 2012-12-01 | ОМТС
15 | ОАО «Брянскоблгаз» | 01 | Труба стальная неизолированная | ТРУБА 20*2.8мм ГОСТ 3260-76 | тн | 6 | 32000 | 192000 | 2012-12-01 | ОМТС
16 | ОАО «Брянскоблгаз» | 01 | Труба стальная неизолированная | ТРУБА 25*3.2мм ГОСТ 3260-76 | тн | 10 | 32000 | 320000 | 2012-12-01 | ОМТС
17 | ОАО «Брянскоблгаз» | 01 | Труба стальная неизолированная | ТРУБА 32*3.2 мм ГОСТ 3260-76 | тн | 2 | 32000 | 64000 | 2012-12-01 | ОМТС
18 | ОАО «Брянскоблгаз» | 01 | Труба стальная неизолированная | ТРУБА 57*3.5мм ГОСТ 10704-91/10705-81 | тн | 2 | 32000 | 64000 | 2012-12-01 | ОМТС
19 | ОАО «Брянскоблгаз» | 03 | Труба полиэтиленовая | ТРУБА П/Э 80 ГАЗ SDR 11-32*3 ГОСТ Р 50838-2009( бухты 200 м.п.) | м | 5000 | 28 | 140000 | 2012-10-01 | ОМТС
20 | ОАО «Брянскоблгаз» | 03 | Труба полиэтиленовая | ТРУБА П/Э 80 ГАЗ SDR 17.6-63*3.6 ГОСТ Р 50838-2009( бухты 100 м.п.) | м | 1000 | 68 | 68000 | 2012-10-04 | ОМТС
21 | ОАО «Брянскоблгаз» | 03 | Труба полиэтиленовая | ТРУБА П/Э 80 ГАЗ SDR 11-32*3 ГОСТ Р 50838-2009( бухты 200 м.п.) | м | 2000 | 28 | 56000 | 2012-11-01 | ОМТС
22 | ОАО «Брянскоблгаз» | 03 | Труба полиэтиленовая | ТРУБА П/Э 80 ГАЗ SDR 11-32*3 ГОСТ Р 50838-2009( бухты 200 м.п.) | м | 1000 | 28 | 28000 | 2012-12-01 | ОМТС
23 | ОАО «Брянскоблгаз» | 12 | Транспортные средства и строительно-дорожная техника | CHEVROLET NIVA 1.7 Общие Количество мест, оборудованных ремнями безопасности 5 Полная масса, кг 1860 Снаряженная масса, кг 1410 Грузоподъемность, кг 450 Объем багажного отделения, л 320 - при сложенных задних сиденьях 650 Допустимая полная масса буксируемого прицепа, кг - с тормозами 1200 - без тормозов 600 Радиус поворота, м 5,7 Двигатель Тип бензиновый, 4-цилиндровый, рядный с распределенным вспрыском топлива Рабочий объем, см3 1690 Номинальная мощность, л.с. 80 Максимальный крутящий момент, Нм 127,5 Максимальная скорость, км/ч 140 Заправочный объем бензобака, л 58 Нормы токсичности EURO 3 Расход топлива, л/100км Загородный режим 8,8 Городской режим 14,1 Смешанный тип 10,8 Трансмиссия Привод постоянный, на все колеса через межосевой блокируемый дифференциал Раздаточная коробка 2-ступенчатая, с межосевым дифференциалом, имеющим принудительную блокировку Подвеска автомобиля Передняя пружинная, независимая, 2-рычажная Задняя пружинная, зависимая, 5-штанговая Тормоза Передние дисковые Задние барабанные Вакуумный усилитель 9" Шины радиальные Размерность шин 215/65R16 , Комплектация ;Имобилайзер,Гидроусилитель руля (ZF Германия),регулируемая рулевая колонка,Диски литые 16”,центральный замок,передние элетростеклоподъёмники, корректор света фар, передние противотуманные фары, зеркала с электроприводом подогреваемые, салон ткань, подголовники задних сидений, подогреваемые передние сиденья, релинги, радиоподготовка с антеной и двумя передними динамиками, резиновый коврик в нише под радио, задние складываемые сиденья 40/60, воздушный фильтр салона, ABS, 2 подушки безопасности, сигнализация, кондиционер. Автомобиль выпущен не ранее 2012 года. Новый, не бывший в эксплуатации, не восстановленный, не является предметом ареста и не обременён правами третьих лиц. | шт. | 1 | 550000 | 550000 | 2012-10-01 | Автотранспортный отдел
24 | ОАО «Брянскоблгаз» | 17 | Технологическое оборудование | Разгонщик фланцев РФ101600 в комплекте с насосом НРГ7010. Технические характеристики: Усилие 11,3 тс, Величина разгона, первый клин 0-27 мм, Величина разгона, первый клин 25-50 мм, Диапазон диаметров разгоняемых фланцев 225-1600 мм, Высота 307 мм, Длина 280 мм, Ширина 108 мм, Масса 9,1 кг | шт | 15 | 42480 | 637200 | 2012-10-04 | Технический отдел
25 | ОАО «Брянскоблгаз» | 20 | Системы телеметрии и телемеханики | Оборудование контролируемого пункта «ГРАНТ-ЭНЕРГО ТК» согласно ТЗ | шт. | 38 | 270000 | 10260000 | 2012-10-04 | ОИТиС
26 | ОАО «Брянскоблгаз» | 21 | Внутридомовое газовое оборудование | Котлы газовые напольные дымоходные | шт. | 250 | 10100 | 2525000 | 2012-10-01 | ОМТС
27 | ОАО «Брянскоблгаз» | 21 | Внутридомовое газовое оборудование | Котлы газовые напольные парапетные | шт. | 250 | 10400 | 2600000 | 2012-10-01 | ОМТС
28 | ОАО «Брянскоблгаз» | 21 | Внутридомовое газовое оборудование | Котлы газовые настенные (открытая камера сгорания) | шт. | 20 | 19100 | 382000 | 2012-10-01 | ОМТС
29 | ОАО «Брянскоблгаз» | 21 | Внутридомовое газовое оборудование | Котлы газовые настенные ( закрытая камера сгорания) | шт. | 15 | 22300 | 334500 | 2012-10-01 | ОМТС
30 | ОАО «Брянскоблгаз» | 21 | Внутридомовое газовое оборудование | Котлы газовые напольные дымоходные | шт. | 200 | 10100 | 2020000 | 2012-11-01 | ОМТС
31 | ОАО «Брянскоблгаз» | 21 | Внутридомовое газовое оборудование | Котлы газовые напольные парапетные | шт. | 200 | 10400 | 2080000 | 2012-11-01 | ОМТС
32 | ОАО «Брянскоблгаз» | 21 | Внутридомовое газовое оборудование | Котлы газовые настенные (открытая камера сгорания) | шт. | 15 | 19100 | 334500 | 2012-11-01 | ОМТС
33 | ОАО «Брянскоблгаз» | 21 | Внутридомовое газовое оборудование | Котлы газовые настенные ( закрытая камера сгорания) | шт. | 10 | 22300 | 223000 | 2012-11-01 | ОМТС
34 | ОАО «Брянскоблгаз» | 21 | Внутридомовое газовое оборудование | Котлы газовые напольные дымоходные | шт. | 160 | 10100 | 1616000 | 2012-12-01 | ОМТС
35 | ОАО «Брянскоблгаз» | 21 | Внутридомовое газовое оборудование | Котлы газовые напольные парапетные | шт. | 160 | 10400 | 1664000 | 2012-12-01 | ОМТС
36 | ОАО «Брянскоблгаз» | 21 | Внутридомовое газовое оборудование | Котлы газовые настенные (открытая камера сгорания) | шт. | 10 | 19100 | 191000 | 2012-12-01 | ОМТС
37 | ОАО «Брянскоблгаз» | 21 | Внутридомовое газовое оборудование | Котлы газовые настенные ( закрытая камера сгорания) | шт. | 10 | 22300 | 223000 | 2012-12-01 | ОМТС
38 | ОАО «Брянскоблгаз» | 21 | Внутридомовое газовое оборудование | Конвекторы газовые GWH | шт. | 50 | 10885 | 544250 | 2012-10-01 | ОМТС
39 | ОАО «Брянскоблгаз» | 21 | Внутридомовое газовое оборудование | Конвекторы газовые GWH | шт. | 30 | 10885 | 325650 | 2012-11-01 | ОМТС
40 | ОАО «Брянскоблгаз» | 21 | Внутридомовое газовое оборудование | Конвекторы газовые GWH | шт. | 20 | 10885 | 217700 | 2012-12-01 | ОМТС
41 | ОАО «Брянскоблгаз» | 21 | Внутридомовое газовое оборудование | Плитыгазовые ПГ4/Варочные панели /духовые шкафы | шт. | 150 | 9300 | 1395000 | 2012-10-01 | ОМТС
42 | ОАО «Брянскоблгаз» | 21 | Внутридомовое газовое оборудование | Плитыгазовые ПГ4/Варочные панели /духовые шкафы | шт. | 150 | 9300 | 1395000 | 2012-11-01 | ОМТС
43 | ОАО «Брянскоблгаз» | 21 | Внутридомовое газовое оборудование | Плитыгазовые ПГ4/Варочные панели /духовые шкафы | шт. | 190 | 9300 | 1767000 | 2012-12-01 | ОМТС
44 | ОАО «Брянскоблгаз» | 21 | Внутридомовое газовое оборудование | Плитыгазовые 2-х комфорочные (напольные, настольные) | шт. | 100 | 1850 | 185000 | 2012-10-01 | ОМТС
45 | ОАО «Брянскоблгаз» | 21 | Внутридомовое газовое оборудование | Плитыгазовые 2-х комфорочные (напольные, настольные) | шт. | 100 | 1850 | 185000 | 2012-11-01 | ОМТС
46 | ОАО «Брянскоблгаз» | 21 | Внутридомовое газовое оборудование | Плитыгазовые 2-х комфорочные (напольные, настольные) | шт. | 100 | 1850 | 185000 | 2012-12-01 | ОМТС
47 | ОАО «Брянскоблгаз» | 21 | Внутридомовое газовое оборудование | Водонагреватели газовые проточные (открытая камера сгорания) | шт. | 210 | 3500 | 735000 | 2012-10-01 | ОМТС
48 | ОАО «Брянскоблгаз» | 21 | Внутридомовое газовое оборудование | Водонагреватели газовые проточные (открытая камера сгорания) | шт. | 210 | 3500 | 735000 | 2012-11-01 | ОМТС
49 | ОАО «Брянскоблгаз» | 21 | Внутридомовое газовое оборудование | Водонагреватели газовые проточные (открытая камера сгорания) | шт. | 210 | 3500 | 735000 | 2012-12-01 | ОМТС
50 | ОАО «Брянскоблгаз» | 21 | Внутридомовое газовое оборудование | Водонагреватели газовые проточные ( закрытая камера сгорания) | шт. | 50 | 7300 | 365000 | 2012-10-01 | ОМТС
51 | ОАО «Брянскоблгаз» | 21 | Внутридомовое газовое оборудование | Водонагреватели газовые проточные ( закрытая камера сгорания) | шт. | 50 | 7300 | 365000 | 2012-11-01 | ОМТС
52 | ОАО «Брянскоблгаз» | 21 | Внутридомовое газовое оборудование | Водонагреватели газовые проточные ( закрытая камера сгорания) | шт. | 50 | 7300 | 365000 | 2012-12-01 | ОМТС
53 | ОАО «Брянскоблгаз» | 21 | Внутридомовое газовое оборудование | Счетчики газовые бытовые G4 | шт. | 500 | 950 | 475000 | 2012-10-01 | ОМТС
54 | ОАО «Брянскоблгаз» | 21 | Внутридомовое газовое оборудование | Счетчики газовые бытовые G4 | шт. | 500 | 950 | 475000 | 2012-11-01 | ОМТС
55 | ОАО «Брянскоблгаз» | 21 | Внутридомовое газовое оборудование | Счетчики газовые бытовые G4 | шт. | 500 | 950 | 475000 | 2012-12-01 | ОМТС
56 | ОАО «Брянскоблгаз» | 21 | Внутридомовое газовое оборудование | Счетчики газовые бытовые G4 с мех. температурным компенсатором | шт. | 500 | 1900 | 950000 | 2012-10-01 | ОМТС
57 | ОАО «Брянскоблгаз» | 21 | Внутридомовое газовое оборудование | Счетчики газовые бытовые G4 с мех. температурным компенсатором | шт. | 500 | 1900 | 950000 | 2012-11-01 | ОМТС
58 | ОАО «Брянскоблгаз» | 21 | Внутридомовое газовое оборудование | Счетчики газовые бытовые G4 с мех. температурным компенсатором | шт. | 500 | 1900 | 950000 | 2012-12-01 | ОМТС
59 | ОАО «Брянскоблгаз» | 21 | Внутридомовое газовое оборудование | Счетчики газовые бытовые G6 | шт. | 500 | 1700 | 850000 | 2012-10-01 | ОМТС
60 | ОАО «Брянскоблгаз» | 21 | Внутридомовое газовое оборудование | Счетчики газовые бытовые G6 | шт. | 500 | 1700 | 850000 | 2012-11-01 | ОМТС
61 | ОАО «Брянскоблгаз» | 21 | Внутридомовое газовое оборудование | Счетчики газовые бытовые G6 | шт. | 500 | 1700 | 850000 | 2012-12-01 | ОМТС
62 | ОАО «Брянскоблгаз» | 21 | Внутридомовое газовое оборудование | Счетчики газовые бытовые G6 с мех. температурным компенсатором | шт. | 200 | 2600 | 520000 | 2012-10-01 | ОМТС
63 | ОАО «Брянскоблгаз» | 21 | Внутридомовое газовое оборудование | Счетчики газовые бытовые G6 с мех. температурным компенсатором | шт. | 200 | 2600 | 520000 | 2012-11-01 | ОМТС
64 | ОАО «Брянскоблгаз» | 21 | Внутридомовое газовое оборудование | Счетчики газовые бытовые G6 с мех. температурным компенсатором | шт. | 200 | 2600 | 520000 | 2012-12-01 | ОМТС
65 | ОАО «Брянскоблгаз» | 21 | Внутридомовое газовое оборудование | Счетчики газовые бытовые G 1,6 | шт. | 100 | 1600 | 160000 | 2012-10-01 | ОМТС
66 | ОАО «Брянскоблгаз» | 21 | Внутридомовое газовое оборудование | Счетчики газовые бытовые G 1,6 | шт. | 100 | 1600 | 160000 | 2012-11-01 | ОМТС
67 | ОАО «Брянскоблгаз» | 22 | Внутридомовое газовое оборудование | Счетчики газовые бытовые G 1,6 | шт. | 100 | 1600 | 160000 | Декабрь 2012 | ОМТС
68 | ОАО «Брянскоблгаз» | 22 | Средства индивидуальной защиты | Костюм х/б, с МВО пропиткой и антистатической нитью | шт. | 255 | 1317.57 | 335980.35 | Октябрь 2012 | ОПБОТиЭ
69 | ОАО «Брянскоблгаз» | 22 | Средства индивидуальной защиты | Ботинки кожаные | пара | 181 | 774 | 140094 | Октябрь 2013 | ОПБОТиЭ
70 | ОАО «Брянскоблгаз» | 22 | Средства индивидуальной защиты | Сапоги кирзовые | пара | 106 | 851.55 | 90264.3 | Октябрь 2014 | ОПБОТиЭ
71 | ОАО «Брянскоблгаз» | 22 | Средства индивидуальной защиты | Костюм на утепляющей прокладке | шт. | 306 | 2275.8 | 696394.8 | Октябрь 2015 | ОПБОТиЭ
72 | ОАО «Брянскоблгаз» | 22 | Средства индивидуальной защиты | Куртка на утепляющей прокладке | шт. | 21 | 1389.96 | 29189.16 | Октябрь 2016 | ОПБОТиЭ
73 | ОАО «Брянскоблгаз» | 22 | Средства индивидуальной защиты | Валенки с резиновым низом | пара | 138 | 970 | 133860 | Октябрь 2017 | ОПБОТиЭ
74 | ОАО «Брянскоблгаз» | 25 | Компьютерная техника | WorkCentre 5222 Copier-Printer с функцией копирования, сканирования и отправки факсов; | шт. | 5 | 84745.76 | 423728.82 | 2012-11-01 | ОИТиС
75 | ОАО «Брянскоблгаз» | 25 | Компьютерная техника | ИБП APC Back-UPS CS 500VA 230V RUSSIAN (BK500-RS) 500VA 230V | шт. | 47 | 2118.64 | 99576.28 | 2012-11-01 | ОИТиС
76 | ОАО «Брянскоблгаз» | 25 | Компьютерная техника | 24" MONITOR LG W2452V-PF <Black> (LCD, Wide, 1920x1200, +DVI, +HDMI) | шт. | 52 | 6779.66 | 352542.33 | 2012-11-01 | ОИТиС
77 | ОАО «Брянскоблгаз» | 25 | Компьютерная техника | Системный блок HP P3400 MT G860 500G 2.0G 8 PC Intel Pentium G860, 500GB HDD 7200 SATA, DVD+/-RW, 2GB PC3-10600 (sng ch), FreeDOS, 1-1-1 Wty | шт. | 46 | 15254.24 | 701694.89 | 2012-11-01 | ОИТиС
78 | ОАО «Брянскоблгаз» | 27 | Ноутбуки | hp Pavilion g7-1353er <A9A75EA#ACB> i3 2350M/4/500/DVD-RW/HD7450M/WiFi/BT/Win7HB/17.3"/2.76 кг | шт. | 10 | 25423.73 | 254237.29 | 2012-11-01 | ОИТиС
79 | ОАО «Брянскоблгаз» | 29 | Активное сетевое оборудование | D-LINK 48-Port Managed L2+ Gigabit Switch, physical stacking [DGS-3120-48TC, DGS-3120-48TC/A1AEI] | шт. | 2 | 35593.22 | 71186.44 | 2012-11-01 | ОИТиС
80 | ОАО «Брянскоблгаз» | 31 | Серверное оборудование | Хранилище данных согласно ТЗ | шт. | 2 | 847457.63 | 1694915.25 | 2012-11-01 | ОИТиС
81 | ОАО «Брянскоблгаз» | 33 | Оборудование связи | Стационарная моторолла MOTOROLA GM-360, частота 41,675 МГц, мощность 20 Вт. Технические характеристики: диапазон частот, МГц 36 – 42,число каналов 255, шаг сетки частот, КГц 12,5/20/25, чувствительность, мкВ 0.3, макс. выходная мощность, Вт 1 – 25, Габариты рации, мм 186х179х59, Вес радиостанции, г 1400//2064. Блоки питания на стационарные радиостанции с техническими характеристиками: Модель RS – 20A - 220E, Выходной ток 20 А, Напряжение питания 220 В | шт | 9 | 25960 | 233640 | 2012-10-01 | Технический отдел
* | В начальную (максимальную) стоимость закупки должна входить доставка до г.Брянска