«УтверждЕНА»

Приказом ОАО «Брянскоблгаз»

от  «13» августа   2012 года №237

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОБ ОТКРЫТОМ ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

ПО ОТБОРУ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

ПО 	РЕКОНСТРУКЦИИ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ

ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫМИ ПУНКТАМИ С УСТАНОВКОЙ

СИСТЕМ ТЕЛЕМЕТРИИ

(реестровый номер 27/2012)

Содержание документации об открытом запросе предложений

Документация об открытом запросе предложений включает перечисленные ниже разделы (документы), а также изменения и дополнения, вносимые в Документацию.

| Часть I | Открытый запрос предложений |
| --- | --- |
| Раздел 1 | Термины, используемые в документации об открытом запросе предложений |
| Раздел 2 | Общие условия проведения открытого запроса предложений |
| Раздел 3 | Информационная карта открытого запроса предложений |
| Раздел 4 | Образцы форм и документов для заполнения Участниками открытого запроса предложений: |
|  | Форма описи документов, представляемых для участия в запросе предложений |
|  | Формы Заявки на участие в открытом запросе предложений и инструкция по ее заполнению. |
| Часть II | Проект Договора Часть III |

# ЧАСТЬ I. ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОКУМЕНТАЦИИ

В настоящей документации и во всех документах, связанных с проведением открытого запроса предложений 	по отбору подрядной организации для выполнения работ по реконструкции систем управления газорегуляторными пунктами с установкой систем телеметрии (далее именуемого – «запрос предложений»), используются нижеследующие термины в нижеуказанных их значениях.

Заказчик проведения открытого запроса предложений – Открытое акционерное общество «Брянскоблгаз» (далее именуемое по тексту также «Общество»).

Место нахождения Заказчика: 241033, г. Брянск,  ул. Щукина, 54

Почтовый адрес Заказчика: 241033, г. Брянск,  ул. Щукина, 54

Адрес электронной почты: general@gro32.ru

Контактный телефон: (4832) 58-99-31, 74-21-36

1. Документация об открытом запросе предложений — комплект документов, содержащий полную информацию о предмете, условиях и правилах проведения открытого запроса предложений, правилах подготовки, оформления и подачи заявок на участие в открытом запросе предложений участником открытого запроса предложений, а также условий заключаемого по результатам открытого запроса предложений договора.

2. Заказчик – Открытое акционерное общество «Брянскоблгаз», для нужд которого осуществляется открытый запрос предложений

3. Открытый запрос предложений — закупка, не являющаяся торгами (конкурсом, аукционом) в соответствии со статьей 447-449 ГК РФ  или  публичным конкурсом в соответствии со статьей 1057-1061 Гражданского кодекса Российской Федерации, правила проведения которой регламентируются Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупках товаров, работ, услуг ОАО «Брянскоблгаз», утвержденным решением Совета директоров ОАО «Брянскоблгаз» от 23.12.11 г. (Протокол № 4).

4.  Заявка на участие в открытом запросе предложений (далее – Заявка) – комплект документов, содержащий предложение участника открытого запроса предложений, направленный Заказчику открытого запроса предложений по форме и в порядке, которые установлены документацией об открытом запросе предложений.

5.  Закупочная комиссия (далее — Комиссия) -  коллегиальный орган, создаваемый Заказчиком открытого запроса предложений для принятия решений по проведению итогов открытого запроса предложений, в том числе решений по подведению итогов отдельных этапов и процедур открытого запроса предложений.

6.   Начальная (максимальная) цена договора (предмета открытого запроса предложений) —  максимальная цена работ, являющихся предметом открытого запроса предложений, рассчитанная Заказчиком в установленном порядке.

7. Сайт Заказчика — сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, расположенный по адресу:  www.gro32.ru

8.  Участники открытого запроса предложений - юридическое или физическое лицо либо несколько юридических лиц или несколько физических лиц, выступивших на стороне одного участника открытого запроса предложений, выразивших заинтересованность в участии в открытом запросе путем направления Заказчику письменного уведомления о намерении принять участие в процедурах открытого запроса предложений, или запроса документации об открытом запросе, или запроса о разъяснении положений документации об открытом запросе предложений, или подачи заявки на участие в открытом запросе предложений.

Договор - Договор оказания услуг в соответствии с предметом открытого запроса предложений, который Заказчик обязан заключить на условиях данного открытого запроса предложений с Участником открытого запроса предложений, заявка которого решением Комиссии по подведению итогов открытого запроса предложений признана наилучшей.

Предмет открытого запроса предложений – право на заключение Договора:

Лот №1. Открытый запрос предложений на право заключения договора для выполнения работ по реконструкции системы   управления  газорегуляторным    пунктом   (ГРП) №436 п. Супонево, ул. Школьная с установкой системы телеметрии.

Лот №2. Открытый запрос предложений на право заключения договора для выполнения работ по реконструкции системы управления газорегуляторным пунктом (ГРП) №435 Брянский район, д.Хотылево, ул.Центральная с установкой системы телеметрии.

Лот №3. Открытый запрос предложений на право заключения договора для выполнения работ по реконструкции системы управления газорегуляторным пунктом (ГРП) №421 Брянский район, п.Супонево, ул.Советская, 2 с установкой системы телеметрии.

Лот №4. Открытый запрос предложений на право заключения договора для выполнения работ по реконструкции системы управления газорегуляторным пунктом (ГРП) №344 Брянский район, п.Б.Берега, ул. Урицкого, 10 с установкой системы телеметрии.

Лот №5. Открытый запрос предложений на право заключения договора для выполнения работ по реконструкции системы управления газорегуляторным пунктом (ГРП) №313 Брянский район, п.Супонево, пер.Комсомольский с установкой системы телеметрии.

Лот №6. Открытый запрос предложений на право заключения договора для выполнения работ по реконструкции системы управления газорегуляторным пунктом (ГРП) №311 Брянский район, д.Молотино, ул.Центральная с установкой системы телеметрии.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ

ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

- Общие положения

1.1. Законодательное регулирование

1.1.1. Настоящая Документация об открытом запросе предложений подготовлена в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом   от  18 июля 2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупках товаров, работ, услуг ОАО «Брянскоблгаз», утвержденным решением Совета директоров ОАО «Брянскоблгаз» от 23.12.2011 г. (Протокол № 4).

1.2. Заказчик

1.2.1. Заказчик проводит открытый запрос предложений в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей Документации.

1.3. Предмет открытого запроса предложений. Место и сроки оказания услуг

    - Извещение о проведении открытого запроса предложений размещается  Заказчиком на сайте ОАО «Брянскоблгаз»: www.gro32.ru.

    - Заказчик извещает всех заинтересованных лиц о проведении открытого запроса предложений, предмет и условия которого указаны в Информационной карте открытого запроса предложений, и о возможности подавать Заявки на участие в открытом запросе предложений в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в Документации.

    - Заказчик обеспечивает размещение документации об открытом запросе предложений на сайте одновременно с размещением извещения о проведении открытого запроса предложений. Документация об открытом запросе предложений доступна для ознакомления на сайте без взимания платы.

    - Участник размещения заказа, чья Заявка на участие в открытом запросе предложений будет признана наилучшей, обязан выполнить Заказчику работы на условиях заключенного сторонами по результатам открытого запроса предложений Договора, составленного в соответствии с требованиями и условиями документации об открытом запросе предложений и предложением об исполнении договора, указанным соответствующим Участником открытого запроса предложений в Заявке на участие в открытом запросе  предложений..

1.3.5. Место, условия, сроки оказания и краткая характеристика услуг указаны в Информационной карте открытого запроса предложений.

1.4. Начальная (максимальная) цена Договора

1.4.1. Начальная (максимальная) цена Договора указана в Информационной карте открытого запроса предложений.

1.5. Источник финансирования, форма, сроки и порядок оплаты

1.5.1. Заказчик финансирует Договор, который будет заключен по результатам подведения итогов открытого запроса предложений за счет собственных средств.

1.5.2. Порядок оплаты за оказанные услуги указан в Информационной карте открытого запроса предложений и в проекте Договора.

1.6. Требования к Участникам открытого запроса предложений.

1.6.1. К участию в открытом запросе предложений допускаются организации, отвечающие  требованиям раздела 1.6. Положения о закупках товаров, работ, услуг ОАО «Брянскоблгаз», в том числе:

-   непроведение ликвидации Участника открытого запроса предложений - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника открытого запроса предложений - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности Участника размещения заказа в порядке предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в открытом запросе предложений;

-  отсутствие у Участника открытого запроса предложений задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника открытого запроса предложений по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник открытого запроса предложений считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством РФ и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в открытом запросе предложений не принято;

- отсутствие сведений об участниках открытого запроса предложений в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»,   и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном  Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение  работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

-         квалификационные требования к участнику открытого запроса предложений, указаны в Информационной карте открытого запроса предложений;

1.7. Отстранение от участия в открытом запросе предложений.

1.7.1. Заказчик либо Комиссия обязаны отстранить Участника открытого запроса предложений от дальнейшего участия в процедуре открытого запроса предложений на любом этапе ее проведения в следующих случаях:

-  в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Участником открытого запроса предложений  в составе Заявки, либо отсутствие документов, определенных Документацией;

-   в случае установления факта приостановления деятельности Участника открытого запроса предложений в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях;

-  факта наличия у Участника открытого запроса предложений задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Участник открытого запроса предложений не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством РФ.

1.7.2. Заказчик вправе отклонить все Заявки на участие в открытом запросе предложений, а также отказаться от проведения открытого запроса предложений в любое время без объяснения причин, не неся при этом никакой ответственности перед Участниками открытого запроса предложений.

1.7.3. Заказчик вправе завершить процедуры открытого запроса предложений без заключения Договора по его результатам.

1.8. Расходы на участие в открытом запросе предложений.

1.8.1. Участник открытого запроса предложений несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей Заявки на участие в открытом запросе предложений, участием в открытом запросе предложений и заключением Договора. Заказчиком не возмещаются расходы, понесенные участниками открытого запроса предложений, независимо от результатов рассмотрения открытого запроса предложений. Документы, поступившие Заказчику в составе Заявки Участника открытого запроса предложения, последнему не возвращаются.

2. Документация открытого запроса предложений

2.1. Разъяснение положений Документации об открытом запросе предложений.    Предоставление документации об открытом запросе предложений.

    - При проведении открытого запроса предложений какие-либо переговоры Заказчика или Комиссии с Участником открытого запроса предложений не допускаются. В случае нарушения указанного положения открытый запрос предложений может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

Участник открытого запроса предложений вправе обратиться к заказчику за разъяснениями  положений документации об открытом запросе предложений. Запрос должен быть подписан полномочным лицом участника открытого запроса предложений. Запрос о разъяснении положений документации об открытом запросе предложений направляется в письменном виде Заказчику.

2.1.2.  Заказчик обеспечивает размещение Документации на сайте одновременно с размещением Извещения о проведении открытого запроса предложений. Документация должна быть доступна для ознакомления на сайте без взимания платы.

2.1.3.   Со дня размещения на сайте Извещения о проведении открытого запроса предложений Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух дней со дня получения соответствующего заявления обязан предоставить такому лицу копию Документации об открытом запросе предложений в письменной форме в соответствии с порядком, указанным в Извещении о проведении открытого запроса предложений.

2.1.4.  Заказчик обязан ответить на любой письменный запрос Участника открытого запроса предложений, касающийся разъяснения Документации, полученный не позднее установленного в ней срока для запроса разъяснений.

2.1.5. Разъяснения положений Документации об открытом запросе предложений с указанием предмета открытого запроса предложений, но без указания Участника открытого запроса предложений, размещаются Заказчиком на сайте не позднее чем в течение трех дней со дня предоставления указанных разъяснений открытого запроса предложений, но до истечения срока окончания приема Заявок на участие в открытом запросе предложений.

2.2. Внесение изменений в Документацию об открытом запросе предложений и в Извещение о проведении открытого запроса предложений

2.2.1. До истечения срока окончания приема Заявок на участие в открытом запросе предложений Заказчик вправе внести изменения в Извещение об  открытом запросе предложений и в Документацию об открытом запросе предложений, в том числе продлить срок окончания подачи Заявок на участие в открытом запросе предложений. Все Участники  извещаются Заказчиком об этих изменениях при помощи оперативной связи (телефон, факс, электронная почта).

2.2.2. Изменения, вносимые в Документацию, утверждаются руководителем Заказчика.

    - Изменения, вносимые в Извещение о проведении открытого запроса предложений либо Документацию размещаются Заказчиком на  сайте не позднее, чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений. В случае, если указанные изменения размещены на  сайте позднее, чем за три дня до даты окончания подачи Заявок, то срок подачи Заявок на участие в открытом запросе предложений должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на сайте внесенных в Извещение о проведении открытого запроса предложений либо в Документацию изменений до даты окончания подачи Заявок на участие в открытом запросе предложений такой срок составлял не менее чем три дня.

2.3. Отказ от проведения открытого запроса предложений

2.3.1. Заказчик вправе отказаться от проведения открытого запроса предложений, а также завершить процедуру открытого запроса предложений без заключения Договора по его результатам в любое время, при этом Заказчик не возмещает Участнику размещения заказа расходы, понесенные им в связи с участием в процедурах открытого запроса предложений.

2.3.2. Извещение об отказе от проведения открытого запроса предложений размещается Заказчиком на сайте. Соответствующие уведомления об отказе от проведения открытого запроса предложений Заказчик обязан направить всем Участникам размещения заказа.

2.3.3. После размещения Извещения об отказе от проведения запроса предложений Заказчик возвращает Участникам размещения заказа обеспечение Заявки на участие в запросе предложений в случае, если они были предоставлены Участниками размещения заказа в соответствии с требованиями, установленными Документацией.

2.3.4. Участники размещения заказа, использующие Документацию с сайта, идентификация которых невозможна, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в Извещение о проведении открытого запроса предложений либо в Документацию.

2.3.5. Заказчик не несет ответственности в случае, если Участник размещения заказа не ознакомился с опубликованными надлежащим образом изменениями, внесенными в Извещение о проведении открытого запроса предложений, либо в Документацию.

3. Требования к Заявке на участие в открытом запросе предложений

3.1. Форма Заявки на участие в открытом запросе предложений

3.1.1. Заявку на участие в открытом запросе предложений, составленную по форме, содержащейся в разделе 4 Документации, Участник размещения заказа подает Заказчику в письменной форме в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование предмета открытого запроса предложений, на участие в котором подается данное предложение. Заявка на участие в открытом запросе предложений может быть подана Участником открытого запроса предложений посредством почты, курьерской службы или лично. В отношении каждого предмета открытого запроса предложений (лота) Заявка на участие в открытом запросе предложений подается отдельно.

3.2. Язык документов, входящих в состав Заявки на участие в открытом запросе предложений

3.2.1. Все документы, входящие в состав Заявки на участие в открытом запросе предложений, должны быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав Заявки на иностранном языке должна сопровождаться представлением надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на русский язык.

3.2.2. Документы, происходящие из иностранного государства, должны быть надлежащим образом легализованы либо апостилированы в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

3.3. Требования к содержанию документов, входящих в состав Заявки на участие в открытом запросе предложений

3.3.1 Заявка на участие в открытом запросе предложений, которую представляет Участник размещения заказа в соответствии с требованиями Документации, должна:

- быть подготовлена по форме, представленной в Разделе 4 Документации;

- содержать сведения и документы, предусмотренные Информационной картой открытого запроса предложений.

3.3.2. При подготовке Заявки и документов, входящих в состав Заявки, не допускается использование факсимильного воспроизведения подписей.

3.4. Требования к предложениям о цене Договора

3.4.1. Цена Договора, предлагаемая Участником открытого запроса предложений, не может превышать начальную (максимальную) цену Договора, указанную в Информационной карте открытого запроса предложений.

3.4.2. Валютой, используемой при формировании цены договора и осуществления расчетов, является российский рубль.

3.4.3. Участник размещения заказа определяет цену Договора в соответствии с требованиями Документации об открытом запросе предложений и представляет предложение о цене Договора в Заявке по форме, содержащейся в разделе 4 настоящей документации.

3.5. Требования к описанию выполняемых работ

3.5.1. Описание работ, которые являются предметом Договора, их количественных и качественных характеристик осуществляется в соответствии с требованиями, указанными в Информационной карте открытого запроса предложений, и приводится в тексте Заявки, представленной в Разделе 4 Документации.

3.6. Требования к оформлению Заявок на участие в открытом запросе предложений.

3.6.1. При описании условий и предложений Участники открытого запроса предложений должны применять общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов Российской Федерации.

3.6.2. Сведения, которые содержатся в Заявках Участников открытого запроса предложений, не должны допускать двусмысленных толкований. Если в документах, входящих в состав Заявки на участие в открытом запросе предложений, имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то Комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.

3.6.3. Все документы, представленные Участниками открытого запроса предложений, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица Участника открытого запроса предложений собственноручно. Все листы Заявки (всех документов, представленных в составе Заявки) должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в открытом запросе предложений должна содержать опись входящих в её состав документов, быть скреплена печатью и заверена подписью уполномоченного лица Участника открытого запроса предложений собственноручно, в том числе на сшивке. Верность копий документов, представляемых в составе Заявки, должна быть подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица Участника, если иная форма заверения не установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации. Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке в случае, если указание на это содержится в настоящей документации о проведении открытого запроса предложений.

3.6.4. Заявка на участие в открытом запросе предложений должна быть выполнена машинописным способом и легко читаема. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица Участника открытого запроса предложений.

3.6.5. Все документы, представляемые Участниками открытого запроса предложений в составе Заявки, должны быть заполнены по всем пунктам.

4. Подача Заявок на участие в открытом запросе предложений

4.1. Порядок, место, даты начала и окончания срока подачи Заявок на участие в открытом запросе предложений

4.1.1. Для участия в открытом запросе предложений Участник открытого запроса предложений подает Заявку в срок и по форме, установленной настоящей Документацией.

4.1.2. Прием Заявок производится по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по Московскому времени. Прием Заявок прекращается в момент вскрытия конвертов с Заявками.

4.1.3. Заказчик вправе продлить срок подачи Заявок и внести соответствующие изменения в Извещение о проведении открытого запроса предложений.

4.1.4. Заявки на участие в открытом запросе предложений до последнего дня срока подачи Заявок подаются по адресу, указанному в Извещении о проведении открытого запроса предложений и Информационной карте открытого запроса предложений. В последний день подачи Заявок (день осуществления процедуры вскрытия конвертов с Заявками на участие в открытом запросе предложений), Участники открытого запроса предложений вправе подать Заявки на заседании Комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с Заявками.

Участник открытого запроса предложений при отправке Заявки по почте, несет риск доставки Заявки не по адресу подачи Заявок, указанному в Извещении о проведении открытого запроса предложений и Информационной карте открытого запроса предложений, а также риск доставки Заявки после прекращения приёма Заявок на участие в открытом запросе предложений, в этом случае Заявка будет признана опоздавшей.

4.1.5. Участник открытого запроса предложений подает Заявку в письменной форме в запечатанном конверте. На таком конверте указывается (конверт маркируется) наименование открытого запроса предложений,  время и дата вскрытия конвертов в соответствии с Информационной картой открытого запроса предложений и реестровый номер    закупки следующим образом: «Заявка на участие в открытом запросе предложений  _______________________________. Реестровый номер закупки________________________.Лот №________. Не вскрывать до ______ часов ______________20__ года.  Реестровый номер указывается на основании реестрового номера, который содержится в Извещении о проведении открытого запроса предложений. Участник открытого запроса предложений вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование и почтовый адрес.

4.1.6. Каждый конверт с Заявкой на участие в открытом запросе предложений, поступивший в срок, указанный в пунктах 4.1.2, 4.1.3 настоящего Раздела, регистрируется уполномоченными лицами Заказчика в Журнале регистрации поступления заявок на участие в открытом запросе предложений, в порядке поступления конвертов с заявками. Каждый поступивший конверт с Заявкой маркируется Заказчиком путем нанесения на конверт индивидуального кода. Запись регистрации Заявки должна включать регистрационный номер Заявки, дату, время, способ подачи, индивидуальный код, подпись и расшифровку подписи лица, вручившего конверт уполномоченному лицу Заказчика (в случае подачи заявки непосредственно представителем Участника открытого запроса предложений). Участнику открытого запроса предложений, подавшему конверт с Заявкой на участие в открытом запросе предложений, по его требованию Заказчиком выдается расписка в получении конверта с Заявкой на участие в открытом запросе предложений. Такая расписка должна содержать регистрационный номер Заявки на участие в открытом запросе предложений, дату, время, способ подачи, индивидуальный код, подпись и расшифровку подписи должностного лица, получившего конверт с Заявкой, указанные в Журнале регистрации Заявок на участие в открытом запросе предложений.

В случае направления Заявки по почте, участник открытого запроса предложений направляет заявку заказным письмом с уведомлением. Соответствующая расписка в получении конверта  с Заявкой на участие в открытом запросе предложений направляется Участнику открытого запроса предложений по почте

4.1.7. Участник открытого запроса предложений вправе подать только одну Заявку на участие в открытом запросе предложений.

4.1.8. Участники открытого запроса предложений, подавшие Заявки, и Заказчик обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких Заявках до вскрытия конвертов с Заявками на участие в открытом запросе предложений. Лица, осуществляющие хранение конвертов с Заявками, не вправе допускать повреждения таких конвертов и Заявок до момента их вскрытия.

4.1.9. Если конверт с Заявкой не запечатан и/или не маркирован в порядке, указанном выше, Заказчик не несет ответственности за утерю конверта или его содержимого или досрочное вскрытие такого конверта. В случае, если конверт не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, такой конверт с заявкой не принимается Заказчиком и возвращается лицу, подавшему такой конверт. В случае получения такого конверта по почте, соответствующий конверт Заказчиком не возвращается.

4.2. Изменения и отзыв Заявок на участие в открытом запросе предложений

4.2.1 Участник открытого запроса предложений вправе изменить, дополнить или отозвать свою Заявку на участие в открытом запросе предложений после ее подачи при условии, что Заказчик получит письменное уведомление о замене, дополнении или отзыве Заявки до истечения установленного в Документации об открытом запросе предложений срока подачи Заявок на участие в открытом запросе предложений. Изменения и дополнения к Заявкам на участие в открытом запросе предложений после окончания срока подачи Заявок на участие в открытом запросе предложений не принимаются.

4.2.2. Полученные после окончания установленного Документацией срока подачи Заявок на участие в открытом запросе предложений конверты с Заявками на участие в открытом запросе предложений Заказчиком и Комиссией не вскрываются и не рассматриваются.

4.2.3. Изменения, внесенные в Заявку на участие в открытом запросе предложений, считаются неотъемлемой частью Заявки.

    - Изменения Заявки на участие в открытом запросе предложений подаются в запечатанном конверте. На конверте указываются: наименование открытого запроса предложений, реестровый номер закупки, № лота и индивидуальный код Заявки в следующем порядке: «Изменение Заявки на участие в открытом запросе предложений ___________________. Реестровый номер закупки__________Лот №__________________. Индивидуальный код заявки__________». Изменения Заявки должны быть оформлены в порядке, установленном для оформления Заявок на участие в открытом запросе предложений в соответствии с пунктом 3.6 настоящего Раздела. До последнего дня подачи Заявок на участие в открытом запросе предложений, установленного в пункте 4.1 настоящего Раздела и Информационной карте, изменения Заявок  на участие в открытом запросе предложений подаются по адресу, указанному в Извещении о проведении открытого запроса предложений (с учетом всех изменений извещения о проведении открытого запроса предложений, являющихся неотъемлемой частью Извещения о проведении открытого запроса предложений) и в Информационной карте. В день окончания срока подачи заявок на участие в открытом запросе предложений, изменения заявок на участие в открытом запросе предложений подаются на заседании комиссии по подведению итогов открытого запроса предложений до момента вскрытия конвертов с заявками.

    - Изменения заявок на участие в открытом запросе предложений регистрируются в Журнале регистрации заявок на участие в открытом запросе предложений в порядке, установленном в пункте 4.1 настоящей документации.

    - Участник открытого запроса предложений, подавшие изменения заявок на участие в открытом запросе предложений и Заказчик обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких изменениях заявок до вскрытия конвертов с изменениями заявок. Лица, осуществляющие хранение конвертов с изменениями заявок на участие в открытом запросе предложений, не вправе допускать повреждения таких конвертов и, содержащихся в них изменений заявок до момента их вскрытия.

    - Конверты с изменениями Заявок вскрываются Комиссией одновременно с конвертами с Заявками на участие в открытом запросе предложений. После вскрытия конвертов с Заявками и конвертов с изменениями соответствующих Заявок Комиссия устанавливает, поданы ли изменения Заявки надлежащим лицом. О вскрытии конвертов с изменениями Заявок делается соответствующая отметка в Протоколе вскрытия конвертов с Заявками.

    - В случае, если конверт с изменениями заявки на участие в открытом запросе предложений не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, такие конверты с изменениями заявок на участие в открытом запросе предложений не принимаются Заказчиком и возвращаются лицу, подавшему такой конверт. В случае получения такого конверта Заказчиком по почте, соответствующий конверт возвращается по адресу отправителя, указанному на конверте. При этом Заказчик не несет ответственности за утерю и досрочное вскрытие такого конверта.

    - Участник открытого запроса предложений, подавший заявку на участие в открытом запросе предложений, вправе отозвать заявку в любое время до момента вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом запросе предложений.

    - Заявки на участие в открытом запросе предложений отзываются в  следующем порядке. Участник открытого запроса предложений подает в письменном виде уведомление об отзыве заявки. Уведомление должно содержать следующую информацию: наименование открытого запроса предложений, реестровый номер закупки, регистрационный номер заявки на участие в открытом запросе предложений, дата, время и способ подачи заявки на участие в открытом запросе предложений, номер индивидуального кода.

    - Уведомление об отзыве Заявки должно быть подписано уполномоченным лицом Участника размещения заказа и скреплено печатью. До последнего дня подачи Заявок на участие в открытом запросе предложений, уведомления об отзыве Заявок на участие в открытом запросе предложений подаются по адресу, указанному в Извещении о проведении открытого запроса предложений и  Информационной карте открытого запроса предложений. В день окончания срока подачи Заявок на участие в открытом запросе предложений, Заявки на участие в открытом запросе предложений отзываются на заседании Комиссии до момента вскрытия конвертов с Заявками.

    - После получения и регистрации отзыва заявки на участие в открытом запросе предложений закупочная комиссия  сравнивает индивидуальный код заявки на участие в открытом запросе предложений и индивидуальный код, указанный в заявлении об отзыве заявки, если они совпадают, выдает представителю конверт с заявкой на участие в открытом запросе предложений. Представитель Участника передает комиссии по подведению итогов расписку в получении заявки на участие в открытом запросе предложений, которая хранится с остальными документами запроса предложений.

    - Заказчик не несет ответственность за негативные последствия, наступившие для Участника открытого запроса предложений, Заявка на участие в открытом запросе предложений которого отозвана.

    - Заявки на участие в открытом запросе предприятий, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в открытом запросе предложений в порядке, указанном выше, не участвуют в процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом запросе предложений. Не рассматриваются и не оцениваются.

4.2.15. После окончания срока подачи Заявок не допускается отзыв Заявок на участие в открытом запросе предложений.

5. Вскрытие конвертов с Заявками  на участие в открытом запросе предложений

  - Заказчиком проводит публичную процедуру вскрытия поступивших конвертов с Заявками на участие в открытом запросе предложений в день, час и месте, указанном в Извещении о проведении открытого запроса предложений и в Информационной карте.

  - Представитель Участника должен иметь при себе  паспорт и доверенность. Присутствующие представители Участников регистрируются в листе регистрации, который прикладывается к протоколу вскрытия конвертов с Заявками.

  - Закупочной комиссией  вскрываются конверты с заявками на участие в открытом запросе предложений, поступившие Заказчику до момента вскрытия заявок.

5.4.    В случае установления факта подачи одним Участником размещения заказа двух и более Заявок на участие в открытом запросе предложений при условии, что поданные ранее Заявки на участие в открытом запросе предложений таким Участником не отозваны, все Заявки на участие в открытом запросе предложений такого Участника, поданные в отношении данного открытого запроса предложений не рассматриваются.

5.5.   Процедура вскрытия Заявок проводится Заказчиком. При вскрытии конвертов с Заявками на участие в открытом запросе предложений в Протокол вскрытия Заявок на участие в открытом запросе предложений заносятся следующие сведения:

наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого Участника открытого запроса предложений, Заявка которого вскрывается;

предложение по цене Договора (товаров, работ, услуг, являющихся предметом открытого запроса предложений), содержащееся в Заявке, и/или условии исполнения Договора, указанные в такой Заявке и являющиеся критериями оценки Заявок;

решение о признании открытого запроса предложений несостоявшимся в случае, если на участие в открытом запросе предложений не представлено ни одной Заявки.

5.6.   Заказчик ведет Протокол вскрытия Заявок, который подписывается уполномоченным представителем Заказчика непосредственно после завершения процедуры вскрытия конвертов с Заявками. Указанный Протокол размещается Заказчиком на сайте: www.gro32.ru.не позднее чем через три дня со дня его подписания.

5.7.    В случае, если по окончании срока подачи Заявок на участие в открытом запросе предложений не подано ни одной Заявки на участие, открытый запрос предложений признается несостоявшимся, о чем указывается в Протоколе вскрытия Заявок на участие в открытом запросе предложений.

5.8.Заказчик вправе потребовать от Участников открытого запроса предложений разъяснения положений поданных ими заявок на участие в открытом запросе предложений. Не допускаются требования, направленные на изменение содержания Заявок, включая изменение цены.

5.9.     В случае, если по окончании срока подачи Заявок подана только одна Заявка на участие в открытом запросе предложений, то конверт с такой Заявкой вскрывается, проводится ее рассмотрение и оценка в порядке, установленном Документацией.

6. Рассмотрение, оценка и сопоставление

Заявок на участие в открытом запросе предложений.

6.1. Рассмотрение, оценка и сопоставление Заявок на участие в открытом запросе предложений могут проводиться одновременно или последовательно.

6.2. Заказчик рассматривает Заявки на участие в открытом запросе предложений на соответствие следующим требованиям:

-    наличие документов, определенных Документацией об открытом запросе предложений;

- соответствие предмета Заявки на участие в открытом запросе предложений предмету открытого запроса предложений, указанному в Документации об открытом запросе предложений;

- наличие обеспечения Заявки на участие в открытом запросе предложений, если в Документации об открытом запросе предложений установлено данное требование;

- не превышение предложения по цене Договора (товаров, работ, услуг, являющихся предметом открытого запроса предложений), содержащегося в Заявке на участие в открытом запросе предложений,  начальной (максимальной) цены Договора, установленной Заказчиком.

6.3. Заказчиком проводится проверка информации об Участниках открытого запроса предложений, в том числе осуществляется оценка их правоспособности, платежеспособности и деловой репутации участника.

6.4. По результатам рассмотрения и проверки информации об Участниках открытого запроса предложений Заказчик вправе отклонить Заявку на участие  в открытом запросе предложений:

- отсутствия документов, определенных Документацией, либо наличия в таких документах недостоверных сведений об Участнике открытого запроса предложений или о товарах (работах, услугах), на поставку (выполнение, оказание) в отношении которых размещается заказ;

- отсутствия обеспечения Заявки на участие в открытом запросе предложений, если в Документации установлено данное требование;

-  если предложение о цене договора превышает начальную (максимальную) цену предмета договора, установленную в настоящей документации;

- несоответствия Участника открытого запроса предложений требованиям, указанным в п.1.6. настоящей Документации, в том числе в случае наличия сведений об Участнике открытого запроса предложений и (или) его соисполнителе (субподрядчике) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 5 Федерального закона от18.07.2011.№ 223 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

6.5. В случае принятия решения об отклонении Заявок на участие в открытом запросе предложений в соответствии с п. 6.4 настоящей Документации Заказчик оформляет такое решение Протоколом, в котором должны быть указаны сведения об отклоняемых Заявках на участие в открытом запросе предложений, положения Документации, которым они не соответствуют. Протокол подписывается уполномоченным представителем Заказчика и размещается  на сайте не позднее чем через три дня со дня его подписания.

6.6. В случае, если на основании результатов рассмотрения Заявок на участие в открытом запросе предложений принято решение об отклонении всех Заявок на участие в открытом запросе предложений, то открытый запрос предложений признается несостоявшимся, о чем указывается в Протоколе вскрытия Заявок на участие в открытом запросе предложений.

6.7. В случае, если по результатам рассмотрения Заявок по решению Заказчика только одна Заявка на участие в открытом запросе предложений не была отклонена, то такая Заявка оценивается в порядке, установленном Документацией об открытом запросе предложений.

6.8. В целях выявления лучших условий исполнения Договора проводится оценка и сопоставление Заявок на участие в открытом запросе предложений, по итогам которых Заявки на участие в открытом запросе предложений ранжируются по степени предпочтительности для Заказчика. В случае, если Заказчиком было принято решение об отклонении Заявок на участие в открытом запросе предложений, оцениваются только Заявки на участие в открытом запросе предложений, которые не были отклонены.

7. Закупочная комиссия

7.1. Оценка и сопоставление Заявок на участие в открытом запросе предложений должна проводиться членами Комиссии  в строгом соответствии с критериями и порядком, предусмотренными Документацией об открытом запросе предложений. Состав Комиссии указывается в распорядительном документе Общества о проведении открытого запроса предложений.

7.2. Число членов Комиссии должно быть не менее чем пять человек. К оценке и сопоставлению Заявок на участие в открытом запросе предложений могут быть привлечены специалисты – сотрудники профильных структурных подразделений Общества, сторонние лица, обладающие специальными знаниями по предмету открытого запроса предложений. В состав Комиссии могут входить как работники Заказчика, так и иные лица. Членами Комиссии не могут быть физические лица, лично заинтересованные в определенных результатах открытого запроса предложений, в том числе подавшие Заявки на участие в открытом запросе предложений, состоящие в штате или являющиеся членами органов управления Участников открытого запроса предложений. Такие члены Комиссии должны заявить самоотвод, о чем делается отметка в Протоколе, и не принимать участие в голосовании.

7.3. При проведении оценки и сопоставления Заявок на участие в открытом запросе предложений Комиссия и привлекаемые специалисты должны руководствоваться:

-  действующим законодательством РФ;

- условиями открытого запроса предложений, изложенными в Извещении, документации об открытом запросе предложений, внесенными в них изменениями, а также разъяснениями положений Документации об открытом запросе предложений, направленными участниками открытого запроса предложений;

- критериями оценки и сопоставления Заявок на участие в открытом запросе предложений, предусмотренными Документацией об открытом запросе предложений

7.4.  В случае привлечения к оценке и сопоставлению заявок на участие в открытом запросе предложений специалистов, по результатам проведенных ими оценки и сопоставления заявок на участие в открытом запросе предложений Заказчик формирует сводный отчет, в котором систематизирует и обобщает материалы проведенных оценки и сопоставления всех заявок на участие в открытом запросе предложений по степени предпочтительности для Заказчика, за исключением случаев, когда оценка и сопоставление заявок проводится членами Комиссии без привлечения специалистов.

7.5. Основными задачами Комиссии являются:

7.5.1. Выбор Заявки, наиболее полно удовлетворяющей потребностям Заказчика и обеспечивающей наилучшие условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, являющихся предметом открытого запроса предложений.

7.5.2.   Обеспечение максимальной эффективности открытого запроса предложений.

7.5.3. Соблюдение принципов объективности, прозрачности, беспристрастности, конкурентности, равных условий и не дискриминации при проведении открытого запроса предложений.

    - Устранение возможностей нанесения вреда Заказчику при проведении открытого запроса предложений.

7.6. Для реализации указанных задач Комиссия принимает решение о результатах открытого запроса предложений на основании оценки Заявок, в том числе о выборе наилучшей Заявки на участие в открытом запросе предложений, или признании открытого запроса предложений несостоявшемся в случае, если отклонены все Заявки.

7.7.  Комиссия для выполнения своих функций вправе:

7.7.1. Принимать решение о проведении процедуры уторговывания;

7.7.2. Принимать решение об отклонении всех Заявок на участие в открытом запросе предложений;

7.7.3. Принимать решение об отказе от проведения открытого запроса предложений.

7.7.4. Принимать решение о пересмотре итогов открытого запроса предложений в случае, если Участник размещения заказа, представивший Заявку, признанную наилучшей, признан уклонившимся от заключения Договора, или не предоставил обеспечение исполнения Договора, если в Документации открытого запроса предложений было установлено такое требование.

7.8. Комиссия осуществляет свою деятельность путем проведения заседаний, итоги которых оформляются Протоколами заседаний, которые подписываются всеми присутствующими на заседаниях членами Комиссии.

7.9. Комиссия возглавляется Председателем, который назначается соответствующим распорядительным документом.

7.10.  Председатель Комиссии:

7.10.1. Созывает и проводит заседания Комиссии, в том числе определяет дату, время, повестку дня заседания Комиссии, список лиц, приглашаемых на заседание.

7.10.2. Подписывает протоколы заседаний Комиссии открытого запроса предложений;

7.10.3. Обеспечивает объективное и беспристрастное принятие решений в соответствии с правилами, установленными настоящей Документацией об открытом запросе предложений и Положением о закупках товаров, работ, услуг ОАО «Брянскоблгаз».

7.11. Председатель и иные члены Комиссии обязаны принимать решения на основе принципов справедливого, равного и объективного отношения к Участникам открытого запроса предложений в соответствии с правилами, условиями и критериями, указанными в Документации об открытом запросе предложений.

7.12. Членам Комиссии, а также привлекаемым к работе Комиссии лицам, запрещается:

7.12.1. Осуществлять действия, направленные на создание преимуществ одному или нескольким Участникам открытого запроса предложения.

7.12.2. Проводить консультации и переговоры с Участниками открытого запроса предложений.

7.12.3. Предоставлять иным лицам (за исключением Заказчика) информацию, которая стала им известна в процессе организации и проведения процедуры открытого запроса предложений, если эта информация составляет коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

7.13. Заседания Комиссии  признаются правомочными, если на них присутствует не менее половины ее членов.

7.14. Заседания Комиссии  ведет Председатель Комиссии.

7.15. Комиссия рассматривает вопросы повестки дня заседания путем заслушивания докладчиков, а также приглашенных лиц. По результатам обсуждения формулируется решение, которое выносится на голосование членов Комиссии.

7.16. Комиссия   принимает свои решения простым большинством голосов присутствующих на заседании членов. При равенстве голосов голос Председателя Комиссии является решающим. Члены Комиссии участвуют в ее работе лично.

7.17. Форма принятия решения Комиссии - открытое голосование. Голосование осуществляется по каждому вопросу отдельно. Каждый член Комиссии имеет один голос и может голосовать по рассматриваемому вопросу "за" или "против". Присутствующие на заседании члены Комиссии не вправе уклоняться от голосования.

Подсчет голосов производится Председателем Комиссии.

7.18. Каждый член Комиссии на этапе оценки и сопоставления Заявок детально изучает Заявки на участие в открытом запросе предложений, не отклоненные Заказчиком по результатам рассмотрения Заявок.

Ранжирование Заявок может проводиться простым голосованием.

7.19. Комиссия принимает самостоятельное решение. Член Комиссии несет персональную ответственность за поданный им голос при принятии решения Комиссией.

7.20. Комиссия должна принимать решения на основе принципов справедливого, равного и объективного отношения к Участникам открытого запроса предложений в соответствии с правилами, условиями и критериями, указанными Документацией.

7.21. Решения Комиссии о результатах открытого запроса предложений обязательны для Заказчика.

7.22. Подготовку заседаний Комиссии, включая своевременное оформление и рассылку необходимых документов, информирование членов Комиссии по вопросам повестки дня заседания и по другим вопросам, относящимся к деятельности Комиссии, а также оформление Протоколов заседаний Комиссии открытого запроса предложений осуществляет Секретарь комиссии.

8. Принятие решения о результатах запроса предложений.

8.1. Решение о результатах открытого запроса предложений принимается Комиссией по подведению итогов запроса предложений.

8.2. На основании результатов оценки и сопоставления Заявок Комиссия может принять следующие решения:

- о выборе наилучшей Заявки на участие в открытом запросе предложений;

- о проведении процедуры уторговывания Заявок на участие в открытом запросе предложений;

- об отклонении всех Заявок на участие в открытом запросе предложений и признании открытого запроса предложений несостоявшимся;

- об отказе от проведения открытого запроса предложений.

8.3. Решение Комиссии  оформляется Протоколом, в котором, в том числе, должны содержаться следующие сведения:

- о месте, дате, времени проведения вскрытия Заявок на участие в открытом запросе предложений, об Участниках открытого запроса предложений, представивших Заявки;

- о решении Заказчика об отклонении Заявок с указанием положений Документации, которым они не соответствуют, в случае принятия такого решения;

- о результатах оценки и сопоставления Заявок на участие в открытом запросе предложений;

- наименование (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес Участника открытого запроса предложений, представившего Заявку на участие в открытом запросе предложений, признанную наилучшей.

8.4. Комиссия  вправе отклонить все заявки на участие в открытом запросе предложений, если ни одна из них не удовлетворяет установленным в настоящей документации об открытом запросе предложений требованиям в отношении участника открытого запроса предложений, требованиям в отношении товаров, услуг, являющихся предметом открытого запроса предложений, а также требованиям к оформлению заявки на участие в открытом  запросе предложений.

8.5. Комиссия  вправе отказаться от проведения запроса предложений в любое время без объяснения причин, не неся при этом никакой ответственности перед Участниками открытого запроса предложений, а также завершить процедуру открытого запроса предложений без заключения Договора по его результатам в любое время. При этом Заказчик не возмещает Участнику размещения заказа расходы, понесенные им в связи с участием в процедурах открытого запроса предложений.

8.6. Протокол о подведении итогов запроса предложений подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии и размещается Заказчиком на сайте не позднее чем через три дня со дня его подписания.

8.7. Заказчик открытого запроса предложений незамедлительно в письменной форме уведомляет Участника, представившего Заявку на участие в открытом запросе предложений, признанную наилучшей, о результатах открытого запроса предложений.

8.8. Протоколы и другие документы, составленные в ходе проведения открытого запроса предложений, Заявки, Извещение и Документация, изменения, внесенные в Документацию и разъяснения Документации хранятся Заказчиком не менее чем три года с даты подписания Протокола о подведении итогов открытого запроса предложений.

9. Заключение Договора по результатам проведения открытого запроса предложений.

9.1. Участник, представивший заявку на участие в открытом запросе предложений, признанную наилучшей, должен представить Заказчику подписанный им текст договора в двух экземплярах в сроки и на условиях содержащихся в Информационной карте открытого запроса предложений и заявке на участие в открытом запросе предложений, признанной наилучшей.

9.2. В случае, если Участник, представивший Заявку на участие в открытом запросе предложений, признанную наилучшей, в срок, предусмотренный Документацией об открытом запросе предложений, не представил Заказчику подписанный Договор, такой Участник  признается Заказчиком уклонившимся от заключения Договора.

  - В случае, если Участник, представивший заявку на участие в открытом запросе предложений, признанную наилучшей, признан Заказчиком, уклонившимся от заключения договора, Комиссия вправе пересмотреть решение об итогах открытого запроса предложений.

  - Закупка считается проведенной со дня заключения Договора.

10. Исполнение договора, заключенного по результатам открытого запроса предложений.

10.1. В ходе исполнения договора, заключенного по результатам открытого запроса   предложений, стороны вправе договориться об изменении объема, цены закупаемых товаров, работ, услуг или сроков исполнения договора по сравнению с указанными в документации открытого запроса предложений и в протоколе, составленном по результатам открытого запроса предложений.  В этом случае на сайте должна быть размещена информация об изменении договора с указанием измененных условий не позднее чем в течение десяти дней со дня внесения изменений в договор.

РАЗДЕЛ 3. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Следующая     информация    и     данные изменяют и/или дополняют      положения

Раздела 2. «Общие условия проведения открытого запроса предложений». При возникновении противоречия между положениями, закрепленными в Разделе 2 и настоящей Информационной картой, применяются положения Информационной карты.

| №№ п/п | Наименование пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование Заказчика, контактная информация | Полное наименование: Открытое акционерное общество «Брянскоблгаз» ИНН/КПП 3234007455/325050001 Почтовый адрес: 241033 г. Брянск, ул. Щукина,54 Телефон/факс: 8 (4832) 74-21-36 Адрес электронной почты: e-mail: general@gro32.ru Контактный телефон: 8 (4832) 58-99-72, 74-28-62 Адрес сайта в Интернет: www. gro32.ru |
|  | Вид и предмет запроса предложений | Лот №1. Открытый запрос предложений на право заключения договора для выполнения работ по реконструкции системы управления газорегуляторным пунктом (ГРП) №436 п. Супонево, ул. Школьная с установкой системы телеметрии. Лот №2. Открытый запрос предложений на право заключения договора для выполнения работ по реконструкции системы управления газорегуляторным пунктом (ГРП) №435 Брянский район, д.Хотылево, ул.Центральная с установкой системы телеметрии. Лот №3. Открытый запрос предложений на право заключения договора для выполнения работ по реконструкции системы управления газорегуляторным пунктом (ГРП) №421 Брянский район, п.Супонево, ул.Советская, 2 с установкой системы телеметрии. Лот №4. Открытый запрос предложений на право заключения договора для выполнения работ по реконструкции системы управления газорегуляторным пунктом (ГРП) №344 Брянский район, п.Б.Берега, ул. Урицкого, 10 с установкой системы телеметрии. Лот №5. Открытый запрос предложений на право заключения договора для выполнения работ по реконструкции системы управления газорегуляторным пунктом (ГРП) №313 Брянский район, п.Супонево, пер.Комсомольский с установкой системы телеметрии. Лот №6. Открытый запрос предложений на право заключения договора для выполнения работ по реконструкции системы управления газорегуляторным пунктом (ГРП) №311 Брянский район, д.Молотино, ул.Центральная с установкой системы телеметрии. |
|  | Место, условия и сроки выполнения работ | Лот №1 Место выполнения работ: Брянская область, п. Супонево, ул. Школьная Условия выполнения работ: в соответствии с проектом Договора, содержащимся в части II Документации об открытом запросе предложений. Срок выполнения работ: Начало выполнения работ: с даты подписания договора. Окончание работ: до 04 декабря 2012г. Лот №2 Место выполнения работ: Брянский район, д.Хотылево, ул.Центральная Условия выполнения работ: в соответствии с проектом Договора, содержащимся в части II Документации об открытом запросе предложений. Срок выполнения работ: Начало выполнения работ: с даты подписания договора. Окончание работ: до 04 декабря 2012г. Лот №3 Место выполнения работ: Брянский район, п.Супонево, ул.Советская, 2 Условия выполнения работ: в соответствии с проектом Договора, содержащимся в части II Документации об открытом запросе предложений. Срок выполнения работ: Начало выполнения работ: с даты подписания договора. Окончание работ: до 04 декабря 2012г. Лот №4 Место выполнения работ: Брянский район, п. Белые Берега, ул. Урицкого, 10 Условия выполнения работ: в соответствии с проектом Договора, содержащимся в части II Документации об открытом запросе предложений. Срок выполнения работ: Начало выполнения работ: с даты подписания договора. Окончание работ: до 04 декабря 2012г. Лот №5 Место выполнения работ: Брянский район, п.Супонево, пер.Комсомольский Условия выполнения работ: в соответствии с проектом Договора, содержащимся в части II Документации об открытом запросе предложений. Срок выполнения работ: Начало выполнения работ: с даты подписания договора. Окончание работ: до 04 декабря 2012г. Лот №6 Место выполнения работ: Брянский район, д.Молотино, ул.Центральная Условия выполнения работ: в соответствии с проектом Договора, содержащимся в части II Документации об открытом запросе предложений. Срок выполнения работ: Начало выполнения работ: с даты подписания договора. Окончание работ: до 04 декабря 2012г. |
|  | Краткая характеристика выполняемых работ | Краткий состав работ по Лоту №1,2,3,4,5,6: -установка датчиков: давления, несанкционированного доступа на объект, температуры, загазованности; - разводка кабелей для подключения датчиков к шкафу сбора информации; - пусконаладочные работы. Площадь каждого объекта составляет примерно 25 м. Реконструкция осуществляется на промышленных площадках действующего производства. |
|  | Требования к выполняемым работам | Лот №1,2,3,4,5,6: Работы выполняется иждивением подрядчика. Работы выполняются в соответствии с проектно-сметной документацией, с соблюдением требований СНиП 31-06-2009 "Общественные здания и сооружения", СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений", СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции", СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно- технические системы», СП 7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования», СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства», СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий», ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации», экологических, санитарно-технических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. Оборудование телеметрии должно быть сертифицировано в соответствии с требованиями , установленными в РФ для данного оборудования и подтверждено соответствующими документами установленного образца. Контроллеры телеметрии должны иметь: - разрешение на применение в опасных производственных объектах в соответствии с руководством по эксплуатации и действующими нормативными документами по промышленной безопасности. - свидетельство об утверждении типа средств измерений. Подрядчик гарантирует нормальную работу объекта и устраняет дефекты, выявленные в процессе эксплуатации, за свой счет в течение 12 (двенадцати) месяцев, независимо от вида работ, со дня подписания акта приемки законченного строительством объекта. Подрядчик может пользоваться услугами субподрядных организаций при согласовании с Заказчиком. Работы должны выполняться в соответствии с проектно-сметной документацией, с соблюдением правил техники безопасности, пожарной и экологической безопасности. После окончания работ подрядчик обязан провести уборку объекта и прилегающей территории. При выполнении работ должны применяться современные и качественные материалы и технологии. После окончания работ передать заказчику исполнительную документацию (акты на скрытые работы и др.) в сроки предусмотренные условиями Проекта договора. |
|  | Начальная (максимальная) цена работ (услуг): | Начальная (максимальная) цена договора включает все расходы, связанные с выполнением работ, в т. ч. расходы на материалы, уплату налогов, сборов и др. обязательных платежей. Лот №1: Начальная (максимальная) цена 366 194 (Триста шестьдесят шесть тысяч сто девяносто четыре) рубля 00 копеек, в том числе НДС 18%. Лот №2: Начальная (максимальная) цена 346 758 (Триста сорок шесть тысяч семьсот пятьдесят восемь) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%. Лот №3: Начальная (максимальная) цена 369 979 (триста шестьдесят девять тысяч девятьсот семьдесят девять) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%. Лот №4: Начальная (максимальная) цена 365 912 (Триста шестьдесят пять тысяч девятьсот двенадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%. Лот №5: Начальная (максимальная) цена 362144 (Триста шестьдесят две тысячи сто сорок четыре) рубля 00 копеек, в том числе НДС 18%. Лот №6: Начальная (максимальная) цена 346 363 (Триста сорок шесть тысяч триста шестьдесят три) рубля 00 копеек, в том числе НДС 18%. |
|  | Источник финансирования. | Собственные средства заказчика |
|  | Форма, сроки и порядок оплаты работ | Валюта, используемая при формировании цены Договора - российский рубль. Форма оплаты - безналичный расчет. Оплата производится в порядке и сроки, предусмотренные в Проекте договора. |
|  | Документы, входящие в состав Заявки на участие в открытом запросе предложений | Заявка на участие в открытом запросе предложений должна быть подготовлена по форме, представленной в Разделе 4 настоящей Документации открытого запроса предложений c соблюдением требований. Общие условия проведения открытого запроса предложений, и содержать следующие документы и сведения: 1. Об Участнике размещения заказа, подавшем такую Заявку: а) фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), номер контактного телефона; б) полученную не ранее чем за два месяца до дня размещения на сайте извещения о проведении открытого запроса предложений выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за два месяца до дня размещения на сайте извещения о проведении открытого запроса предложений; в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника размещения заказа: – копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени Участника размещения заказа без доверенности; - в случае, если от имени Участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в открытом запросе предложений должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени Участника открытого запроса предложений, заверенную печатью Участника открытого запроса предложений (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности; - в случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем Участника открытого запроса предложений, заявка на участие в открытом запросе предложений должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; г) документы, подтверждающие квалификацию Участника открытого запроса предложений на выполнение работ, оказание услуг, если в документации указан такой критерий оценки заявок на участие в открытом запросе предложений, как квалификация участника закупки. д) копии устава, учредительных документов Участника открытого запроса предложений (для юридических лиц); е) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для Участника открытого запроса предложений оказание услуг, являющихся предметом договора, являются крупной сделкой. ж) предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах), о качестве работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения договора. 2. Предложение о цене Договора, составленное по форме, содержащейся в разделе 4 Документации открытого запроса предложений, иные предложения об условиях исполнения Договора. 3. Документы или надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих соответствие Участника открытого запроса предложений, установленным требованиям и условиям допуска к участию в открытом запросе предложений в соответствии с п.1.6 настоящей документации об открытом запросе предложений. 4. Копии документов, заверенные надлежащим образом, подтверждающие соответствие Участника открытого запроса предложения требованиям, установленным законодательством к лицам, оказывающим услуги (выполняющим работы), являющиеся предметом открытого запроса предложений: -свидетельство СРО о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства: Монтажные работы (монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации (допуск на особо опасные и технически сложные объекты)) Пусконаладочные работы (пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств (допуск на особо опасные и технически сложные объекты)). Заявка на участие в открытом запросе предложений может содержать любые другие документы по усмотрению Участника открытого запроса предложений. |
|  | Требования к оформлению Заявок на участие в открытом запросе предложений | Участник размещения заказа подает заявку Заказчику в письменной форме в запечатанном конверте. Все документы, представленные Участниками открытого запроса предложений, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица Участника открытого запроса предложений собственноручно. Все листы Заявки (всех документов, представленных в составе Заявки) должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в открытом запросе предложений должна содержать опись входящих в её состав документов, быть скреплена печатью и заверена подписью уполномоченного лица Участника открытого запроса предложений собственноручно, в том числе на сшивке. Верность копий документов, представляемых в составе Заявки, должна быть подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица Участника, если иная форма заверения не установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации. Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке в случае, если указание на это содержится в настоящей документации о проведении открытого запроса предложений. |
|  | Требования, установленные Заказчиком к Участнику открытого запроса предложений. | В запросе предложений могут принимать участие юридические лица независимо от организационно-правовой формы собственности или физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, являющиеся субъектами малого предпринимательства. |
|  | Даты начала и окончания подачи Заявок участие в открытом запросе предложений | Дата начала приема Заявок: 14 августа 2012 года. Дата окончания приема Заявок: 21 августа 2012 года. Заявки на участие в запросе предложений принимаются по рабочим дням с 9 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени. В последний день приема Заявок Заявки принимаются на заседании Комиссии до момента начала вскрытия конвертов. |
|  | Дата, время и место вскрытия конвертов с Заявками на участие в открытом запросе предложений | Вскрытие конвертов с Заявками на участие в открытом запросе предложений производится Комиссией открытого запроса предложений 21.08.2012 года в 10 часов 00 минут по Московскому времени по адресу: 241033, г. Брянск, ул. Щукина, д. 54 в кабинете заместителя генерального директора по экономике и финансам. |
|  | Дата, время и место рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в открытом запросе предложений, подведение итогов открытого запроса предложений | Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в открытом запросе предложений, подведение итогов открытого запроса предложений производится Комиссией открытого запроса предложений 22.08.2012 года в 12 часов 00 минут по Московскому времени по адресу: 241033, г. Брянск, ул. Щукина, д. 54 в кабинете заместителя генерального директора по экономике и финансам. |
|  | Критерии оценки заявок на участие в открытом запросе предложений | Для определения относительной значимости критериев оценки устанавливаются следующие весовые коэффициенты для каждого критерия (значимость критерия): -для критерия «Цена Договора» - 40%; -для критерия «Квалификация Участника открытого запроса предложений» - 60%; Совокупная значимость всех критериев составляет 100%. |
|  | Порядок оценки Заявок в соответствии с заявленными Заказчиком критериями | 1. Оценка Заявок по критерию «Цена договора» осуществляется в следующем порядке: 1.1. Рейтинг, присуждаемый Заявке по критерию «цена договора», определяется по формуле: Rai = ((Amax – Ai ) /Amax)*100 где: Rai – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по данному критерию; Amax – начальная (максимальная) цена договора; Ai – предложение i-го Участника открытого запроса предложений по цене договора. 1.2. Полученный результат умножается на значимость данного критерия (значение критерия в процентах, делённое на 100): 0,40 (40%/100). 2. Оценка Заявок по критерию «Квалификация Участника открытого запроса предложений» осуществляется по бальной системе в следующем порядке: Показатель критерия; Максимальное значение в баллах. 2. Квалификация Участника открытого запроса предложений; 100. - Объем выполнения аналогичных работ за 2010-2011 гг. (в стоимостном выражении), подтверждается справкой об объеме выполнения аналогичных работ за 2010 -2011 гг., которая должна быть подготовлена по форме, представленной в Разделе 4 настоящей Документации открытого запроса предложений; Наивысший балл - 40. - Наличие положительных отзывов от клиентов по выполнению работ, аналогичных предмету открытого запроса предложений Подтверждается письменными рекомендациями клиентов; Наивысший балл -20. - Наличие квалифицированного персонала Подтверждается справкой о кадровых ресурсах. В данной справке перечисляются только те работники, которые будут непосредственно привлечены участником процедуры закупки в ходе выполнения Договора, включая персональные квалификационные данные (копии дипломов, свидетельств о повышении квалификации и т.д.); Наивысший балл – 40. Каждый член закупочной комиссии присваивает баллы по критерию «Квалификация Участника открытого запроса предложений» в соответствии с собственной оценкой степени выгодности предложений для Заказчика в пределах установленного максимального значения в баллах При отсутствии предложения Участника размещения заказа по показателю критерия по данному показателю заявке на участие в открытом запросе предложений присваивается «0» баллов, наилучшему предложению по показателю критерия присваивается максимальное значение в баллах. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Квалификация Участника открытого запроса предложений» определяется по формуле: i i i Rc = C +C + С i 1 2 3 где: - рейтинг, присуждаемый i-й Заявке по указанному критерию; i C 1 - значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов Комиссии), присуждаемое Комиссией i-й Заявке на участие в открытом запросе предложений по показателю "Объем выполнения аналогичных работ за 2010-2011 гг. (в стоимостном выражении)» i C 2 - значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов Комиссии), присуждаемое Комиссией i-й Заявке на участие в запросе предложений по показателю «наличие положительных отзывов от клиентов по выполнению работ, аналогичных предмету открытого запроса предложений» i C 3 - значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов Комиссии), присуждаемое Комиссией i-й Заявке на участие в открытом запросе предложений по показателю «наличие квалифицированного персонала» Полученный результат умножается на значимость данного критерия (значение критерия в процентах, делённое на 100): 0,6 (60%/100). 3. Итоговый рейтинг для каждой Заявки определяется как сумма рейтингов заявки на участие в открытом запросе предложений по каждому критерию, рассчитанных в соответствии с указанным выше порядком и умноженных на их значимость. 3.1. Исходя из значений итоговых рейтингов заявок на участие в открытом запросе предложений, закупочная комиссия присваивает каждой заявке на участие в открытом запросе предложений порядковый номер. 3.2.Первый порядковый номер присваивается Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг. |
|  | Срок подписания Договора Участником открытого запроса предложений, чья Заявка признана наилучшей | Участник открытого запроса предложений, чья Заявка будет признана наилучшей, обязан подписать и вернуть два подписанных экземпляра Договора в течение пяти дней Заказчику со дня размещения Заказчиком на сайте Протокола подведения итогов открытого запроса предложений. |
| 18. | Срок подписания Договора Заказчиком | Заказчик обязан подписать Договор в течение двух рабочих дней со дня получения подписанного Договора от Участника открытого запроса предложений. |
| 19. | Размер обеспечения заявки | Обеспечение заявки открытого запроса предложений не предусмотрено |

РАЗДЕЛ 4. ОБРАЗЦЫ  ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ.

4.1 ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ОТКРЫТОМ ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Опись документов,

предоставляемых для участия

в открытом запросе предложений

РЕЕСТРОВЫЙ НОМЕР ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ № 27/2012

ЛОТ №__________

___________________________________________________________________

(наименование открытого запроса предложений)

Настоящим__________________________________________________________________________________

(наименование Участника открытого запроса предложений)

подтверждает, что для участия в открытом запросе предложений  на _____________________________ направляются ниже перечисленные документы.

| №№ п\п | Наименование | Кол-во листов |
| --- | --- | --- |

Участник открытого запроса предложений (уполномоченный представитель)

_____________________			_______________________	______________________

(должность)					(подпись)					(Ф.И.О.)

МП

4.2 ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 	В ОТКРЫТОМ ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ.

На бланке организации

Дата, исх. номер

Заказчику

Генеральному директору

ОАО «Брянскоблгаз»

В.И. Попкову

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Лот №_________________________________

1. Изучив Документацию для вышеупомянутого открытого запроса предложений, а также применимые к данному открытому запросу предложений законодательство и нормативно-правовые акты

______________________________________________________________________________________________________

(указать наименование Участника открытого запроса предложений)

в лице_________________________________________________________________________________________

(указать должность, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица)

действующего на основании_________________________________________________________________________

(указать документ, устанавливающий полномочия действовать от имени Участника открытого запроса предложений)

сообщает о согласии участвовать в открытом запросе предложений  на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

2. _____________________________________________________________________________________________________

(указать наименование Участника открытого запроса предложений)

согласно в случае победы заключить соответствующий Договор  и оказать услуги в соответствии с требованиями Документации и на условиях, которые мы представили в настоящем предложении:

| № п/п | Критерии оценки заявок на участие в открытом запросе предложений | Предложение Участника открытого запроса предложений |
| --- | --- | --- |
| 1. | Цена договора |  |
| 2. | Квалификация Участника открытого запроса предложений: |  |
| 2.1. | Объем выполнения аналогичных работ за 2010-2011 гг. (в стоимостном выражении) |  |
| 2.2. | Наличие положительных отзывов от клиентов по выполнению работ, аналогичных предмету открытого запроса предложений |  |
| 2.3. | Наличие квалифицированного персонала |  |

3. Предложение имеет следующие приложения (указываются документы, прилагаемые к заявке в соответствии с требованиями Документации, и иные документы, представленные Участником открытого запроса предложений:

3.1. _________________________________________________

3.2. _________________________________________________

3.3.__________________________________________________

4. Мы ознакомлены с Документацией открытого запроса предложений. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на оказание услуг, составляющих полный комплекс услуг, которые должны быть выполнены в соответствии с предметом открытого запроса предложений, данные услуги будут в любом случае выполнены в полном соответствии с Документацией  в пределах предлагаемой нами стоимости работ.

5. Если наше предложение, изложенное выше, будет принято, мы берем на себя обязательство выполнить работы в соответствии с требованиями Документации и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в Договор.

6. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право Заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех Участников открытого запроса предложений условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

7.  Мы согласны с тем, что в случае если нами не представлены, неполно или неправильно оформлены документы и формы, требуемые Документацией, в том числе настоящая форма, подана заявка, не отвечающая требованиям законодательства Российской Федерации и Документации, _____________________ (указать наименование Участника открытого запроса предложений) не будет допущен Закупочной комиссией к участию в открытом запросе предложений.

8. В случае, если наше предложение будет признано лучшим, мы берем на себя обязательство в установленный Документацией срок подписать представленный ОАО «Брянскоблгаз» Договор в соответствии с требованиями  Документации и условиями нашего предложения.

9. В случае, если наше предложение будет лучшим после предложений победителя открытого запроса предложений, а победитель открытого запроса предложений  будет признан уклонившимся от заключения Договора с ОАО «Брянскоблгаз», мы обязуемся подписать Договор по ___________________ в соответствии с требованиями Документации и условиями нашего предложения.

10. В случае, если _____________________________ (указать наименование Участника открытого запроса предложений) будет единственным Участником открытого запроса предложений, признанным Участником открытого запроса предложений , мы обязуемся подписать Договор по _________________  в соответствии с требованиями Документации и условиями настоящего предложения.

11. Настоящим подтверждаем, что Договор, заключаемый по итогам открытого запроса предложений, не является для ______________ (указать наименование Участника открытого запроса предложений) крупной сделкой согласно законодательству Российской Федерации и учредительным документам предприятия.

12. Настоящим ________________________ (указать наименование Участника открытого запроса предложений) подтверждает, что соответствует требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к Участникам открытого запроса предложений.

13. Настоящим подтверждаем, что ________________________ (указать наименование Участника открытого запроса предложений) совершены все необходимые для заключения Договора действия и формальности, требования о совершении которых установлены действующим законодательством и учредительными документами..

14. По вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком – ОАО «Брянскоблгаз» нами уполномочен _____________________________ (контактная информация уполномоченного лица: Ф.И.О., должность,  телефон). Все сведения о проведении открытого запроса предложений просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

15. Место нахождения :_______________________

телефон ___________ ,

факс ________ ,

банковские реквизиты: ____________________________________________________

16. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _____________________________________________________________________________

17. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи -  на _____листах.

Участник открытого запроса предложений (уполномоченный представитель)

____________________________________ (должность, Ф.И.О.)                                   МП

(подпись

Приложение № 1 к заявке на участие в открытом

запросе предложений

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ ДОГОВОРА

Лот №________________

_________________________________________________________________________

(указать полное наименование Участника открытого запроса предложений)

Изучив документацию об открытом запросе предложений реестровый номер 27/2012

Лот №__________________________________________________________________________________________

(указать наименование открытого запроса предложений)

в том числе проект Договора, а также применимые к данному открытому запросу предложений  законодательства и нормативно-правовые акты.

__________________________________________________________________________

(указать полное наименование Участника открытого запроса предложений)

в лице__________________________________________________________________________

(указать должность, Ф.И.О. Руководителя, уполномоченного лица)

действующего  на основании_______________________________________________________

(указать документ, уполномочивающий действовать от имени Участника открытого запроса предложений)

обязуется заключить соответствующий Договор, выполнить предусмотренные открытым запросом предложений работы в соответствии с требованиями и условиями документации об открытом запросе предложений и проектом Договора по указанной ниже цене:

| № п/п | Краткая характеристика выполняемых работ | Начальная максимальная цена Заказчика | % снижения цены Участника открытого запроса предложений | Итого (предложение по цене Участника открытого запроса предложений) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |

Участник открытого запроса предложений (уполномоченный представитель)

_____________________________________________________ (должность, Ф.И.О.)

(подпись)

МП                                                                       Дата__________/_________/____________________

Приложение № 2 к заявке на участие

в открытом запросе предложений

СПРАВКА ОБ ОБЪЕМАХ ВЫПОЛНЕНИЯ АНАЛОГИЧНЫХ РАБОТ

_________________________________________________________________________

(указать полное наименование Участника открытого запроса предложений)

представляет сведения об объеме выполнения аналогичных работ за 2010-2011 гг. ,  являющихся предметом  открытого запроса предложений  № 27/2012                      Лот №__________________________________________________________________

________________________________________________(предмет открытого запроса предложений)

| № п/п | Контрагент | Дата, № договора | Предмет договора | Кол-во | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |

Участник открытого запроса предложений (уполномоченный представитель)

_____________________________________________________ (должность, Ф.И.О.)

(подпись)

МП                                                                       Дата__________/_________/____________________

Приложение № 3 к заявке на участие

в открытом запросе предложений

Справка о кадровых ресурсах

Участник процедуры закупки (Исполнитель): ________________________________

Сведения о персонале, привлекаемом для выполнения работ по предмету открытого запроса предложений № 27/2012 Лот №_______________________________________

________________________________________________(предмет открытого запроса предложений)

| № п/п | ФИО | Должность | Состоит в штате Исполнителя/ Привлеченный специалист по договору | Планируемая роль при исполнении договора | Образование (учебное заведение, год окончания, специальность, повышение квалификации) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Руководящий состав |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 2. Инженерный состав |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 3. Рабочие |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

_________________			_________________			_________________

(должность представителя)			(подпись представителя)			(ФИО представителя)

4.3. ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИКА ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ.

ДОВЕРЕННОСТЬ  № ____

г. __________               __________________________________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Юридическое лицо – участник открытого запроса предложений:

________________________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица)

доверяет ________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ №_________ выдан ____________________________________  «____» ____________ ____

представлять интересы ___________________________________________________________________________

(наименование организации)

в открытом запросе предложений, проводимых ОАО «Брянскоблгаз».

В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять комиссии открытого запроса предложений необходимые документы, подписывать и получать от имени организации - доверителя все документы, связанные с его выполнением.

Подпись _________________________________       ________________________ удостоверяем.

(Ф.И.О. удостоверяемого)                                                     (Подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна  по  «____»  ____________________ _____ г.

Руководитель организации  ________________________ ( ___________________ )

(Ф.И.О.)

М.П.

Главный бухгалтер  _______________________________ ( ___________________ )

(Ф.И.О.)

Раздел 4.4. ФОРМА ЖУРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Журнал регистрации поступления заявок
на участие в ОТКРЫТОМ ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ по отбору подрядной организации для выполнения работ по реконструкции систем управления газорегуляторными пунктами с установкой систем телеметрии

(ЛОТ №__________________)

| Регистрационный номер заявки (изменений заявки, уведомлений об отзыве заявки) п/п | Название поступивших документов, указанное на поступившем конверте (для заявки и изменений заявки), либо указанное в тексте документа (для уведомления об отзыве заявки) | Дата поступления заявки, (изменений заявки, уведомлений об отзыве заявки) | Время поступления заявки (изменений заявки, уведомлений об отзыве заявки) | Индивидуальный код заявки: реестровый номер открытого запроса предложений, № лота, регистрационный номер заявки (для изменений заявки и уведомления об отзыве заявки указывается код самой заявки) | Способ подачи заявки, (изменений заявки, уведомлений об отзыве заявки) | Подпись лица, вручившего конверт уполномоченному лицу Заказчика и ее расшифровка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

Часть II  Проект Договора

ЛОТ №1

ДОГОВОР НА ПРОВЕДЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОБОРУДОВАНИЯ ТЕЛЕМЕТРИИ №

г. Брянск                                                                          «        »                           2012 года

(Наименование контрагента), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице (должность, ФИО), действующего на основании (_____________________________), с одной стороны, и ОАО «Брянскоблгаз», в  лице генерального директора Попкова В.И., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем  «Заказчик», с другой стороны,  вместе именуемые  «Стороны»,  на основании протокола заседания Закупочной Комиссии ОАО «Брянскоблгаз» по подведению его итогов от «___» _____ 20__ года №____  заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - По Договору Подрядчик обязуется выполнить работы по реконструкции системы управления газорегуляторного пункта (ГРП) (далее – Объект) с установкой системы телеметрии (СТМ) для нужд Заказчика (далее – Работы), а Заказчик обязуется принять результат выполненной Работы и оплатить его в соответствии с условиями Договора.

  - Подрядчик выполняет Работы, указанные в пункте 1.1 Договора в соответствии с Заданием на реконструкцию Объекта (Приложение № 1 к Договору).

  - Реквизиты Объекта для выполнения Работ указаны в Приложении № 2 к Договору.

- 1.3.1. На момент заключения Договора ГРП, указанное в Приложении № 2 к Договору, должны находиться в промышленной эксплуатации.

  - Результатом выполненных Работ является реконструированные и введенные в промышленную эксплуатацию Объекты.

  - Согласованные сроки выполнения Работ:

- 1.5.1.Срок начала выполнения Работ с даты подписания настоящего Договора.

- 1.5.2.Срок окончания выполнения Работ – до «04» декабря 2012 г.

- 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

  - Заказчик обязан:

- 2.1.1 В течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня подписания Договора, предоставить Подрядчику проектно-сметную документацию на Объект и иную документацию, имеющуюся у Заказчика в отношении ГРП, указанных в Приложении №2 к Договору, необходимую для надлежащего выполнения Работ, а также в согласованный Сторонами дополнительный период времени другую запрашиваемую информацию, необходимую для надлежащего выполнения Работ.

- 2.1.2. Оказывать содействие в получении всех необходимых допусков, разрешений на право выполнения Работ, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также обеспечить доступ представителям Подрядчика на местоположение ГРП для выполнения Работ.

- 2.1.3. В случае, если Заказчик в соответствии со статьей 748 Гражданского кодекса Российской Федерации решит воспользоваться своим правом на осуществление контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых Работ, Заказчик обязуется для этого назначить приказом ответственное лицо и письменно уведомить об этом Подрядчика с указанием Ф.И.О. ответственного лица, телефонов, адреса электронной почты.

- 2.1.4.Принять и оплатить результат выполненных Работ согласно условиям Договора.

    - Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях Договора.

- 2.2.  Подрядчик обязан:

    - Обеспечить выполнение Работ в полном соответствии с утвержденной ПСД.

    - Обеспечить соответствие выполненных Работ ПСД и действующим СНиП (строительным нормам и правилам).

    - Обеспечить строительство объекта всем оборудованием и материалами согласно смете.

    - Незамедлительно письменно информировать Заказчика об обнаружении невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности выполнения Работ.

    - Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях Договора.

  - Подрядчик вправе:

    - Привлекать третьих лиц (субподрядчиков) с целью качественного и успешного выполнения условий Договора. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиками.

  - В случае, если Стороны в процессе исполнения Договора выявят несоответствия Объекта критериям, указанным в пункте 1.3.1 Договора, то Стороны обязаны уведомить друг друга об этом в 5 (Пяти) дневный срок. В этом случае Заказчик обязан дать Подрядчику соответствующие указания о дальнейшем выполнении Работ на Объекте и согласовать с Подрядчиком порядок их выполнения путем заключения дополнительного соглашения.

- 3.ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

- 3.1.Сдача результата выполненных Работ и приемка их Заказчиком осуществляется в следующем порядке:

    - О готовности к сдаче выполненных Работ Подрядчик письменно    извещает Заказчика за 5 (Пять) дней до начала приемки.

    - Подрядчик по окончанию выполнения Работ по Объекту предоставляет Заказчику следующий комплект документов:

- Акт о приемке выполненных работ (унифицированная форма КС-2);

- Справку о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма КС-3);

- Акт приемки законченного строительством Объекта (унифицированная форма КС-11);

- Счет-фактура;

- Исполнительную документацию на Объект.

    - Заказчик не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения документов рассматривает предоставленную документацию и при отсутствии замечаний и претензий по качеству выполненных Работ подписывает указанные          в п. 3.1.2 Договора Акты и документы, либо по истечении  10 (Десяти) рабочих дней с момента получения, возвращает их Подрядчику с указанием мотивированных замечаний по выполненным Работам и сроков их устранения.

    - В случае если Заказчик в течение срока, указанного в пункте 3.1.3 Договора, не сообщит Подрядчику о принятии выполненных Работ или не сообщит Подрядчику мотивированные замечания по выполненным Работам, то считается, что Работы выполнены подрядчиком с надлежащим качеством и приняты Заказчиком без замечаний.

  - Если в процессе выполнения Работ Заказчик письменно сообщил Подрядчику о нецелесообразности их дальнейшего выполнения, то Подрядчик обязан приостановить Работы и уведомить об этом Заказчика. В этом случае Стороны в десятидневный срок обязаны рассмотреть вопрос о возобновлении, консервации или полном прекращении Работ с составлением соответствующего акта.

  - В случае прекращения Работ по инициативе Заказчика последний обязуется принять результат фактически завершенных Работ с подписанием Акта о приемке выполненных Работ и оплатить фактически понесенные, документально подтвержденные затраты Подрядчика на момент остановки Работ в порядке, предусмотренном разделом 4 Договора.

- СТОИМОСТЬ РАБОТ

  - Цена договора определена  в соответствии с протоколом заседания Закупочной Комиссии ОАО «Брянскоблгаз» от «___» _____ 20__ года №____  и составляет __________ руб. (__________________________),  в т.ч. НДС 18% -  ___________ руб.

  - Стоимость Работ включает все затраты Подрядчика, которые он понесет в связи с осуществлением своей деятельности по настоящему Договору, в том числе налоговые, таможенные и иные платежи, установленные законодательством Российской Федерации, затраты на транспортировку материалов, строительной техники и оборудования, перевозку рабочих, а так же иные расходы предусмотренные условиями настоящего договора.

  - Оплата за выполненные работы производятся «Заказчиком» по фактически выполненным объемам работ.

  - В ходе исполнения Договора Стороны вправе договорится об изменении объема работ, стоимости Договора или сроков его исполнения, для чего Сторонами  оформляется дополнительное соглашение к настоящему договору.

- ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖЕЙ

  - Оплата Работ по Договору осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

    - Заказчик осуществляет авансовый платеж в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения от подрядчика счета на оплату в размере, указанном в счете, но в сумме не более 50% от стоимости Работ по Договору, указанной в пункте 4.1 Договора;

    - Окончательный расчет за выполненные Работы осуществляется Заказчиком в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами Актов приемки законченного строительством Объектов (форма КС-11).

  - Все расчеты по Договору производятся в безналичной форме в российских рублях.

- ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

  - Гарантии качества распространяются на все выполненные Подрядчиком Работы по Договору.

  - Гарантийный срок по Договору устанавливается на каждый Объект продолжительностью 12 (Двенадцать) месяцев с момента подписания Акта приемки законченного строительством объекта (форма КС-11).

  - Если в течение гарантийного срока выявится факт ненадлежащего выполнения Подрядчиком Работ по Договору, то Подрядчик обязан за свой счет выполнить надлежащим образом по согласованному перечню и в согласованные с Заказчиком сроки невыполненные или ненадлежащим образом выполненные Работы. Для участия в составлении Акта, фиксирующего дефекты, определяющего причины ненадлежащего выполнения Подрядчиком Работ по Договору, а также порядок и сроки исправления выполненных Работ, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 10 (Десяти) дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  - За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

  - Стороны освобождаются от ответственности при наступлении форс-мажорных обстоятельств, в том числе вызванных войной, боевыми действиями, природными катаклизмами, пожарами, землетрясениями, блокадами, революциями, мятежами, запретительными и/или ограничительными правительственными актами, указами и другими действиями, если их наступление сделало невозможным выполнение Стороной своих обязательств по Договору. Стороны в течение 2 (Двух) дней извещают друг друга о начале и об окончании форс-мажорных обстоятельств, при этом доказательством их наличия и сроков действия служат свидетельства, выдаваемые Торгово-Промышленной Палатой Российской Федерации или иного государственного учреждения. Если одна из Сторон имеет основания полагать, что на выполнение ею своих обязательств может повлиять одна из вышеперечисленных причин, то эта Сторона должна  в течение 2 (Двух) дней уведомить об этом другую Сторону в письменном форме. В любом из вышеуказанных случаев уведомляющая Сторона должна в течение 3 (Трех) дней представить в письменном форме все детали и свидетельства того, что выполнение договорных обязательств может быть сорвано или задержано в результате действия форс-мажора. Данное письменное уведомление должно включать оценку времени, на которое может быть отложено выполнение договорных обязательств. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении форс-мажорных обстоятельств не дает права ссылаться (при невозможности выполнить свои обязанности по Договору) на наступление форс-мажорных обстоятельств.

  - Сторона, лишенная права ссылаться на наступление форс-мажорных обстоятельств, несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

  - Выполнение договорных обязательств приостанавливается до окончания форс-мажорных обстоятельств. По окончании форс-мажорных обстоятельств, Сторона, подвергнувшаяся действию вышеуказанных обстоятельств, должна приложить максимум усилий для возобновления выполнения договорных обязательств с возможно наименьшей задержкой.

  - Если форс-мажорные обстоятельства продолжаются более трех месяцев, каждая из Сторон имеет право на расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке с предварительным уведомлением другой Стороны за 5 (Пять) дней. В этом случае Стороны производят взаиморасчеты в порядке, установленном пунктом 3.3 Договора.

  - Уплата неустоек (штрафов, пеней), а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает виновную Сторону от исполнения своих обязательств.

- ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, АРБИТРАЖ

  - Претензионный порядок урегулирования споров для Сторон обязателен. Сторона, получившая претензию, обязана дать на неё письменный ответ в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента получения. Неполучение ответа/отказ в удовлетворении требований, содержащихся в претензии, дает право Стороне, направившей претензию, обратиться в Арбитражный суд согласно подсудности с заявлением о защите нарушенного права в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

- КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

  - Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся предмета Договора, его условий, хода исполнения и полученных результатов, в рамках подписанного Соглашения о защите информации, составляющей коммерческую тайну.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

  - Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

  - Прекращение (окончание) срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушения, если таковые имели место при исполнении условий Договора.

  - Если отдельные положения Договора являются или будут признаны недействительными или утратившими силу, это не влияет на действительность прочих положений, если иное разумно не вытекает из содержания Договора или не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

- ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Стороны вправе договорится об изменении объемов, цены и сроков исполнения договора путем подписания дополнительного соглашения к Договору.

  - Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, только если они подписаны полномочными представителями Сторон.

  - Все Приложения, Акты и Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью.

  - В случае изменения банковских реквизитов, адреса Сторона обязуется письменно сообщить об этом своему контрагенту в течение 5 (Пяти) дней.

  - Реорганизация любой из Сторон не является основанием для изменения условий или расторжения Договора. В этом случае Договор сохраняет силу для правопреемников Сторон.

  - Ни одна из Сторон не вправе уступать свои права и обязанности по Договору без получения письменного согласия противоположной Стороны.

  - Во всем остальном, что не урегулировано Договором, применению подлежат нормы действующего законодательства Российской Федерации.

  - Все оформляемые в процессе исполнения Договора документы сразу по подписанию направляются другой Стороне в виде телекса, факсимильного сообщения, письма по электронной почте, с обязательным направлением в кратчайшие сроки заказным письмом по юридическому адресу получателя подлинных экземпляров или нарочным подлинных экземпляров по адресам местонахождения Заказчика, Подрядчика.

  - Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

  - К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 – Задание на реконструкцию Объекта,

- Приложение № 2 – Реквизиты Объекта для выполнения работ,

- Приложение № 3 – Смета № 1,

- Приложение № 4 – Смета № 2.

12. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ПОДРЯДЧИК:                                                        ЗАКАЗЧИК:

(наименование Подрядчика)                	  	   ОАО «Брянскоблгаз»

ИНН 3234007455/ КПП 325050001 ОГРН 1033265000526 Юридический и почтовый адрес : 241033, Россия, г.Брянск, ул.Щукина, д.54 р/с: 40702810800010004874 в Центральном филиале АБ «РОССИЯ», п.Газопровод Московск.обл. БИК: 044599132 К/с: 30101810400000000132

От Заказчика: Генеральный директор ОАО «Брянскоблгаз» _______________ В.И. Попков

Приложение № 1

к Договору № __________  от __________

ЗАДАНИЕ
на реконструкцию Объекта

| Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- |
| Основание для строительства | РД на строительство Объекта. |
| Исходные данные | Перечень по Приложению № 2 к Договору. |
| Месторасположение объекта | Перечень по Приложению № 2 к Договору. |
| Вид строительства | Реконструкция, в условиях действующего производства. |
| Особые условия строительства | Реконструкция на промышленных площадках действующего производства. |
| Основные технико-экономические показатели | Основные технико-экономические показатели определены в рабочей документации. |
| Требования к качеству и соблюдению экологических параметров | Обеспечить в соответствии с ПСД. |
| Требования к технологии и режиму предприятия | Режим работы круглосуточный, круглогодичный. Технико-технологические решения должны базироваться на опыте строительства, реконструкции, испытаний и эксплуатации аналогичных объектов и предусматривать использование, как апробированных, так и новых технологий, соответствующих мировому уровню, сертифицированных в установленном порядке и приводящих к снижению капиталовложений и эксплуатационных затрат, включая применение малолюдных, энергосберегающих и экологически чистых технологий. |
| Использование зданий комплектной поставки | Определяется ПСД. |
| Энергоснабжение | Выполнить в соответствии с ПСД. |
| Соблюдение требований к режиму безопасности и гигиене труда | Обеспечить в соответствии с ПСД. |
| Выделение очередей и пусковых комплексов | Не требуется. |
| Требования по ассимиляции производства | Максимально использовать существующие здания, сети и инженерные коммуникации действующего Объекта. |
| Требования по пожарной безопасности | Обеспечить в соответствии с ПСД. |
| Требования к системам безопасности и охране объектов | Обеспечить в соответствии с ПСД. |
| Страхование строительных работ | Выполнить в соответствии с ПСД. |
| Заказчик | ОАО «Брянскоблгаз». |
| Генеральный подрядчик |  |
| Субподрядные организации | Определяются Генеральным подрядчиком |
| Срок выполнения работы | Согласно Договору. |
| Срок действия задания | В течение срока устанавливаемого Договором. |
| Предоставляемая документация | - Акт о приемке выполненных работ (унифицированная форма КС-2); - Справка о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма КС-3); - Акт приемки законченного строительством Объекта (по типовой межотраслевой форме КС-11); - Исполнительная документация на Объект. |
| Результат строительства | Построенный на основании разработанной ПСД и введенные в промышленную эксплуатацию Объекты. |

Приложение № 2

к Договору № __________  от __________

РЕКВИЗИТЫ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

| № п/п | Адрес и местоположение объекта |
| --- | --- |
| 1 | Установка телеметрии по каналам GPRS ГРП №436 п. Супонево, ул. Школьная. |

Приложение № 3

к Договору № __________  от __________

Смета стоимости выполнения работ по техническому перевооружению системы управления газорегуляторными пунктами (ГРП) с установкой системы телеметрии (СТМ) для нужд ОАО «Брянскоблгаз» согласно ПСД

СМЕТА N 1

Телеметрия                    203/2012

Трудоемкость           	60.92  ч.- ч.

| N/N | Наименование | Номер ед | Количество, | Стоимость ед., руб. /с индекс. |  |  | Общая стоимость, руб. /с индекс. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | работ | расценки | ед.изм. | Всего | Осн. з/п | Экспл. машин | Всего | Осн. з/п | Экспл. машин |
|  | монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях: прибор, масса, кг, до: 1,5-ТПУ # к-1,2 МДС 35-81,2004 (7.4*14.58+0.97*5.14)*1.2 (индекс 001) | ТЕРм 11-02-001-01 | 1 шт. | 10.04 135.45 | 8.88 129.47 | 0 0 | 10.04 135 | 8.88 129 | 0 0 |
| 2 | Конструкции для установки приборов: конструкции, масса, кг, до: 1 # к-1,2 МДС 35-81,2004 (3.3*14.58+4.77*5.97+20.45*5.14)*1.2 (индекс 001) | ТЕРм 11-01-001-01 | 1 шт. | 34.22 218.04 | 3.96 57.74 | 5.72 34.17 | 34.22 218 | 3.96 58 | 5.72 34 |
| 3 | Установка датчика давления, диаметр условного прохода до 40 мм, устанавливаемые на резьбовых (муфтовых) соединениях-датчик/ДД/ # к-1,2 МДС 35-81,2004 6.53*1.2*14.58 (индекс 001) | ТЕРм 11-02-022-01 | 1 шт. | 7.84 114.25 | 7.84 114.25 | 0 0 | 7.84 114 | 7.84 114 | 0 0 |
| 4 | Щит, масса, кг, до: 50 # к-1,2 МДС 35-81,2004 (33.01*14.58+9.3*5.97+80.88*5.14)*1.2 (индекс 001) | ТЕРм 11-06-001-01 | 1 шт. | 147.83 1143.04 | 39.61 577.54 | 11.16 66.63 | 147.83 1143 | 39.61 578 | 11.16 67 |
| 5 | Присоединение под винт: с оконцеванием наконечником # к-1,2 МДС 35-81,2004 (82.26*13.26+41.19*4.77)*1.2 (индекс 001) | ТЕРм 11-08-001-01 | 0.12 100 концов | 148.14 1544.69 | 98.71 1308.92 | 0 0 | 17.78 185 | 11.85 157 | 0 0 |
| 6 | Извещатели пс автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении-ИО # к-1,2 МДС 35-81,2004 (5.86*14.58+0.04*6+0.75*3.05)*1.2 (индекс 10-08-002-01) | ТЕРм 10-08-002-01 | 1 шт. | 7.98 105.56 | 7.03 102.53 | 0.05 0.29 | 7.98 106 | 7.03 103 | 0.05 0.3 |
| 7 | Монтаж сигнализатора # к-1,2 МДС 35-81,2004 (3.73*14.58+0.8*5.14)*1.2 (индекс 001) | ТЕРм 11-03-001-01 | 3 1 шт. | 5.44 70.19 | 4.48 65.26 | 0 0 | 16.31 211 | 13.43 196 | 0 0 |
| 8 | Преобразователь, устанавливаемый на резервуаре, работающем при атмосферном давлении, масса, кг, до: 10-датчик температуры ТС # к-1,2 МДС 35-81,2004 (16.16*14.58+43.58*5.97+13.7*5.14)*1.2 (индекс 001) | ТЕРм 11-02-032-01 | 1 шт. | 88.13 679.44 | 19.39 282.74 | 52.3 312.21 | 88.13 679 | 19.39 283 | 52.3 312 |
| 9 | Закладные и отборные устройства для приборов измерения давления и разрежения. закладное устройство отбора давления идеальных газов # к-1,2 МДС 35-81,2004 (7817.6*14.58+1628.35*5.19+-0.002*5.78)*1.2 (индекс 12-10-002-01) | ТЕРм 12-10-002-01 | 0.001 1000 шт. | 11335.14 146918.08 | 9381.12 136776.73 | 1954.02 10141.36 | 11.33 147 | 9.38 137 | 1.95 10 |
| 10 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах: прибор, масса, кг, до: 5-датчик давления /ДИ/ # к-1,2 МДС 35-81,2004 (3.73*14.58+0.73*5.14)*1.2 (индекс 001) | ТЕРм 11-03-001-01 | 2 шт. | 5.35 69.76 | 4.48 65.26 | 0 0 | 10.7 139 | 8.95 130 | 0 0 |
| 11 | Выключатель путевой или конечный: рычажный контактный общего назначения массой до 10 кг, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне # к-1,2 МДС 35-81,2004 (16.68*14.58+3.51*5.87+74.23*4.01)*1.2 (индекс 08-03-538-02) | ТЕРм 08-03-538-02 | 3 шт. | 113.3 673.75 | 20.02 291.83 | 4.21 24.72 | 339.92 2021 | 60.05 876 | 12.64 74 |
| 12 | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой: до 0,1 т # к-1,2 МДС 35-81,2004 (527.05*14.58+264.43*6.25+259.31*6.58)*1.2 (индекс 09-03039-01) | ТЕР 09-03-039-01 | 0.002 т конструкций | 1260.95 13252 | 632.46 9221.27 | 317.32 1983.23 | 2.51 26 | 1.26 18 | 0.63 4 |
|  | Конструкции стальные 7147.18*6.57 | 2019002 | 0.002 т | 7147.18 46956.97 |  |  | 14.29 94 |  |  |
| 13 | Кабель двух-четырехжильный во взрывоопасных и пожароопасных помещениях сечением жилы до 6 мм2 # к-1,2 МДС 35-81,2004 (96.02*14.58+29.28*5.83+372.28*3.05)*1.2 (индекс 08-02-402-02) | ТЕРм 08-02-402-02 | 1.29 100 м | 597.1 3247.35 | 115.22 1679.97 | 35.14 204.84 | 770.26 4189 | 148.64 2167 | 45.33 264 |
| 14 | Кабель тросовый до 4 в линии, сечение жил до 16 мм2 # к-1,2 МДС 35-81,2004 (452.18*14.58+597.88*7.82+2094.46*6.02)*1.2 (индекс 08-02394-04) | ТЕРм 08-02-394-04 | 0.07 100 м линии | 3773.42 28652.23 | 542.62 7911.34 | 717.46 5610.51 | 264.13 2006 | 37.98 554 | 50.22 393 |
| 15 | Трубные проводки в щитах и пультах из стальных труб # к-1,2 МДС 35-81,2004 (513.12*14.58+62.1*5.97+21.91*5.14)*1.2 (индекс 001) | ТЕРм 11-06-002-04 | 0.0125 100 м | 716.56 9557.57 | 615.74 8977.55 | 74.52 444.88 | 8.96 120 | 7.7 112 | 0.93 6 |
| 16 | Монтаж трубопровода с установкой вентиля # к-1,2 МДС 35-81,2004 (2.62*14.58+1.07*7.26+2.55*3.24)*1.2 (индекс 19-01-010-01) | ТЕР 19-01-010-01 | 4 устройство | 7.49 65.08 | 3.14 45.84 | 1.28 9.32 | 29.96 260 | 12.58 183 | 5.14 37 |
| ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты) |  |  |  |  |  |  | 11795 | 5795 | 1201 |
| ВСЕГО (прямые затраты) по: монтажные работы |  |  |  |  |  |  | 11795 | 5795 | 1201 |
|  | материалы не учтенные в расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Кабель монтажный многожильный МКШ 3*0,5мм2 | текущая цена | 0.017 1000 м | 12900 | 0 | 0 | 219.3 | 0 | 0 |
| 18 | Кабель монтажный многожильный МКШ 5*0,5мм2 | текущая цена | 0.014 1000 м | 20050 | 0 | 0 | 280.7 | 0 | 0 |
| 19 | Кабель монтажный многожильный экранированный КИПвЭВБВнг-LS 1.5*0.78мм2 | текущая цена | 90 1000 м | 139 | 0 | 0 | 12510 | 0 | 0 |
| 20 | Кабель монтажный многожильный МКЭШ 3*0,5мм2 | текущая цена | 0.01 1000 м | 21760 | 0 | 0 | 217.6 | 0 | 0 |
| 21 | Кабель силовой, 1 кв: ввгнг 3Х 1,5 мм2 | текущая цена | 0.005 1000 м | 15136 | 0 | 0 | 75.68 | 0 | 0 |
| 22 | Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения диаметром 15 мм | 3001311 | 0.25 м | 21.95 | 0 | 0 | 5.49 | 0 | 0 |
| 23 | Выключатель взрывозащищенный ИО 102-26/В | текущая цена | 1 шт. | 1335 | 0 | 0 | 1335 | 0 | 0 |
| 24 | Выключатель взрывозащищенный ВПВ-1А | текущая цена | 1 шт. | 1900 | 0 | 0 | 1900 | 0 | 0 |
| 25 | Выключатель путевой ВП 15-к-21А-291-54 | текущая цена | 2 шт. | 408 | 0 | 0 | 816 | 0 | 0 |
| 26 | Кран шаровой, КШМ-15/6,3, диаметром 15 мм | текущая цена | 4 шт. | 1725 | 0 | 0 | 6900 | 0 | 0 |
| ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты) |  |  |  |  |  |  | 24259.77 | 0 | 0 |
| ВСЕГО (прямые затраты) по: материалы не учтенные в расценке |  |  |  |  |  |  | 24259.77 | 0 | 0 |
|  | оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | датчик температуры в комплекте с термозондом ТС-1187/4 5390*1.05 | текущая цена | 1 шт. | 5390 5659.5 | 0 0 | 0 0 | 5390 5660 | 0 0 | 0 0 |
| 28 | датчик температуры ТС-1388/4/100м 750*1.05 | текущая цена | 1 шт. | 750 787.5 | 0 0 | 0 0 | 750 788 | 0 0 | 0 0 |
| 29 | датчик перепада давления газа АИР-10ЕхН/ДД/1447/НГ 17650*1.05 | текущая цена | 1 шт. | 17650 18532.5 | 0 0 | 0 0 | 17650 18533 | 0 0 | 0 0 |
| 30 | датчик давления газа АИР-10ЕхН/ДИ/1130/НГ 10700*1.05 | текущая цена | 1 шт. | 10700 11235 | 0 0 | 0 0 | 10700 11235 | 0 0 | 0 0 |
| 31 | датчик давления газа ,АИР-10ЕхН/ДИ/1150/НГ 10200*1.05 | текущая цена | 1 шт. | 10200 10710 | 0 0 | 0 0 | 10200 10710 | 0 0 | 0 0 |
| 32 | сигнализатор загазованности СТГ-3-со 2630*1.05 | текущая цена | 1 шт. | 2630 2761.5 | 0 0 | 0 0 | 2630 2762 | 0 0 | 0 0 |
| 33 | сигнализатор загазованности SGY MEO V4 ND ц=380*39,5/1,18 12720*1.05 | текущая цена | 1 шт. | 12720 13356 | 0 0 | 0 0 | 12720 13356 | 0 0 | 0 0 |
| 34 | сигнализатор загазованности СТГ-3-Ех 3815*1.05 | текущая цена | 1 шт. | 3815 4005.75 | 0 0 | 0 0 | 3815 4006 | 0 0 | 0 0 |
| 35 | шкаф телеметрии «Грант-Энерго» ц=188279/1,18 | текущая цена | 1 шт. | 159558.5 | 0 | 0 | 159558.5 | 0 | 0 |
| ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты) |  |  |  |  |  |  | 226606 | 0 | 0 |
| ВСЕГО (прямые затраты) по: оборудование |  |  |  |  |  |  | 226606 | 0 | 0 |
|  |  | ИТОГО (прямые затраты) по смете |  |  |  |  | 249455.46 262661 | 398.53 5795 | 186.07 1201 |
| Накладные расходы от з/п основных рабочих и механизаторов (по позициям 1-10,15 - 68% (80%*0.85) (от 2092.2); 11,13-14 - 80.75% (95%*0.85) (от 3860.21); 12 - 76.5% (90%*0.85) (от 18.52); 16 - 108.8% (128%*0.85) (от 183.42)) |  |  |  |  |  |  | 4754 |  |  |
| И Т О Г О с накладными расходами |  |  |  |  |  |  | 267414 |  |  |
| Сметная прибыль от з/п основных рабочих и механизаторов (по позициям 1-10,15 - 48% (60%*0.8) (от 2092.2); 11,13-14 - 52% (65%*0.8) (от 3860.21); 12 - 68% (85%*0.8) (от 18.52); 16 - 66.4% (83%*0.8) (от 183.42)) |  |  |  |  |  |  | 3146 |  |  |
| И Т О Г О со сметной прибылью |  |  |  |  |  |  | 270560 |  |  |
| Налог на добавленную стоимость 18% |  |  |  |  |  |  | 48701 |  |  |
|  |  |  |  | ИТОГО |  |  | 319261 |  |  |

Процент (%) снижения по результатам закупки 		___________						____________

Итого															____________

в т.ч. НДС														____________

ПОДРЯДЧИК										ЗАКАЗЧИК

__________________________								_________________________

М.П.												М.П.

Приложение № 4

к Договору № __________  от __________

СМЕТА N 2

Пуско-наладочные работы

Трудоемкость                                                    71,28 ч.-ч.

| N/N | Шифр, N | Наименование | Количество | Стоимость ед., руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих/ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | позиции | работ и затрат, |  | Всего | Эксп.маш | Всего | Основной | Эксп.маш, | механизаторов, чел-ч |  |
|  | норм. | единица измерения |  | основной зарплаты | в т.ч. зарплаты |  | зарплаты | в т.ч. зарплаты | на един. | всего |
| 1 | ТЕРп 02-01-002-03 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 10 1 система | 1 | 20415.84 20415.84 | 0 0 | 20416 | 20416 | 0 0 | 68 0 | 68 0 |
| 2 | ТЕРп 01-11-024-01 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением до 1 кВ 1 фазировка | 1 | 207.82 207.82 | 0 0 | 208 | 208 | 0 0 | 0.8 0 | 0.8 0 |
| 3 | ТЕРп 01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами 100 точек | 0.1 | 3325.19 3325.19 | 0 0 | 333 | 333 | 0 0 | 12.8 0 | 1.28 0 |
| 4 | ТЕРп 01-10-001-01 | Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики электрических и технологических режимов 1 сигнал | 1 | 284.86 284.86 | 0 0 | 285 | 285 | 0 0 | 1.2 0 | 1.2 0 |
| ИТОГО (прямые затраты) по смете |  |  |  |  |  | 21241 | 21241 | 0 0 |  | 71.28 0 |
| Накладные расходы от з/п основных рабочих и механизаторов 55.25% (65%*0.85) |  |  |  |  |  | 11736 | 11736 |  |  |  |
| И Т О Г О с накладными расходами |  |  |  |  |  | 32977 | 32977 |  |  |  |
| Сметная прибыль от з/п основных рабочих и механизаторов 32% (40%*0.8) |  |  |  |  |  | 6797 | 6797 |  |  |  |
| И Т О Г О со сметной прибылью |  |  |  |  |  | 39774 | 39774 |  |  |  |
| Налог на добавленную стоимость 18% |  |  |  |  |  | 7159 |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | 46933 |  |  |  |  |

Процент (%) снижения по результатам закупки 		___________						             ____________

Итого															____________

в т.ч. НДС														____________

ПОДРЯДЧИК										ЗАКАЗЧИК

__________________________								_________________________

М.П.

ЛОТ№2

ДОГОВОР НА ПРОВЕДЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОБОРУДОВАНИЯ ТЕЛЕМЕТРИИ №

г. Брянск                                                                          «        »                           2012 года

(Наименование контрагента), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице (должность, ФИО), действующего на основании (_____________________________), с одной стороны, и ОАО «Брянскоблгаз», в  лице генерального директора Попкова В.И., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем  «Заказчик», с другой стороны,  вместе именуемые  «Стороны»,  на основании протокола заседания Закупочной Комиссии ОАО «Брянскоблгаз» по подведению его итогов от «___» _____ 20__ года №____  заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

    - По Договору Подрядчик обязуется выполнить работы по реконструкции системы управления газорегуляторного пункта (ГРП) (далее – Объект) с установкой системы телеметрии (СТМ) для нужд Заказчика (далее – Работы), а Заказчик обязуется принять результат выполненной Работы и оплатить его в соответствии с условиями Договора.

    - Подрядчик выполняет Работы, указанные в пункте 1.1 Договора в соответствии с Заданием на реконструкцию Объекта (Приложение № 1 к Договору).

- 1.3. Реквизиты Объекта для выполнения Работ указаны в Приложении № 2 к Договору.

- 1.3.1. На момент заключения Договора ГРП, указанное в Приложении № 2 к Договору, должны находиться в промышленной эксплуатации.

- 1.4.Результатом выполненных Работ является реконструированные и введенные в промышленную эксплуатацию Объекты.

- 1.5.Согласованные сроки выполнения Работ:

- 1.5.1.Срок начала выполнения Работ с даты подписания настоящего Договора.

- 1.5.2.Срок окончания выполнения Работ – до «04» декабря 2012 г.

- 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

  - Заказчик обязан:

- 2.1.1 В течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня подписания Договора, предоставить Подрядчику проектно-сметную документацию на Объект и иную документацию, имеющуюся у Заказчика в отношении ГРП, указанных в Приложении №2 к Договору, необходимую для надлежащего выполнения Работ, а также в согласованный Сторонами дополнительный период времени другую запрашиваемую информацию, необходимую для надлежащего выполнения Работ.

- 2.1.2. Оказывать содействие в получении всех необходимых допусков, разрешений на право выполнения Работ, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также обеспечить доступ представителям Подрядчика на местоположение ГРП для выполнения Работ.

- 2.1.3. В случае, если Заказчик в соответствии со статьей 748 Гражданского кодекса Российской Федерации решит воспользоваться своим правом на осуществление контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых Работ, Заказчик обязуется для этого назначить приказом ответственное лицо и письменно уведомить об этом Подрядчика с указанием Ф.И.О. ответственного лица, телефонов, адреса электронной почты.

- 2.1.4.Принять и оплатить результат выполненных Работ согласно условиям Договора.

- 2.1.5.Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях Договора.

- 2.2.  Подрядчик обязан:

- 2.2.1.Обеспечить выполнение Работ в полном соответствии с утвержденной ПСД.

- 2.2.2.Обеспечить соответствие выполненных Работ ПСД и действующим СНиП (строительным нормам и правилам).

- 2.2.3.Обеспечить строительство объекта всем оборудованием и материалами согласно смете.

- 2.2.4.Незамедлительно письменно информировать Заказчика об обнаружении невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности выполнения Работ.

- 2.2.5.Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях Договора.

- 2.3. Подрядчик вправе:

    - Привлекать третьих лиц (субподрядчиков) с целью качественного и успешного выполнения условий Договора. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиками.

- 2.4.В случае, если Стороны в процессе исполнения Договора выявят несоответствия Объекта критериям, указанным в пункте 1.3.1 Договора, то Стороны обязаны уведомить друг друга об этом в 5 (Пяти) дневный срок. В этом случае Заказчик обязан дать Подрядчику соответствующие указания о дальнейшем выполнении Работ на Объекте и согласовать с Подрядчиком порядок их выполнения путем заключения дополнительного соглашения.

- 3.ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

- 3.1.Сдача результата выполненных Работ и приемка их Заказчиком осуществляется в следующем порядке:

    - О готовности к сдаче выполненных Работ Подрядчик письменно    извещает Заказчика за 5 (Пять) дней до начала приемки.

    - Подрядчик по окончанию выполнения Работ по Объекту предоставляет Заказчику следующий комплект документов:

- Акт о приемке выполненных работ (унифицированная форма КС-2);

- Справку о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма КС-3);

- Акт приемки законченного строительством Объекта (унифицированная форма КС-11);

- Счет-фактура;

- Исполнительную документацию на Объект.

    - Заказчик не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения документов рассматривает предоставленную документацию и при отсутствии замечаний и претензий по качеству выполненных Работ подписывает указанные          в п. 3.1.2 Договора Акты и документы, либо по истечении  10 (Десяти) рабочих дней с момента получения, возвращает их Подрядчику с указанием мотивированных замечаний по выполненным Работам и сроков их устранения.

    - В случае если Заказчик в течение срока, указанного в пункте 3.1.3 Договора, не сообщит Подрядчику о принятии выполненных Работ или не сообщит Подрядчику мотивированные замечания по выполненным Работам, то считается, что Работы выполнены подрядчиком с надлежащим качеством и приняты Заказчиком без замечаний.

  - Если в процессе выполнения Работ Заказчик письменно сообщил Подрядчику о нецелесообразности их дальнейшего выполнения, то Подрядчик обязан приостановить Работы и уведомить об этом Заказчика. В этом случае Стороны в десятидневный срок обязаны рассмотреть вопрос о возобновлении, консервации или полном прекращении Работ с составлением соответствующего акта.

  - В случае прекращения Работ по инициативе Заказчика последний обязуется принять результат фактически завершенных Работ с подписанием Акта о приемке выполненных Работ и оплатить фактически понесенные, документально подтвержденные затраты Подрядчика на момент остановки Работ в порядке, предусмотренном разделом 4 Договора.

- СТОИМОСТЬ РАБОТ

  - Цена договора определена  в соответствии с протоколом заседания Закупочной Комиссии ОАО «Брянскоблгаз» от «___» _____ 20__ года №____  и составляет __________ руб. (__________________________),  в т.ч. НДС 18% -  ___________ руб.

  - Стоимость Работ включает все затраты Подрядчика, которые он понесет в связи с осуществлением своей деятельности по настоящему Договору, в том числе налоговые, таможенные и иные платежи, установленные законодательством Российской Федерации, затраты на транспортировку материалов, строительной техники и оборудования, перевозку рабочих, а так же иные расходы предусмотренные условиями настоящего договора.

  - Оплата за выполненные работы производятся «Заказчиком» по фактически выполненным объемам работ.

  - В ходе исполнения Договора Стороны вправе договорится об изменении объема работ, стоимости Договора или сроков его исполнения, для чего Сторонами  оформляется дополнительное соглашение к настоящему договору.

- ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖЕЙ

  - Оплата Работ по Договору осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

    - Заказчик осуществляет авансовый платеж в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения от подрядчика счета на оплату в размере, указанном в счете, но в сумме не более 50% от стоимости Работ по Договору, указанной в пункте 4.1 Договора;

    - Окончательный расчет за выполненные Работы осуществляется Заказчиком в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами Актов приемки законченного строительством Объектов (форма КС-11).

  - Все расчеты по Договору производятся в безналичной форме в российских рублях.

- ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

  - Гарантии качества распространяются на все выполненные Подрядчиком Работы по Договору.

  - Гарантийный срок по Договору устанавливается на каждый Объект продолжительностью 12 (Двенадцать) месяцев с момента подписания Акта приемки законченного строительством объекта (форма КС-11).

  - Если в течение гарантийного срока выявится факт ненадлежащего выполнения Подрядчиком Работ по Договору, то Подрядчик обязан за свой счет выполнить надлежащим образом по согласованному перечню и в согласованные с Заказчиком сроки невыполненные или ненадлежащим образом выполненные Работы. Для участия в составлении Акта, фиксирующего дефекты, определяющего причины ненадлежащего выполнения Подрядчиком Работ по Договору, а также порядок и сроки исправления выполненных Работ, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 10 (Десяти) дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  - За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

  - Стороны освобождаются от ответственности при наступлении форс-мажорных обстоятельств, в том числе вызванных войной, боевыми действиями, природными катаклизмами, пожарами, землетрясениями, блокадами, революциями, мятежами, запретительными и/или ограничительными правительственными актами, указами и другими действиями, если их наступление сделало невозможным выполнение Стороной своих обязательств по Договору. Стороны в течение 2 (Двух) дней извещают друг друга о начале и об окончании форс-мажорных обстоятельств, при этом доказательством их наличия и сроков действия служат свидетельства, выдаваемые Торгово-Промышленной Палатой Российской Федерации или иного государственного учреждения. Если одна из Сторон имеет основания полагать, что на выполнение ею своих обязательств может повлиять одна из вышеперечисленных причин, то эта Сторона должна  в течение 2 (Двух) дней уведомить об этом другую Сторону в письменном форме. В любом из вышеуказанных случаев уведомляющая Сторона должна в течение 3 (Трех) дней представить в письменном форме все детали и свидетельства того, что выполнение договорных обязательств может быть сорвано или задержано в результате действия форс-мажора. Данное письменное уведомление должно включать оценку времени, на которое может быть отложено выполнение договорных обязательств. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении форс-мажорных обстоятельств не дает права ссылаться (при невозможности выполнить свои обязанности по Договору) на наступление форс-мажорных обстоятельств.

  - Сторона, лишенная права ссылаться на наступление форс-мажорных обстоятельств, несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

  - Выполнение договорных обязательств приостанавливается до окончания форс-мажорных обстоятельств. По окончании форс-мажорных обстоятельств, Сторона, подвергнувшаяся действию вышеуказанных обстоятельств, должна приложить максимум усилий для возобновления выполнения договорных обязательств с возможно наименьшей задержкой.

  - Если форс-мажорные обстоятельства продолжаются более трех месяцев, каждая из Сторон имеет право на расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке с предварительным уведомлением другой Стороны за 5 (Пять) дней. В этом случае Стороны производят взаиморасчеты в порядке, установленном пунктом 3.3 Договора.

  - Уплата неустоек (штрафов, пеней), а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает виновную Сторону от исполнения своих обязательств.

- ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, АРБИТРАЖ

  - Претензионный порядок урегулирования споров для Сторон обязателен. Сторона, получившая претензию, обязана дать на неё письменный ответ в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента получения. Неполучение ответа/отказ в удовлетворении требований, содержащихся в претензии, дает право Стороне, направившей претензию, обратиться в Арбитражный суд согласно подсудности с заявлением о защите нарушенного права в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

- КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

  - Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся предмета Договора, его условий, хода исполнения и полученных результатов, в рамках подписанного Соглашения о защите информации, составляющей коммерческую тайну.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

  - Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

  - Прекращение (окончание) срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушения, если таковые имели место при исполнении условий Договора.

  - Если отдельные положения Договора являются или будут признаны недействительными или утратившими силу, это не влияет на действительность прочих положений, если иное разумно не вытекает из содержания Договора или не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

- ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Стороны вправе договорится об изменении объемов, цены и сроков исполнения договора путем подписания дополнительного соглашения к Договору.

  - Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, только если они подписаны полномочными представителями Сторон.

  - Все Приложения, Акты и Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью.

  - В случае изменения банковских реквизитов, адреса Сторона обязуется письменно сообщить об этом своему контрагенту в течение 5 (Пяти) дней.

  - Реорганизация любой из Сторон не является основанием для изменения условий или расторжения Договора. В этом случае Договор сохраняет силу для правопреемников Сторон.

  - Ни одна из Сторон не вправе уступать свои права и обязанности по Договору без получения письменного согласия противоположной Стороны.

  - Во всем остальном, что не урегулировано Договором, применению подлежат нормы действующего законодательства Российской Федерации.

  - Все оформляемые в процессе исполнения Договора документы сразу по подписанию направляются другой Стороне в виде телекса, факсимильного сообщения, письма по электронной почте, с обязательным направлением в кратчайшие сроки заказным письмом по юридическому адресу получателя подлинных экземпляров или нарочным подлинных экземпляров по адресам местонахождения Заказчика, Подрядчика.

  - Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

  - К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 – Задание на реконструкцию Объекта,

- Приложение № 2 – Реквизиты Объекта для выполнения работ,

- Приложение № 3 – Смета № 1,

- Приложение № 4 – Смета № 2.

12. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ПОДРЯДЧИК:                                                        ЗАКАЗЧИК:

(наименование Подрядчика)                	  	   ОАО «Брянскоблгаз»

ИНН 3234007455/ КПП 325050001 ОГРН 1033265000526 Юридический и почтовый адрес : 241033, Россия, г.Брянск, ул.Щукина, д.54 р/с: 40702810800010004874 в Центральном филиале АБ «РОССИЯ», п.Газопровод Московск.обл. БИК: 044599132 К/с: 30101810400000000132

От Заказчика: Генеральный директор ОАО «Брянскоблгаз» _______________ В.И. Попков

Приложение № 1

к Договору № __________  от __________

ЗАДАНИЕ
на реконструкцию Объекта

| Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- |
| Основание для строительства | РД на строительство Объекта. |
| Исходные данные | Перечень по Приложению № 2 к Договору. |
| Месторасположение объекта | Перечень по Приложению № 2 к Договору. |
| Вид строительства | Реконструкция, в условиях действующего производства. |
| Особые условия строительства | Реконструкция на промышленных площадках действующего производства. |
| Основные технико-экономические показатели | Основные технико-экономические показатели определены в рабочей документации. |
| Требования к качеству и соблюдению экологических параметров | Обеспечить в соответствии с ПСД. |
| Требования к технологии и режиму предприятия | Режим работы круглосуточный, круглогодичный. Технико-технологические решения должны базироваться на опыте строительства, реконструкции, испытаний и эксплуатации аналогичных объектов и предусматривать использование, как апробированных, так и новых технологий, соответствующих мировому уровню, сертифицированных в установленном порядке и приводящих к снижению капиталовложений и эксплуатационных затрат, включая применение малолюдных, энергосберегающих и экологически чистых технологий. |
| Использование зданий комплектной поставки | Определяется ПСД. |
| Энергоснабжение | Выполнить в соответствии с ПСД. |
| Соблюдение требований к режиму безопасности и гигиене труда | Обеспечить в соответствии с ПСД. |
| Выделение очередей и пусковых комплексов | Не требуется. |
| Требования по ассимиляции производства | Максимально использовать существующие здания, сети и инженерные коммуникации действующего Объекта. |
| Требования по пожарной безопасности | Обеспечить в соответствии с ПСД. |
| Требования к системам безопасности и охране объектов | Обеспечить в соответствии с ПСД. |
| Страхование строительных работ | Выполнить в соответствии с ПСД. |
| Заказчик | ОАО «Брянскоблгаз». |
| Генеральный подрядчик |  |
| Субподрядные организации | Определяются Генеральным подрядчиком |
| Срок выполнения работы | Согласно Договору. |
| Срок действия задания | В течение срока устанавливаемого Договором. |
| Предоставляемая документация | - Акт о приемке выполненных работ (унифицированная форма КС-2); - Справка о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма КС-3); - Акт приемки законченного строительством Объекта (по типовой межотраслевой форме КС-11); - Исполнительная документация на Объект. |
| Результат строительства | Построенный на основании разработанной ПСД и введенные в промышленную эксплуатацию Объекты. |

Приложение № 2

к Договору № __________  от __________

РЕКВИЗИТЫ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

| № п/п | Адрес и местоположение объекта |
| --- | --- |
| 1 | Установка телеметрии по каналам GPRS ГРП №435 Брянский район, д.Хотылево, ул.Центральная (№2673,2690). |

Приложение № 3

к Договору № __________  от __________

Смета стоимости выполнения работ по техническому перевооружению системы управления газорегуляторными пунктами (ГРП) с установкой системы телеметрии (СТМ) для нужд ОАО «Брянскоблгаз» согласно ПСД

СМЕТА N 1

Телеметрия           279/2012

Трудоемкость               	51,43  ч.- ч.

| N/N | Наименование | Номер ед | Количество, | Стоимость ед., руб. /с индекс. |  |  | Общая стоимость, руб. /с индекс. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | работ | расценки | ед.изм. | Всего | Осн. з/п | Экспл. машин | Всего | Осн. з/п | Экспл. машин |
|  | монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях: прибор, масса, кг, до: 1,5-ТПУ # к-1,2 МДС 35-81,2004 (7.4*14.58+0.97*5.14)*1.2 (индекс 001) | ТЕРм 11-02-001-01 | 1 шт. | 10.04 135.45 | 8.88 129.47 | 0 0 | 10.04 135 | 8.88 129 | 0 0 |
| 2 | Конструкции для установки приборов: конструкции, масса, кг, до: 1 # к-1,2 МДС 35-81,2004 (3.3*14.58+4.77*5.97+20.45*5.14)*1.2 (индекс 001) | ТЕРм 11-01-001-01 | 1 шт. | 34.22 218.04 | 3.96 57.74 | 5.72 34.17 | 34.22 218 | 3.96 58 | 5.72 34 |
| 3 | Установка датчика давления, диаметр условного прохода до 40 мм, устанавливаемые на резьбовых (муфтовых) соединениях-датчик/ДД/ # к-1,2 МДС 35-81,2004 6.53*1.2*14.58 (индекс 001) | ТЕРм 11-02-022-01 | 1 шт. | 7.84 114.25 | 7.84 114.25 | 0 0 | 7.84 114 | 7.84 114 | 0 0 |
| 4 | Щит, масса, кг, до: 50 # к-1,2 МДС 35-81,2004 (33.01*14.58+9.3*5.97+80.88*5.14)*1.2 (индекс 001) | ТЕРм 11-06-001-01 | 1 шт. | 147.83 1143.04 | 39.61 577.54 | 11.16 66.63 | 147.83 1143 | 39.61 578 | 11.16 67 |
| 5 | Присоединение под винт: с оконцеванием наконечником # к-1,2 МДС 35-81,2004 (82.26*13.26+41.19*4.77)*1.2 (индекс 001) | ТЕРм 11-08-001-01 | 0.14 100 концов | 148.14 1544.69 | 98.71 1308.92 | 0 0 | 20.74 216 | 13.82 183 | 0 0 |
| 6 | Извещатели пс автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении-ИО # к-1,2 МДС 35-81,2004 (5.86*14.58+0.04*6+0.75*3.05)*1.2 (индекс 10-08-002-01) | ТЕРм 10-08-002-01 | 1 шт. | 7.98 105.56 | 7.03 102.53 | 0.05 0.29 | 7.98 106 | 7.03 103 | 0.05 0.3 |
| 7 | Монтаж сигнализатора SGY MEO # к-1,2 МДС 35-81,2004 (3.73*14.58+0.8*5.14)*1.2 (индекс 001) | ТЕРм 11-03-001-01 | 3 1 шт. | 5.44 70.19 | 4.48 65.26 | 0 0 | 16.31 211 | 13.43 196 | 0 0 |
| 8 | Преобразователь, устанавливаемый на резервуаре, работающем при атмосферном давлении, масса, кг, до: 10-датчик температуры ТС # к-1,2 МДС 35-81,2004 (16.16*14.58+43.58*5.97+13.7*5.14)*1.2 (индекс 001) | ТЕРм 11-02-032-01 | 1 шт. | 88.13 679.44 | 19.39 282.74 | 52.3 312.21 | 88.13 679 | 19.39 283 | 52.3 312 |
| 9 | Закладные и отборные устройства для приборов измерения давления и разрежения. закладное устройство отбора давления идеальных газов # к-1,2 МДС 35-81,2004 (7817.6*14.58+1628.35*5.19+-0.002*5.78)*1.2 (индекс 12-10-002-01) | ТЕРм 12-10-002-01 | 0.001 1000 шт. | 11335.14 146918.08 | 9381.12 136776.73 | 1954.02 10141.36 | 11.33 147 | 9.38 137 | 1.95 10 |
| 10 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах: прибор, масса, кг, до: 5-датчик давления /ДИ/ # к-1,2 МДС 35-81,2004 (3.73*14.58+0.73*5.14)*1.2 (индекс 001) | ТЕРм 11-03-001-01 | 2 шт. | 5.35 69.76 | 4.48 65.26 | 0 0 | 10.7 139 | 8.95 130 | 0 0 |
| 11 | Выключатель путевой или конечный: рычажный контактный общего назначения массой до 10 кг, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне # к-1,2 МДС 35-81,2004 (16.68*14.58+3.51*5.87+74.23*4.01)*1.2 (индекс 08-03-538-02) | ТЕРм 08-03-538-02 | 2 шт. | 113.3 673.75 | 20.02 291.83 | 4.21 24.72 | 226.6 1347 | 40.03 584 | 8.42 49 |
| 12 | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой: до 0,1 т # к-1,2 МДС 35-81,2004 (527.05*14.58+264.43*6.25+259.31*6.58)*1.2 (индекс 09-03039-01) | ТЕР 09-03-039-01 | 0.002 т конструкций | 1260.95 13252 | 632.46 9221.27 | 317.32 1983.23 | 2.51 26 | 1.26 18 | 0.63 4 |
|  | Конструкции стальные 7147.18*6.57 | 2019002 | 0.002 т | 7147.18 46956.97 |  |  | 14.29 94 |  |  |
| 13 | Кабель двух-четырехжильный во взрывоопасных и пожароопасных помещениях сечением жилы до 6 мм2 # к-1,2 МДС 35-81,2004 (96.02*14.58+29.28*5.83+372.28*3.05)*1.2 (индекс 08-02-402-02) | ТЕРм 08-02-402-02 | 1.06 100 м | 597.1 3247.35 | 115.22 1679.97 | 35.14 204.84 | 632.92 3442 | 122.14 1781 | 37.24 217 |
| 14 | Кабель тросовый до 4 в линии, сечение жил до 16 мм2 # к-1,2 МДС 35-81,2004 (452.18*14.58+597.88*7.82+2094.46*6.02)*1.2 (индекс 08-02394-04) | ТЕРм 08-02-394-04 | 0.05 100 м линии | 3773.42 28652.23 | 542.62 7911.34 | 717.46 5610.51 | 188.67 1433 | 27.13 396 | 35.87 281 |
| 15 | Трубные проводки в щитах и пультах из стальных труб # к-1,2 МДС 35-81,2004 (513.12*14.58+62.1*5.97+21.91*5.14)*1.2 (индекс 001) | ТЕРм 11-06-002-04 | 0.0025 100 м | 716.56 9557.57 | 615.74 8977.55 | 74.52 444.88 | 1.8 24 | 1.54 22 | 0.19 1 |
| 16 | Монтаж трубопровода с установкой вентиля # к-1,2 МДС 35-81,2004 (2.62*14.58+1.07*7.26+2.55*3.24)*1.2 (индекс 19-01-010-01) | ТЕР 19-01-010-01 | 4 устройство | 7.49 65.08 | 3.14 45.84 | 1.28 9.32 | 29.96 260 | 12.58 183 | 5.14 37 |
| ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты) |  |  |  |  |  |  | 9736 | 4895 | 1013 |
| ВСЕГО (прямые затраты) по: монтажные работы |  |  |  |  |  |  | 9736 | 4895 | 1013 |
|  | материалы не учтенные в расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Кабель монтажный многожильный МКШ 3*0,5мм2 | текущая цена | 0.006 1000 м | 12900 | 0 | 0 | 77.4 | 0 | 0 |
| 18 | Кабель монтажный многожильный МКШ 5*0,5мм2 | текущая цена | 0.01 1000 м | 20050 | 0 | 0 | 200.5 | 0 | 0 |
| 19 | Кабель монтажный многожильный экранированный КИПвЭВБВнг-LS 1.5*0.78мм2 | текущая цена | 0.08 1000 м | 139 | 0 | 0 | 11.12 | 0 | 0 |
| 20 | Кабель монтажный многожильный МКЭШ 3*0,5мм2 | текущая цена | 0.01 1000 м | 21760 | 0 | 0 | 217.6 | 0 | 0 |
| 21 | Кабель силовой, 1 кв: ввгнг 3Х 1,5 мм2 | текущая цена | 0.005 1000 м | 15136 | 0 | 0 | 75.68 | 0 | 0 |
| 22 | Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения диаметром 15 мм | 3001311 | 0.25 м | 21.95 | 0 | 0 | 5.49 | 0 | 0 |
| 23 | Выключатель взрывозащищенный ИО 102-26/В | текущая цена | 1 шт. | 1335 | 0 | 0 | 1335 | 0 | 0 |
| 24 | Выключатель взрывозащищенный ВПВ-1А | текущая цена | 1 шт. | 1900 | 0 | 0 | 1900 | 0 | 0 |
| 25 | Выключатель путевой ВП 15-к-21А-291-54 | текущая цена | 1 шт. | 408 | 0 | 0 | 408 | 0 | 0 |
| 26 | Кран шаровой, КШМ-15/6,3, диаметром 15 мм | текущая цена | 4 шт. | 1725 | 0 | 0 | 6900 | 0 | 0 |
| ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты) |  |  |  |  |  |  | 11130.79 | 0 | 0 |
| ВСЕГО (прямые затраты) по: материалы не учтенные в расценке |  |  |  |  |  |  | 11130.79 | 0 | 0 |
|  | оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | датчик температуры в комплекте с термозондом ТС-1187/4 5390*1.05 | текущая цена | 1 шт. | 5390 5659.5 | 0 0 | 0 0 | 5390 5660 | 0 0 | 0 0 |
| 28 | датчик температуры ТС-1388/4/100м 750*1.05 | текущая цена | 1 шт. | 750 787.5 | 0 0 | 0 0 | 750 788 | 0 0 | 0 0 |
| 29 | датчик перепада давления газа АИР-10ЕхН/ДД/1447/НГ 17650*1.05 | текущая цена | 1 шт. | 17650 18532.5 | 0 0 | 0 0 | 17650 18533 | 0 0 | 0 0 |
| 30 | датчик давления газа АИР-10ЕхН/ДИ/1130/НГ 10700*1.05 | текущая цена | 1 шт. | 10700 11235 | 0 0 | 0 0 | 10700 11235 | 0 0 | 0 0 |
| 31 | датчик давления газа ,АИР-10ЕхН/ДИ/1150/НГ 10200*1.05 | текущая цена | 1 шт. | 10200 10710 | 0 0 | 0 0 | 10200 10710 | 0 0 | 0 0 |
| 32 | сигнализатор загазованности СТГ-3-со 2630*1.05 | текущая цена | 1 шт. | 2630 2761.5 | 0 0 | 0 0 | 2630 2762 | 0 0 | 0 0 |
| 33 | сигнализатор загазованности SGY MEO V4 ND ц=380*39,5/1,18 12720*1.05 | текущая цена | 1 шт. | 12720 13356 | 0 0 | 0 0 | 12720 13356 | 0 0 | 0 0 |
| 34 | сигнализатор загазованности СТГ-3-Ех 3815*1.05 | текущая цена | 1 шт. | 3815 4005.75 | 0 0 | 0 0 | 3815 4006 | 0 0 | 0 0 |
| 35 | шкаф телеметрии «Грант-Энерго» ц=188279/1.18 | текущая цена | 1 шт. | 159558.5 | 0 | 0 | 159558.5 | 0 | 0 |
| ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты) |  |  |  |  |  |  | 226606 | 0 | 0 |
| ВСЕГО (прямые затраты) по: оборудование |  |  |  |  |  |  | 226606 | 0 | 0 |
|  |  | ИТОГО (прямые затраты) по смете |  |  |  |  | 235996.16 247473 | 336.97 4895 | 158.67 1013 |
| Накладные расходы от з/п основных рабочих и механизаторов (по позициям 1-10,15 - 68% (80%*0.85) (от 2028.35); 11,13-14 - 80.75% (95%*0.85) (от 2948.82); 12 - 76.5% (90%*0.85) (от 18.52); 16 - 108.8% (128%*0.85) (от 183.42)) |  |  |  |  |  |  | 3974 |  |  |
| И Т О Г О с накладными расходами |  |  |  |  |  |  | 251447 |  |  |
| Сметная прибыль от з/п основных рабочих и механизаторов (по позициям 1-10,15 - 48% (60%*0.8) (от 2028.35); 11,13-14 - 52% (65%*0.8) (от 2948.82); 12 - 68% (85%*0.8) (от 18.52); 16 - 66.4% (83%*0.8) (от 183.42)) |  |  |  |  |  |  | 2641 |  |  |
| И Т О Г О со сметной прибылью |  |  |  |  |  |  | 254089 |  |  |
| Налог на добавленную стоимость 18% |  |  |  |  |  |  | 45736 |  |  |
|  |  |  |  | ИТОГО |  |  | 299825 |  |  |

Процент (%) снижения по результатам закупки 		___________						____________

Итого															____________

в т.ч. НДС														____________

ПОДРЯДЧИК										ЗАКАЗЧИК

__________________________								_________________________

М.П.												М.П.

Приложение № 4

к Договору № __________  от __________

СМЕТА N 2

Пуско-наладочные работы

Трудоемкость               	71,28  ч.- ч.

| N/N | Шифр, N | Наименование | Количество | Стоимость ед., руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих/ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | позиции | работ и затрат, |  | Всего | Эксп.маш | Всего | Основной | Эксп.маш, | механизаторов, чел-ч |  |
|  | норм. | единица измерения |  | основной зарплаты | в т.ч. зарплаты |  | зарплаты | в т.ч. зарплаты | на един. | всего |
| 1 | ТЕРп 02-01-002-03 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 10 1 система | 1 | 20415.84 20415.84 | 0 0 | 20416 | 20416 | 0 0 | 68 0 | 68 0 |
| 2 | ТЕРп 01-11-024-01 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением до 1 кВ 1 фазировка | 1 | 207.82 207.82 | 0 0 | 208 | 208 | 0 0 | 0.8 0 | 0.8 0 |
| 3 | ТЕРп 01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами 100 точек | 0.1 | 3325.19 3325.19 | 0 0 | 333 | 333 | 0 0 | 12.8 0 | 1.28 0 |
| 4 | ТЕРп 01-10-001-01 | Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики электрических и технологических режимов 1 сигнал | 1 | 284.86 284.86 | 0 0 | 285 | 285 | 0 0 | 1.2 0 | 1.2 0 |
| ИТОГО (прямые затраты) по смете |  |  |  |  |  | 21241 | 21241 | 0 0 |  | 71.28 0 |
| Накладные расходы от з/п основных рабочих и механизаторов 55.25% (65%*0.85) |  |  |  |  |  | 11736 | 11736 |  |  |  |
| И Т О Г О с накладными расходами |  |  |  |  |  | 32977 | 32977 |  |  |  |
| Сметная прибыль от з/п основных рабочих и механизаторов 32% (40%*0.8) |  |  |  |  |  | 6797 | 6797 |  |  |  |
| И Т О Г О со сметной прибылью |  |  |  |  |  | 39774 | 39774 |  |  |  |
| Налог на добавленную стоимость 18% |  |  |  |  |  | 7159 |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | 46933 |  |  |  |  |

Процент (%) снижения по результатам закупки 		___________						____________

Итого															____________

в т.ч. НДС														____________

ПОДРЯДЧИК____________							ЗАКАЗЧИК	__________________

М.П.                                                                                                                                        М.П

ЛОТ №3

ДОГОВОР НА ПРОВЕДЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОБОРУДОВАНИЯ ТЕЛЕМЕТРИИ №

г. Брянск                                                                          «        »                           2012 года

(Наименование контрагента), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице (должность, ФИО), действующего на основании (_____________________________), с одной стороны, и ОАО «Брянскоблгаз», в  лице генерального директора Попкова В.И., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем  «Заказчик», с другой стороны,  вместе именуемые  «Стороны», на основании протокола заседания Закупочной Комиссии ОАО «Брянскоблгаз» по подведению его итогов от «___» _____ 20__ года №____  заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- 1.1.  По Договору Подрядчик обязуется выполнить работы по реконструкции системы управления газорегуляторного пункта (ГРП) (далее – Объект) с установкой системы телеметрии (СТМ) для нужд Заказчика (далее – Работы), а Заказчик обязуется принять результат выполненной Работы и оплатить его в соответствии с условиями Договора.

    - Подрядчик выполняет Работы, указанные в пункте 1.1 Договора в соответствии с Заданием на реконструкцию Объекта (Приложение № 1 к Договору).

    - Реквизиты Объекта для выполнения Работ указаны в Приложении № 2 к Договору.

      - На момент заключения Договора ГРП, указанное в Приложении № 2 к Договору, должны находиться в промышленной эксплуатации.

    - Результатом выполненных Работ является реконструированные и введенные в промышленную эксплуатацию Объекты.

- 1.5.Согласованные сроки выполнения Работ:

- 1.5.1.Срок начала выполнения Работ с даты подписания настоящего Договора.

- 1.5.2.Срок окончания выполнения Работ – до «04» декабря 2012 г.

- 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

- 2.1.Заказчик обязан:

- 2.1.1. В течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня подписания Договора, предоставить Подрядчику проектно-сметную документацию на Объект и иную документацию, имеющуюся у Заказчика в отношении ГРП, указанных в Приложении №2 к Договору, необходимую для надлежащего выполнения Работ, а также в согласованный Сторонами дополнительный период времени другую запрашиваемую информацию, необходимую для надлежащего выполнения Работ.

- 2.1.2. Оказывать содействие в получении всех необходимых допусков, разрешений на право выполнения Работ, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также обеспечить доступ представителям Подрядчика на местоположение ГРП для выполнения Работ.

- 2.1.3. В случае, если Заказчик в соответствии со статьей 748 Гражданского кодекса Российской Федерации решит воспользоваться своим правом на осуществление контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых Работ, Заказчик обязуется для этого назначить приказом ответственное лицо и письменно уведомить об этом Подрядчика с указанием Ф.И.О. ответственного лица, телефонов, адреса электронной почты.

    - Принять и оплатить результат выполненных Работ согласно условиям Договора.

    - Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях Договора.

  - Подрядчик обязан:

    - Обеспечить выполнение Работ в полном соответствии с утвержденной ПСД.

    - Обеспечить соответствие выполненных Работ ПСД и действующим СНиП (строительным нормам и правилам).

    - Обеспечить строительство объекта всем оборудованием и материалами согласно смете.

    - Незамедлительно письменно информировать Заказчика об обнаружении невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности выполнения Работ.

    - Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях Договора.

  - Подрядчик вправе:

    - Привлекать третьих лиц (субподрядчиков) с целью качественного и успешного выполнения условий Договора. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиками.

  - В случае, если Стороны в процессе исполнения Договора выявят несоответствия Объекта критериям, указанным в пункте 1.3.1 Договора, то Стороны обязаны уведомить друг друга об этом в 5 (Пяти) дневный срок. В этом случае Заказчик обязан дать Подрядчику соответствующие указания о дальнейшем выполнении Работ на Объекте и согласовать с Подрядчиком порядок их выполнения путем заключения дополнительного соглашения.

- ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

  - Сдача результата выполненных Работ и приемка их Заказчиком осуществляется в следующем порядке:

    - О готовности к сдаче выполненных Работ Подрядчик письменно извещает Заказчика за 5 (Пять) дней до начала приемки.

    - Подрядчик по окончанию выполнения Работ по Объекту предоставляет Заказчику следующий комплект документов:

- Акт о приемке выполненных работ (унифицированная форма КС-2);

- Справку о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма КС-3);

- Акт приемки законченного строительством Объекта (унифицированная форма КС-11);

- Счет-фактура;

- Исполнительную документацию на Объект.

    - Заказчик не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения документов рассматривает предоставленную документацию и при отсутствии замечаний и претензий по качеству выполненных Работ подписывает указанные          в п. 3.1.2 Договора Акты и документы, либо по истечении  10 (Десяти) рабочих дней с момента получения, возвращает их Подрядчику с указанием мотивированных замечаний по выполненным Работам и сроков их устранения.

    - В случае если Заказчик в течение срока, указанного в пункте 3.1.3 Договора, не сообщит Подрядчику о принятии выполненных Работ или не сообщит Подрядчику мотивированные замечания по выполненным Работам, то считается, что Работы выполнены подрядчиком с надлежащим качеством и приняты Заказчиком без замечаний.

  - Если в процессе выполнения Работ Заказчик письменно сообщил Подрядчику о нецелесообразности их дальнейшего выполнения, то Подрядчик обязан приостановить Работы и уведомить об этом Заказчика. В этом случае Стороны в десятидневный срок обязаны рассмотреть вопрос о возобновлении, консервации или полном прекращении Работ с составлением соответствующего акта.

  - В случае прекращения Работ по инициативе Заказчика последний обязуется принять результат фактически завершенных Работ с подписанием Акта о приемке выполненных Работ и оплатить фактически понесенные, документально подтвержденные затраты Подрядчика на момент остановки Работ в порядке, предусмотренном разделом 4 Договора.

- СТОИМОСТЬ РАБОТ

  - Цена договора определена  в соответствии с протоколом заседания Закупочной Комиссии ОАО «Брянскоблгаз» от «___» _____ 20__ года №____  и составляет __________ руб. (__________________________),  в т.ч. НДС 18% -  ___________ руб.

  - Стоимость Работ включает все затраты Подрядчика, которые он понесет в связи с осуществлением своей деятельности по настоящему Договору, в том числе налоговые, таможенные и иные платежи, установленные законодательством Российской Федерации, затраты на транспортировку материалов, строительной техники и оборудования, перевозку рабочих, а так же иные расходы предусмотренные условиями настоящего договора.

  - Оплата за выполненные работы производятся «Заказчиком» по фактически выполненным объемам работ.

  - В ходе исполнения Договора Стороны вправе договорится об изменении объема работ, стоимости Договора или сроков его исполнения, для чего Сторонами  оформляется дополнительное соглашение к настоящему договору.

- ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖЕЙ

  - Оплата Работ по Договору осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

    - Заказчик осуществляет авансовый платеж в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения от подрядчика счета на оплату в размере, указанном в счете, но в сумме не более 50% от стоимости Работ по Договору, указанной в пункте 4.1 Договора;

    - Окончательный расчет за выполненные Работы осуществляется Заказчиком в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами Актов приемки законченного строительством Объектов (форма КС-11).

  - Все расчеты по Договору производятся в безналичной форме в российских рублях.

- ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

  - Гарантии качества распространяются на все выполненные Подрядчиком Работы по Договору.

  - Гарантийный срок по Договору устанавливается на каждый Объект продолжительностью 12 (Двенадцать) месяцев с момента подписания Акта приемки законченного строительством объекта (форма КС-11).

  - Если в течение гарантийного срока выявится факт ненадлежащего выполнения Подрядчиком Работ по Договору, то Подрядчик обязан за свой счет выполнить надлежащим образом по согласованному перечню и в согласованные с Заказчиком сроки невыполненные или ненадлежащим образом выполненные Работы. Для участия в составлении Акта, фиксирующего дефекты, определяющего причины ненадлежащего выполнения Подрядчиком Работ по Договору, а также порядок и сроки исправления выполненных Работ, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 10 (Десяти) дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  - За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

  - Стороны освобождаются от ответственности при наступлении форс-мажорных обстоятельств, в том числе вызванных войной, боевыми действиями, природными катаклизмами, пожарами, землетрясениями, блокадами, революциями, мятежами, запретительными и/или ограничительными правительственными актами, указами и другими действиями, если их наступление сделало невозможным выполнение Стороной своих обязательств по Договору. Стороны в течение 2 (Двух) дней извещают друг друга о начале и об окончании форс-мажорных обстоятельств, при этом доказательством их наличия и сроков действия служат свидетельства, выдаваемые Торгово-Промышленной Палатой Российской Федерации или иного государственного учреждения. Если одна из Сторон имеет основания полагать, что на выполнение ею своих обязательств может повлиять одна из вышеперечисленных причин, то эта Сторона должна  в течение 2 (Двух) дней уведомить об этом другую Сторону в письменном форме. В любом из вышеуказанных случаев уведомляющая Сторона должна в течение 3 (Трех) дней представить в письменном форме все детали и свидетельства того, что выполнение договорных обязательств может быть сорвано или задержано в результате действия форс-мажора. Данное письменное уведомление должно включать оценку времени, на которое может быть отложено выполнение договорных обязательств. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении форс-мажорных обстоятельств не дает права ссылаться (при невозможности выполнить свои обязанности по Договору) на наступление форс-мажорных обстоятельств.

  - Сторона, лишенная права ссылаться на наступление форс-мажорных обстоятельств, несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

  - Выполнение договорных обязательств приостанавливается до окончания форс-мажорных обстоятельств. По окончании форс-мажорных обстоятельств, Сторона, подвергнувшаяся действию вышеуказанных обстоятельств, должна приложить максимум усилий для возобновления выполнения договорных обязательств с возможно наименьшей задержкой.

  - Если форс-мажорные обстоятельства продолжаются более трех месяцев, каждая из Сторон имеет право на расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке с предварительным уведомлением другой Стороны за 5 (Пять) дней. В этом случае Стороны производят взаиморасчеты в порядке, установленном пунктом 3.3 Договора.

  - Уплата неустоек (штрафов, пеней), а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает виновную Сторону от исполнения своих обязательств.

- ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, АРБИТРАЖ

  - Претензионный порядок урегулирования споров для Сторон обязателен. Сторона, получившая претензию, обязана дать на неё письменный ответ в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента получения. Неполучение ответа/отказ в удовлетворении требований, содержащихся в претензии, дает право Стороне, направившей претензию, обратиться в Арбитражный суд по месту нахождения ответчика с заявлением о защите нарушенного права в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

- КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

  - Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся предмета Договора, его условий, хода исполнения и полученных результатов, в рамках подписанного Соглашения о защите информации, составляющей коммерческую тайну.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

  - Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

  - Прекращение (окончание) срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушения, если таковые имели место при исполнении условий Договора.

  - Если отдельные положения Договора являются или будут признаны недействительными или утратившими силу, это не влияет на действительность прочих положений, если иное разумно не вытекает из содержания Договора или не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

- ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Стороны вправе договорится об изменении объемов, цены и сроков исполнения договора путем подписания дополнительного соглашения к Договору.

  - Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, только если они подписаны полномочными представителями Сторон.

  - Все Приложения, Акты и Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью.

  - В случае изменения банковских реквизитов, адреса Сторона обязуется письменно сообщить об этом своему контрагенту в течение 5 (Пяти) дней.

  - Реорганизация любой из Сторон не является основанием для изменения условий или расторжения Договора. В этом случае Договор сохраняет силу для правопреемников Сторон.

  - Ни одна из Сторон не вправе уступать свои права и обязанности по Договору без получения письменного согласия противоположной Стороны.

  - Во всем остальном, что не урегулировано Договором, применению подлежат нормы действующего законодательства Российской Федерации.

  - Все оформляемые в процессе исполнения Договора документы сразу по подписанию направляются другой Стороне в виде телекса, факсимильного сообщения, письма по электронной почте, с обязательным направлением в кратчайшие сроки заказным письмом по юридическому адресу получателя подлинных экземпляров или нарочным подлинных экземпляров по адресам местонахождения Заказчика, Подрядчика.

  - Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

  - К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 – Задание на реконструкцию Объекта,

- Приложение № 2 – Реквизиты Объекта для выполнения работ,

- Приложение № 3 – Смета № 1,

- Приложение № 4 – Смета № 2.

12. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ПОДРЯДЧИК:                                                        ЗАКАЗЧИК:

(наименование Подрядчика)                	  	   ОАО «Брянскоблгаз»

ИНН 3234007455/ КПП 325050001 ОГРН 1033265000526 Юридический и почтовый адрес : 241033, Россия, г.Брянск, ул.Щукина, д.54 р/с: 40702810800010004874 в Центральном филиале АБ «РОССИЯ», п.Газопровод Московск.обл. БИК: 044599132 К/с: 30101810400000000132

От Заказчика: Генеральный директор ОАО «Брянскоблгаз» __________________ В.И. Попков

Приложение № 1

к Договору № __________  от __________

ЗАДАНИЕ
на реконструкцию Объекта

| Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- |
| Основание для строительства | РД на строительство Объекта. |
| Исходные данные | Перечень по Приложению № 2 к Договору. |
| Месторасположение объекта | Перечень по Приложению № 2 к Договору. |
| Вид строительства | Реконструкция, в условиях действующего производства. |
| Особые условия строительства | Реконструкция на промышленных площадках действующего производства. |
| Основные технико-экономические показатели | Основные технико-экономические показатели определены в рабочей документации. |
| Требования к качеству и соблюдению экологических параметров | Обеспечить в соответствии с ПСД. |
| Требования к технологии и режиму предприятия | Режим работы круглосуточный, круглогодичный. Технико-технологические решения должны базироваться на опыте строительства, реконструкции, испытаний и эксплуатации аналогичных объектов и предусматривать использование, как апробированных, так и новых технологий, соответствующих мировому уровню, сертифицированных в установленном порядке и приводящих к снижению капиталовложений и эксплуатационных затрат, включая применение малолюдных, энергосберегающих и экологически чистых технологий. |
| Использование зданий комплектной поставки | Определяется ПСД. |
| Энергоснабжение | Выполнить в соответствии с ПСД. |
| Соблюдение требований к режиму безопасности и гигиене труда | Обеспечить в соответствии с ПСД. |
| Выделение очередей и пусковых комплексов | Не требуется. |
| Требования по ассимиляции производства | Максимально использовать существующие здания, сети и инженерные коммуникации действующего Объекта. |
| Требования по пожарной безопасности | Обеспечить в соответствии с ПСД. |
| Требования к системам безопасности и охране объектов | Обеспечить в соответствии с ПСД. |
| Страхование строительных работ | Выполнить в соответствии с ПСД. |
| Заказчик | ОАО «Брянскоблгаз». |
| Генеральный подрядчик |  |
| Субподрядные организации | Определяются Генеральным подрядчиком |
| Срок выполнения работы | Согласно Договору. |
| Срок действия задания | В течение срока устанавливаемого Договором. |
| Предоставляемая документация | - Акт о приемке выполненных работ (унифицированная форма КС-2); - Справка о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма КС-3); - Акт приемки законченного строительством Объекта (по типовой межотраслевой форме КС-11); - Исполнительная документация на Объект. |
| Результат строительства | Построенный на основании разработанной ПСД и введенные в промышленную эксплуатацию Объекты. |

Приложение № 2

к Договору № __________  от __________

РЕКВИЗИТЫ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

| № п/п | Адрес и местоположение объекта |
| --- | --- |
| 1 | Установка телеметрии по каналам GPRS ГРП №421 Брянский район, п.Супонево, ул.Советская,2 ( №2049,2685). |

Приложение № 3

к Договору № __________  от __________

Смета стоимости выполнения работ по техническому перевооружению системы управления газорегуляторными пунктами (ГРП) с установкой системы телеметрии (СТМ) для нужд ОАО «Брянскоблгаз» согласно ПСД

СМЕТА N 1

Телеметрия                214/2012

Трудоемкость               	59,74  ч.- ч.

| N/N | Наименование | Номер ед | Количество, | Стоимость ед., руб. /с индекс. |  |  | Общая стоимость, руб. /с индекс. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | работ | расценки | ед.изм. | Всего | Осн. з/п | Экспл. машин | Всего | Осн. з/п | Экспл. машин |
|  | монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях: прибор, масса, кг, до: 1,5-ТПУ # к-1,2 МДС 35-81,2004 (7.4*14.58+0.97*5.14)*1.2 (индекс 001) | ТЕРм 11-02-001-01 | 1 шт. | 10.04 135.45 | 8.88 129.47 | 0 0 | 10.04 135 | 8.88 129 | 0 0 |
| 2 | Конструкции для установки приборов: конструкции, масса, кг, до: 1 # к-1,2 МДС 35-81,2004 (3.3*14.58+4.77*5.97+20.45*5.14)*1.2 (индекс 001) | ТЕРм 11-01-001-01 | 1 шт. | 34.22 218.04 | 3.96 57.74 | 5.72 34.17 | 34.22 218 | 3.96 58 | 5.72 34 |
| 3 | Установка датчика давления, диаметр условного прохода до 40 мм, устанавливаемые на резьбовых (муфтовых) соединениях-датчик/ДД/ # к-1,2 МДС 35-81,2004 6.53*1.2*14.58 (индекс 001) | ТЕРм 11-02-022-01 | 1 шт. | 7.84 114.25 | 7.84 114.25 | 0 0 | 7.84 114 | 7.84 114 | 0 0 |
| 4 | Щит, масса, кг, до: 50 # к-1,2 МДС 35-81,2004 (33.01*14.58+9.3*5.97+80.88*5.14)*1.2 (индекс 001) | ТЕРм 11-06-001-01 | 1 шт. | 147.83 1143.04 | 39.61 577.54 | 11.16 66.63 | 147.83 1143 | 39.61 578 | 11.16 67 |
| 5 | Присоединение под винт: с оконцеванием наконечником # к-1,2 МДС 35-81,2004 (82.26*13.26+41.19*4.77)*1.2 (индекс 001) | ТЕРм 11-08-001-01 | 0.14 100 концов | 148.14 1544.69 | 98.71 1308.92 | 0 0 | 20.74 216 | 13.82 183 | 0 0 |
| 6 | Извещатели пс автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении-ИО # к-1,2 МДС 35-81,2004 (5.86*14.58+0.04*6+0.75*3.05)*1.2 (индекс 10-08-002-01) | ТЕРм 10-08-002-01 | 1 шт. | 7.98 105.56 | 7.03 102.53 | 0.05 0.29 | 7.98 106 | 7.03 103 | 0.05 0.3 |
| 7 | Монтаж сигнализатора SGY MEO # к-1,2 МДС 35-81,2004 (3.73*14.58+0.8*5.14)*1.2 (индекс 001) | ТЕРм 11-03-001-01 | 3 1 шт. | 5.44 70.19 | 4.48 65.26 | 0 0 | 16.31 211 | 13.43 196 | 0 0 |
| 8 | Преобразователь, устанавливаемый на резервуаре, работающем при атмосферном давлении, масса, кг, до: 10-датчик температуры ТС # к-1,2 МДС 35-81,2004 (16.16*14.58+43.58*5.97+13.7*5.14)*1.2 (индекс 001) | ТЕРм 11-02-032-01 | 1 шт. | 88.13 679.44 | 19.39 282.74 | 52.3 312.21 | 88.13 679 | 19.39 283 | 52.3 312 |
| 9 | Закладные и отборные устройства для приборов измерения давления и разрежения. закладное устройство отбора давления идеальных газов # к-1,2 МДС 35-81,2004 (7817.6*14.58+1628.35*5.19+-0.002*5.78)*1.2 (индекс 12-10-002-01) | ТЕРм 12-10-002-01 | 0.001 1000 шт. | 11335.14 146918.08 | 9381.12 136776.73 | 1954.02 10141.36 | 11.33 147 | 9.38 137 | 1.95 10 |
| 10 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах: прибор, масса, кг, до: 5-датчик давления /ДИ/ # к-1,2 МДС 35-81,2004 (3.73*14.58+0.73*5.14)*1.2 (индекс 001) | ТЕРм 11-03-001-01 | 2 шт. | 5.35 69.76 | 4.48 65.26 | 0 0 | 10.7 139 | 8.95 130 | 0 0 |
| 11 | Выключатель путевой или конечный: рычажный контактный общего назначения массой до 10 кг, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне # к-1,2 МДС 35-81,2004 (16.68*14.58+3.51*5.87+74.23*4.01)*1.2 (индекс 08-03-538-02) | ТЕРм 08-03-538-02 | 3 шт. | 113.3 673.75 | 20.02 291.83 | 4.21 24.72 | 339.92 2021 | 60.05 876 | 12.64 74 |
| 12 | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой: до 0,1 т # к-1,2 МДС 35-81,2004 (527.05*14.58+264.43*6.25+259.31*6.58)*1.2 (индекс 09-03039-01) | ТЕР 09-03-039-01 | 0.002 т конструкций | 1260.95 13252 | 632.46 9221.27 | 317.32 1983.23 | 2.51 26 | 1.26 18 | 0.63 4 |
|  | Конструкции стальные 7147.18*6.57 | 2019002 | 0.002 т | 7147.18 46956.97 |  |  | 14.29 94 |  |  |
| 13 | Кабель двух-четырехжильный во взрывоопасных и пожароопасных помещениях сечением жилы до 6 мм2 # к-1,2 МДС 35-81,2004 (96.02*14.58+29.28*5.83+372.28*3.05)*1.2 (индекс 08-02-402-02) | ТЕРм 08-02-402-02 | 1.25 100 м | 597.1 3247.35 | 115.22 1679.97 | 35.14 204.84 | 746.37 4059 | 144.03 2100 | 43.92 256 |
| 14 | Кабель тросовый до 4 в линии, сечение жил до 16 мм2 # к-1,2 МДС 35-81,2004 (452.18*14.58+597.88*7.82+2094.46*6.02)*1.2 (индекс 08-02394-04) | ТЕРм 08-02-394-04 | 0.07 100 м линии | 3773.42 28652.23 | 542.62 7911.34 | 717.46 5610.51 | 264.13 2006 | 37.98 554 | 50.22 393 |
| 15 | Трубные проводки в щитах и пультах из стальных труб # к-1,2 МДС 35-81,2004 (513.12*14.58+62.1*5.97+21.91*5.14)*1.2 (индекс 001) | ТЕРм 11-06-002-04 | 0.0025 100 м | 716.56 9557.57 | 615.74 8977.55 | 74.52 444.88 | 1.8 24 | 1.54 22 | 0.19 1 |
| 16 | Монтаж трубопровода с установкой вентиля # к-1,2 МДС 35-81,2004 (2.62*14.58+1.07*7.26+2.55*3.24)*1.2 (индекс 19-01-010-01) | ТЕР 19-01-010-01 | 4 устройство | 7.49 65.08 | 3.14 45.84 | 1.28 9.32 | 29.96 260 | 12.58 183 | 5.14 37 |
| ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты) |  |  |  |  |  |  | 11600 | 5664 | 1189 |
| ВСЕГО (прямые затраты) по: монтажные работы |  |  |  |  |  |  | 11600 | 5664 | 1189 |
|  | материалы не учтенные в расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Кабель монтажный многожильный МКШ 3*0,5мм2 | текущая цена | 0.017 1000 м | 12900 | 0 | 0 | 219.3 | 0 | 0 |
| 18 | Кабель монтажный многожильный МКШ 5*0,5мм2 | текущая цена | 0.01 1000 м | 20050 | 0 | 0 | 200.5 | 0 | 0 |
| 19 | Кабель монтажный многожильный экранированный КИПвЭВБВнг-LS 1.5*0.78мм2 | текущая цена | 90 1000 м | 139 | 0 | 0 | 12510 | 0 | 0 |
| 20 | Кабель монтажный многожильный МКЭШ 3*0,5мм2 | текущая цена | 0.01 1000 м | 21760 | 0 | 0 | 217.6 | 0 | 0 |
| 21 | Кабель силовой, 1 кв: ввгнг 3Х 1,5 мм2 | текущая цена | 0.005 1000 м | 15136 | 0 | 0 | 75.68 | 0 | 0 |
| 22 | Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения диаметром 15 мм | 3001311 | 0.25 м | 21.95 | 0 | 0 | 5.49 | 0 | 0 |
| 23 | Выключатель взрывозащищенный ИО 102-26/В | текущая цена | 1 шт. | 1335 | 0 | 0 | 1335 | 0 | 0 |
| 24 | Выключатель взрывозащищенный ВПВ-1А | текущая цена | 1 шт. | 1900 | 0 | 0 | 1900 | 0 | 0 |
| 25 | Выключатель путевой ВП 15-к-21А-291-54 | текущая цена | 2 шт. | 408 | 0 | 0 | 816 | 0 | 0 |
| 26 | Кран шаровой, КШМ-15/6,3, диаметром 15 мм | текущая цена | 4 шт. | 1725 | 0 | 0 | 6900 | 0 | 0 |
| ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты) |  |  |  |  |  |  | 24179.57 | 0 | 0 |
| ВСЕГО (прямые затраты) по: материалы не учтенные в расценке |  |  |  |  |  |  | 24179.57 | 0 | 0 |
|  | оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | датчик температуры в комплекте с термозондом ТС-1187/4 5390*1.05 | текущая цена | 1 шт. | 5390 5659.5 | 0 0 | 0 0 | 5390 5660 | 0 0 | 0 0 |
| 28 | датчик температуры ТС-1388/4/100м 750*1.05 | текущая цена | 1 шт. | 750 787.5 | 0 0 | 0 0 | 750 788 | 0 0 | 0 0 |
| 29 | датчик перепада давления газа АИР-10ЕхН/ДД/1447/НГ 17650*1.05 | текущая цена | 1 шт. | 17650 18532.5 | 0 0 | 0 0 | 17650 18533 | 0 0 | 0 0 |
| 30 | датчик давления газа АИР-10ЕхН/ДИ/1130/НГ 10700*1.05 | текущая цена | 1 шт. | 10700 11235 | 0 0 | 0 0 | 10700 11235 | 0 0 | 0 0 |
| 31 | датчик давления газа ,АИР-10ЕхН/ДИ/1150/НГ 10200*1.05 | текущая цена | 1 шт. | 10200 10710 | 0 0 | 0 0 | 10200 10710 | 0 0 | 0 0 |
| 32 | сигнализатор загазованности СТГ-3-со 2630*1.05 | текущая цена | 1 шт. | 2630 2761.5 | 0 0 | 0 0 | 2630 2762 | 0 0 | 0 0 |
| 33 | сигнализатор загазованности SGY MEO V4 ND ц=380*39,5/1,18 12720*1.05 | текущая цена | 1 шт. | 12720 13356 | 0 0 | 0 0 | 12720 13356 | 0 0 | 0 0 |
| 34 | сигнализатор загазованности СТГ-3-Ех 3815*1.05 | текущая цена | 1 шт. | 3815 4005.75 | 0 0 | 0 0 | 3815 4006 | 0 0 | 0 0 |
| 35 | шкаф телеметрии «Грант-Энерго» ц=188279/1,18 | текущая цена | 1 шт. | 159558.5 | 0 | 0 | 159558.5 | 0 | 0 |
| ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты) |  |  |  |  |  |  | 226606 | 0 | 0 |
| ВСЕГО (прямые затраты) по: оборудование |  |  |  |  |  |  | 226606 | 0 | 0 |
|  |  | ИТОГО (прямые затраты) по смете |  |  |  |  | 249347.17 262386 | 389.73 5664 | 183.92 1189 |
| Накладные расходы от з/п основных рабочих и механизаторов (по позициям 1-10,15 - 68% (80%*0.85) (от 2028.35); 11,13-14 - 80.75% (95%*0.85) (от 3792.71); 12 - 76.5% (90%*0.85) (от 18.52); 16 - 108.8% (128%*0.85) (от 183.42)) |  |  |  |  |  |  | 4656 |  |  |
| И Т О Г О с накладными расходами |  |  |  |  |  |  | 267041 |  |  |
| Сметная прибыль от з/п основных рабочих и механизаторов (по позициям 1-10,15 - 48% (60%*0.8) (от 2028.35); 11,13-14 - 52% (65%*0.8) (от 3792.71); 12 - 68% (85%*0.8) (от 18.52); 16 - 66.4% (83%*0.8) (от 183.42)) |  |  |  |  |  |  | 3080 |  |  |
| И Т О Г О со сметной прибылью |  |  |  |  |  |  | 270121 |  |  |
| Зимнее удорожание 1.35% |  |  |  |  |  |  | 3647 |  |  |
| И Т О Г О с зимним удорожанием |  |  |  |  |  |  | 273768 |  |  |
| Налог на добавленную стоимость 18% |  |  |  |  |  |  | 49278 |  |  |
|  |  |  |  | ИТОГО |  |  | 323046 |  |  |

Процент (%) снижения по результатам закупки 		___________						____________

Итого															____________

в т.ч. НДС														____________

ПОДРЯДЧИК										ЗАКАЗЧИК

__________________________								_________________________

М.П.												М.П.

Приложение № 4

к Договору № __________  от __________

СМЕТА N 2

Пуско-наладочные работы

Трудоемкость               	71,28  ч.- ч.

| N/N | Шифр, N | Наименование | Количество | Стоимость ед., руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих/ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | позиции | работ и затрат, |  | Всего | Эксп.маш | Всего | Основной | Эксп.маш, | механизаторов, чел-ч |  |
|  | норм. | единица измерения |  | основной зарплаты | в т.ч. зарплаты |  | зарплаты | в т.ч. зарплаты | на един. | всего |
| 1 | ТЕРп 02-01-002-03 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 10 1 система | 1 | 20415.84 20415.84 | 0 0 | 20416 | 20416 | 0 0 | 68 0 | 68 0 |
| 2 | ТЕРп 01-11-024-01 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением до 1 кВ 1 фазировка | 1 | 207.82 207.82 | 0 0 | 208 | 208 | 0 0 | 0.8 0 | 0.8 0 |
| 3 | ТЕРп 01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами 100 точек | 0.1 | 3325.19 3325.19 | 0 0 | 333 | 333 | 0 0 | 12.8 0 | 1.28 0 |
| 4 | ТЕРп 01-10-001-01 | Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики электрических и технологических режимов 1 сигнал | 1 | 284.86 284.86 | 0 0 | 285 | 285 | 0 0 | 1.2 0 | 1.2 0 |
| ИТОГО (прямые затраты) по смете |  |  |  |  |  | 21241 | 21241 | 0 0 |  | 71.28 0 |
| Накладные расходы от з/п основных рабочих и механизаторов 55.25% (65%*0.85) |  |  |  |  |  | 11736 | 11736 |  |  |  |
| И Т О Г О с накладными расходами |  |  |  |  |  | 32977 | 32977 |  |  |  |
| Сметная прибыль от з/п основных рабочих и механизаторов 32% (40%*0.8) |  |  |  |  |  | 6797 | 6797 |  |  |  |
| И Т О Г О со сметной прибылью |  |  |  |  |  | 39774 | 39774 |  |  |  |
| Налог на добавленную стоимость 18% |  |  |  |  |  | 7159 |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | 46933 |  |  |  |  |

Процент (%) снижения по результатам закупки 		___________						____________

Итого															____________

в т.ч. НДС														____________

ПОДРЯДЧИК										ЗАКАЗЧИК

_____________________М.П.								________________________М.П.

ЛОТ №4

ДОГОВОР НА ПРОВЕДЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОБОРУДОВАНИЯ ТЕЛЕМЕТРИИ №

г. Брянск                                                                          «        »                           2012 года

(Наименование контрагента), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице (должность, ФИО), действующего на основании (_____________________________), с одной стороны, и ОАО «Брянскоблгаз», в  лице генерального директора Попкова В.И., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем  «Заказчик», с другой стороны,  вместе именуемые  «Стороны»,  на основании протокола заседания Закупочной Комиссии ОАО «Брянскоблгаз» по подведению его итогов от «___» _____ 20__ года №____  заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По Договору Подрядчик обязуется выполнить работы по реконструкции системы управления газорегуляторного пункта (ГРП) (далее – Объект) с установкой системы телеметрии (СТМ) для нужд Заказчика (далее – Работы), а Заказчик обязуется принять результат выполненной Работы и оплатить его в соответствии с условиями Договора.

  - Подрядчик выполняет Работы, указанные в пункте 1.1 Договора в соответствии с Заданием на реконструкцию Объекта (Приложение № 1 к Договору).

  - . Реквизиты Объекта для выполнения Работ указаны в Приложении № 2 к Договору.

1.3.1. На момент заключения Договора ГРП, указанное в Приложении № 2 к Договору, должны находиться в промышленной эксплуатации.

1.4. Результатом выполненных Работ является реконструированные и введенные в промышленную эксплуатацию Объекты.

    - Согласованные сроки выполнения Работ:

      - Срок начала выполнения Работ с даты подписания настоящего Договора.

1.5.2. Срок окончания выполнения Работ – до «04» декабря 2012 г.

- 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

  - Заказчик обязан:

    - В течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня подписания Договора, предоставить Подрядчику проектно-сметную документацию на Объект и иную документацию, имеющуюся у Заказчика в отношении ГРП, указанных в Приложении №2 к Договору, необходимую для надлежащего выполнения Работ, а также в согласованный Сторонами дополнительный период времени другую запрашиваемую информацию, необходимую для надлежащего выполнения Работ.

    - Оказывать содействие в получении всех необходимых допусков, разрешений на право выполнения Работ, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также обеспечить доступ представителям Подрядчика на местоположение ГРП для выполнения Работ.

    - В случае, если Заказчик в соответствии со статьей 748 Гражданского кодекса Российской Федерации решит воспользоваться своим правом на осуществление контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых Работ, Заказчик обязуется для этого назначить приказом ответственное лицо и письменно уведомить об этом Подрядчика с указанием Ф.И.О. ответственного лица, телефонов, адреса электронной почты.

    - Принять и оплатить результат выполненных Работ согласно условиям Договора.

    - Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях Договора.

  - Подрядчик обязан:

    - Обеспечить выполнение Работ в полном соответствии с утвержденной ПСД.

    - Обеспечить соответствие выполненных Работ ПСД и действующим СНиП (строительным нормам и правилам).

    - Обеспечить строительство объекта всем оборудованием и материалами согласно смете.

    - Незамедлительно письменно информировать Заказчика об обнаружении невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности выполнения Работ.

    - Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях Договора.

  - Подрядчик вправе:

    - Привлекать третьих лиц (субподрядчиков) с целью качественного и успешного выполнения условий Договора. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиками.

  - В случае, если Стороны в процессе исполнения Договора выявят несоответствия Объекта критериям, указанным в пункте 1.3.1 Договора, то Стороны обязаны уведомить друг друга об этом в 5 (Пяти) дневный срок. В этом случае Заказчик обязан дать Подрядчику соответствующие указания о дальнейшем выполнении Работ на Объекте и согласовать с Подрядчиком порядок их выполнения путем заключения дополнительного соглашения.

- ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

  - Сдача результата выполненных Работ и приемка их Заказчиком осуществляется в следующем порядке:

    - О готовности к сдаче выполненных Работ Подрядчик письменно извещает Заказчика за 5 (Пять) дней до начала приемки.

    - Подрядчик по окончанию выполнения Работ по Объекту предоставляет Заказчику следующий комплект документов:

- Акт о приемке выполненных работ (унифицированная форма КС-2);

- Справку о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма КС-3);

- Акт приемки законченного строительством Объекта (унифицированная форма КС-11);

- Исполнительную документацию на Объект.

- Счет-фактура;

    - Заказчик не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения документов рассматривает предоставленную документацию и при отсутствии замечаний и претензий по качеству выполненных Работ подписывает указанные          в п. 3.1.2 Договора Акты и документы, либо по истечении  10 (Десяти) рабочих дней с момента получения, возвращает их Подрядчику с указанием мотивированных замечаний по выполненным Работам и сроков их устранения.

    - В случае если Заказчик в течение срока, указанного в пункте 3.1.3 Договора, не сообщит Подрядчику о принятии выполненных Работ или не сообщит Подрядчику мотивированные замечания по выполненным Работам, то считается, что Работы выполнены подрядчиком с надлежащим качеством и приняты Заказчиком без замечаний.

  - Если в процессе выполнения Работ Заказчик письменно сообщил Подрядчику о нецелесообразности их дальнейшего выполнения, то Подрядчик обязан приостановить Работы и уведомить об этом Заказчика. В этом случае Стороны в десятидневный срок обязаны рассмотреть вопрос о возобновлении, консервации или полном прекращении Работ с составлением соответствующего акта.

  - В случае прекращения Работ по инициативе Заказчика последний обязуется принять результат фактически завершенных Работ с подписанием Акта о приемке выполненных Работ и оплатить фактически понесенные, документально подтвержденные затраты Подрядчика на момент остановки Работ в порядке, предусмотренном разделом 4 Договора.

- СТОИМОСТЬ РАБОТ

  - Цена договора определена  в соответствии с протоколом заседания Закупочной Комиссии ОАО «Брянскоблгаз» от «___» _____ 20__ года №____  и составляет __________ руб. (__________________________),  в т.ч. НДС 18% -  ___________ руб.

  - Стоимость Работ включает все затраты Подрядчика, которые он понесет в связи с осуществлением своей деятельности по настоящему Договору, в том числе налоговые, таможенные и иные платежи, установленные законодательством Российской Федерации, затраты на транспортировку материалов, строительной техники и оборудования, перевозку рабочих, а так же иные расходы предусмотренные условиями настоящего договора.

  - Оплата за выполненные работы производятся «Заказчиком» по фактически выполненным объемам работ.

  - В ходе исполнения Договора Стороны вправе договорится об изменении объема работ, стоимости Договора или сроков его исполнения, для чего Сторонами  оформляется дополнительное соглашение к настоящему договору.

- ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖЕЙ

  - Оплата Работ по Договору осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

    - Заказчик осуществляет авансовый платеж в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения от подрядчика счета на оплату в размере, указанном в счете, но в сумме не более 50% от стоимости Работ по Договору, указанной в пункте 4.1 Договора;

    - Окончательный расчет за выполненные Работы осуществляется Заказчиком в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами Актов приемки законченного строительством Объектов (форма КС-11).

  - Все расчеты по Договору производятся в безналичной форме в российских рублях.

- ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

  - Гарантии качества распространяются на все выполненные Подрядчиком Работы по Договору.

  - Гарантийный срок по Договору устанавливается на каждый Объект продолжительностью 12 (Двенадцать) месяцев с момента подписания Акта приемки законченного строительством объекта (форма КС-11).

  - Если в течение гарантийного срока выявится факт ненадлежащего выполнения Подрядчиком Работ по Договору, то Подрядчик обязан за свой счет выполнить надлежащим образом по согласованному перечню и в согласованные с Заказчиком сроки невыполненные или ненадлежащим образом выполненные Работы. Для участия в составлении Акта, фиксирующего дефекты, определяющего причины ненадлежащего выполнения Подрядчиком Работ по Договору, а также порядок и сроки исправления выполненных Работ, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 10 (Десяти) дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  - За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

  - Стороны освобождаются от ответственности при наступлении форс-мажорных обстоятельств, в том числе вызванных войной, боевыми действиями, природными катаклизмами, пожарами, землетрясениями, блокадами, революциями, мятежами, запретительными и/или ограничительными правительственными актами, указами и другими действиями, если их наступление сделало невозможным выполнение Стороной своих обязательств по Договору. Стороны в течение 2 (Двух) дней извещают друг друга о начале и об окончании форс-мажорных обстоятельств, при этом доказательством их наличия и сроков действия служат свидетельства, выдаваемые Торгово-Промышленной Палатой Российской Федерации или иного государственного учреждения. Если одна из Сторон имеет основания полагать, что на выполнение ею своих обязательств может повлиять одна из вышеперечисленных причин, то эта Сторона должна  в течение 2 (Двух) дней уведомить об этом другую Сторону в письменном форме. В любом из вышеуказанных случаев уведомляющая Сторона должна в течение 3 (Трех) дней представить в письменном форме все детали и свидетельства того, что выполнение договорных обязательств может быть сорвано или задержано в результате действия форс-мажора. Данное письменное уведомление должно включать оценку времени, на которое может быть отложено выполнение договорных обязательств. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении форс-мажорных обстоятельств не дает права ссылаться (при невозможности выполнить свои обязанности по Договору) на наступление форс-мажорных обстоятельств.

  - Сторона, лишенная права ссылаться на наступление форс-мажорных обстоятельств, несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

  - Выполнение договорных обязательств приостанавливается до окончания форс-мажорных обстоятельств. По окончании форс-мажорных обстоятельств, Сторона, подвергнувшаяся действию вышеуказанных обстоятельств, должна приложить максимум усилий для возобновления выполнения договорных обязательств с возможно наименьшей задержкой.

  - Если форс-мажорные обстоятельства продолжаются более трех месяцев, каждая из Сторон имеет право на расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке с предварительным уведомлением другой Стороны за 5 (Пять) дней. В этом случае Стороны производят взаиморасчеты в порядке, установленном пунктом 3.3 Договора.

  - Уплата неустоек (штрафов, пеней), а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает виновную Сторону от исполнения своих обязательств.

- ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, АРБИТРАЖ

  - Претензионный порядок урегулирования споров для Сторон обязателен. Сторона, получившая претензию, обязана дать на неё письменный ответ в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента получения. Неполучение ответа/отказ в удовлетворении требований, содержащихся в претензии, дает право Стороне, направившей претензию, обратиться в Арбитражный суд согласно подсудности с заявлением о защите нарушенного права в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

- КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

  - Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся предмета Договора, его условий, хода исполнения и полученных результатов, в рамках подписанного Соглашения о защите информации, составляющей коммерческую тайну.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

  - Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

  - Прекращение (окончание) срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушения, если таковые имели место при исполнении условий Договора.

  - Если отдельные положения Договора являются или будут признаны недействительными или утратившими силу, это не влияет на действительность прочих положений, если иное разумно не вытекает из содержания Договора или не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

- ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Стороны вправе договорится об изменении объемов, цены и сроков исполнения договора путем подписания дополнительного соглашения к Договору.

  - Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, только если они подписаны полномочными представителями Сторон.

  - Все Приложения, Акты и Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью.

  - В случае изменения банковских реквизитов, адреса Сторона обязуется письменно сообщить об этом своему контрагенту в течение 5 (Пяти) дней.

  - Реорганизация любой из Сторон не является основанием для изменения условий или расторжения Договора. В этом случае Договор сохраняет силу для правопреемников Сторон.

  - Ни одна из Сторон не вправе уступать свои права и обязанности по Договору без получения письменного согласия противоположной Стороны.

  - Во всем остальном, что не урегулировано Договором, применению подлежат нормы действующего законодательства Российской Федерации.

  - Все оформляемые в процессе исполнения Договора документы сразу по подписанию направляются другой Стороне в виде телекса, факсимильного сообщения, письма по электронной почте, с обязательным направлением в кратчайшие сроки заказным письмом по юридическому адресу получателя подлинных экземпляров или нарочным подлинных экземпляров по адресам местонахождения Заказчика, Подрядчика.

  - Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

  - К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Задание на реконструкцию Объекта,

Приложение № 2 – Реквизиты Объекта для выполнения работ,

Приложение № 3 – Смета № 1,

Приложение № 4 – Смета № 2.

12. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ПОДРЯДЧИК:                                                        ЗАКАЗЧИК:

(наименование Подрядчика)                	  	   ОАО «Брянскоблгаз»

Приложение № 1 ИНН 3234007455/ КПП 325050001 ОГРН 1033265000526 Юридический и почтовый адрес : 241033, Россия, г.Брянск, ул.Щукина, д.54 р/с: 40702810800010004874 в Центральном филиале АБ «РОССИЯ», п.Газопровод Московск.обл. БИК: 044599132 К/с: 30101810400000000132

От Заказчика: Генеральный директор ОАО «Брянскоблгаз» __________________ В.И. Попков

к Договору № __________  от __________

ЗАДАНИЕ
на реконструкцию Объекта

| Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- |
| Основание для строительства | РД на строительство Объекта. |
| Исходные данные | Перечень по Приложению № 2 к Договору. |
| Месторасположение объекта | Перечень по Приложению № 2 к Договору. |
| Вид строительства | Реконструкция, в условиях действующего производства. |
| Особые условия строительства | Реконструкция на промышленных площадках действующего производства. |
| Основные технико-экономические показатели | Основные технико-экономические показатели определены в рабочей документации. |
| Требования к качеству и соблюдению экологических параметров | Обеспечить в соответствии с ПСД. |
| Требования к технологии и режиму предприятия | Режим работы круглосуточный, круглогодичный. Технико-технологические решения должны базироваться на опыте строительства, реконструкции, испытаний и эксплуатации аналогичных объектов и предусматривать использование, как апробированных, так и новых технологий, соответствующих мировому уровню, сертифицированных в установленном порядке и приводящих к снижению капиталовложений и эксплуатационных затрат, включая применение малолюдных, энергосберегающих и экологически чистых технологий. |
| Использование зданий комплектной поставки | Определяется ПСД. |
| Энергоснабжение | Выполнить в соответствии с ПСД. |
| Соблюдение требований к режиму безопасности и гигиене труда | Обеспечить в соответствии с ПСД. |
| Выделение очередей и пусковых комплексов | Не требуется. |
| Требования по ассимиляции производства | Максимально использовать существующие здания, сети и инженерные коммуникации действующего Объекта. |
| Требования по пожарной безопасности | Обеспечить в соответствии с ПСД. |
| Требования к системам безопасности и охране объектов | Обеспечить в соответствии с ПСД. |
| Страхование строительных работ | Выполнить в соответствии с ПСД. |
| Заказчик | ОАО «Брянскоблгаз». |
| Генеральный подрядчик |  |
| Субподрядные организации | Определяются Генеральным подрядчиком |
| Срок выполнения работы | Согласно Договору. |
| Срок действия задания | В течение срока устанавливаемого Договором. |
| Предоставляемая документация | - Акт о приемке выполненных работ (унифицированная форма КС-2); - Справка о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма КС-3); - Акт приемки законченного строительством Объекта (по типовой межотраслевой форме КС-11); - Исполнительная документация на Объект. |
| Результат строительства | Построенный на основании разработанной ПСД и введенные в промышленную эксплуатацию Объекты. |

Приложение № 2

к Договору № __________  от __________

РЕКВИЗИТЫ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

| № п/п | Адрес и местоположение объекта |
| --- | --- |
| 1 | Установка телеметрии по каналам GPRS ГРП №344 Брянский район, п.Б.Берега, ул. Урицкого 10 (№2504). |

Приложение № 3

к Договору № __________  от __________

Смета стоимости выполнения работ по техническому перевооружению системы управления газорегуляторными пунктами (ГРП) с установкой системы телеметрии (СТМ) для нужд ОАО «Брянскоблгаз» согласно ПСД

СМЕТА N 1

Телеметрия                            209/2012

Трудоемкость               	60,51  ч.- ч.

| N/N | Наименование | Номер ед | Количество, | Стоимость ед., руб. /с индекс. |  |  | Общая стоимость, руб. /с индекс. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | работ | расценки | ед.изм. | Всего | Осн. з/п | Экспл. машин | Всего | Осн. з/п | Экспл. машин |
|  | монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях: прибор, масса, кг, до: 1,5-ТПУ # к-1,2 МДС 35-81,2004 (7.4*14.58+0.97*5.14)*1.2 (индекс 001) | ТЕРм 11-02-001-01 | 1 шт. | 10.04 135.45 | 8.88 129.47 | 0 0 | 10.04 135 | 8.88 129 | 0 0 |
| 2 | Конструкции для установки приборов: конструкции, масса, кг, до: 1 # к-1,2 МДС 35-81,2004 (3.3*14.58+4.77*5.97+20.45*5.14)*1.2 (индекс 001) | ТЕРм 11-01-001-01 | 1 шт. | 34.22 218.04 | 3.96 57.74 | 5.72 34.17 | 34.22 218 | 3.96 58 | 5.72 34 |
| 3 | Установка датчика давления, диаметр условного прохода до 40 мм, устанавливаемые на резьбовых (муфтовых) соединениях-датчик/ДД/ # к-1,2 МДС 35-81,2004 6.53*1.2*14.58 (индекс 001) | ТЕРм 11-02-022-01 | 1 шт. | 7.84 114.25 | 7.84 114.25 | 0 0 | 7.84 114 | 7.84 114 | 0 0 |
| 4 | Щит, масса, кг, до: 50 # к-1,2 МДС 35-81,2004 (33.01*14.58+9.3*5.97+80.88*5.14)*1.2 (индекс 001) | ТЕРм 11-06-001-01 | 1 шт. | 147.83 1143.04 | 39.61 577.54 | 11.16 66.63 | 147.83 1143 | 39.61 578 | 11.16 67 |
| 5 | Присоединение под винт: с оконцеванием наконечником # к-1,2 МДС 35-81,2004 (82.26*13.26+41.19*4.77)*1.2 (индекс 001) | ТЕРм 11-08-001-01 | 0.14 100 концов | 148.14 1544.69 | 98.71 1308.92 | 0 0 | 20.74 216 | 13.82 183 | 0 0 |
| 6 | Извещатели пс автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении-ИО # к-1,2 МДС 35-81,2004 (5.86*14.58+0.04*6+0.75*3.05)*1.2 (индекс 10-08-002-01) | ТЕРм 10-08-002-01 | 1 шт. | 7.98 105.56 | 7.03 102.53 | 0.05 0.29 | 7.98 106 | 7.03 103 | 0.05 0.3 |
| 7 | Монтаж сигнализатора # к-1,2 МДС 35-81,2004 (3.73*14.58+0.8*5.14)*1.2 (индекс 001) | ТЕРм 11-03-001-01 | 3 1 шт. | 5.44 70.19 | 4.48 65.26 | 0 0 | 16.31 211 | 13.43 196 | 0 0 |
| 8 | Преобразователь, устанавливаемый на резервуаре, работающем при атмосферном давлении, масса, кг, до: 10-датчик температуры ТС # к-1,2 МДС 35-81,2004 (16.16*14.58+43.58*5.97+13.7*5.14)*1.2 (индекс 001) | ТЕРм 11-02-032-01 | 1 шт. | 88.13 679.44 | 19.39 282.74 | 52.3 312.21 | 88.13 679 | 19.39 283 | 52.3 312 |
| 9 | Закладные и отборные устройства для приборов измерения давления и разрежения. закладное устройство отбора давления идеальных газов # к-1,2 МДС 35-81,2004 (7817.6*14.58+1628.35*5.19+-0.002*5.78)*1.2 (индекс 12-10-002-01) | ТЕРм 12-10-002-01 | 0.001 1000 шт. | 11335.14 146918.08 | 9381.12 136776.73 | 1954.02 10141.36 | 11.33 147 | 9.38 137 | 1.95 10 |
| 10 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах: прибор, масса, кг, до: 5-датчик давления /ДИ/ # к-1,2 МДС 35-81,2004 (3.73*14.58+0.73*5.14)*1.2 (индекс 001) | ТЕРм 11-03-001-01 | 2 шт. | 5.35 69.76 | 4.48 65.26 | 0 0 | 10.7 139 | 8.95 130 | 0 0 |
| 11 | Выключатель путевой или конечный: рычажный контактный общего назначения массой до 10 кг, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне # к-1,2 МДС 35-81,2004 (16.68*14.58+3.51*5.87+74.23*4.01)*1.2 (индекс 08-03-538-02) | ТЕРм 08-03-538-02 | 3 шт. | 113.3 673.75 | 20.02 291.83 | 4.21 24.72 | 339.92 2021 | 60.05 876 | 12.64 74 |
| 12 | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой: до 0,1 т # к-1,2 МДС 35-81,2004 (527.05*14.58+264.43*6.25+259.31*6.58)*1.2 (индекс 09-03039-01) | ТЕР 09-03-039-01 | 0.002 т конструкций | 1260.95 13252 | 632.46 9221.27 | 317.32 1983.23 | 2.51 26 | 1.26 18 | 0.63 4 |
|  | Конструкции стальные 7147.18*6.57 | 2019002 | 0.002 т | 7147.18 46956.97 |  |  | 14.29 94 |  |  |
| 13 | Кабель двух-четырехжильный во взрывоопасных и пожароопасных помещениях сечением жилы до 6 мм2 # к-1,2 МДС 35-81,2004 (96.02*14.58+29.28*5.83+372.28*3.05)*1.2 (индекс 08-02-402-02) | ТЕРм 08-02-402-02 | 1.25 100 м | 597.1 3247.35 | 115.22 1679.97 | 35.14 204.84 | 746.37 4059 | 144.03 2100 | 43.92 256 |
| 14 | Кабель тросовый до 4 в линии, сечение жил до 16 мм2 # к-1,2 МДС 35-81,2004 (452.18*14.58+597.88*7.82+2094.46*6.02)*1.2 (индекс 08-02394-04) | ТЕРм 08-02-394-04 | 0.07 100 м линии | 3773.42 28652.23 | 542.62 7911.34 | 717.46 5610.51 | 264.13 2006 | 37.98 554 | 50.22 393 |
| 15 | Трубные проводки в щитах и пультах из стальных труб # к-1,2 МДС 35-81,2004 (513.12*14.58+62.1*5.97+21.91*5.14)*1.2 (индекс 001) | ТЕРм 11-06-002-04 | 0.0125 100 м | 716.56 9557.57 | 615.74 8977.55 | 74.52 444.88 | 8.96 120 | 7.7 112 | 0.93 6 |
| 16 | Монтаж трубопровода с установкой вентиля # к-1,2 МДС 35-81,2004 (2.62*14.58+1.07*7.26+2.55*3.24)*1.2 (индекс 19-01-010-01) | ТЕР 19-01-010-01 | 4 устройство | 7.49 65.08 | 3.14 45.84 | 1.28 9.32 | 29.96 260 | 12.58 183 | 5.14 37 |
| ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты) |  |  |  |  |  |  | 11695 | 5754 | 1193 |
| ВСЕГО (прямые затраты) по: монтажные работы |  |  |  |  |  |  | 11695 | 5754 | 1193 |
|  | материалы не учтенные в расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Кабель монтажный многожильный МКШ 3*0,5мм2 | текущая цена | 0.017 1000 м | 12900 | 0 | 0 | 219.3 | 0 | 0 |
| 18 | Кабель монтажный многожильный МКШ 5*0,5мм2 | текущая цена | 0.01 1000 м | 20050 | 0 | 0 | 200.5 | 0 | 0 |
| 19 | Кабель монтажный многожильный экранированный КИПвЭВБВнг-LS 1.5*0.78мм2 | текущая цена | 90 1000 м | 139 | 0 | 0 | 12510 | 0 | 0 |
| 20 | Кабель монтажный многожильный МКЭШ 3*0,5мм2 | текущая цена | 0.01 1000 м | 21760 | 0 | 0 | 217.6 | 0 | 0 |
| 21 | Кабель силовой, 1 кв: ввгнг 3Х 1,5 мм2 | текущая цена | 0.005 1000 м | 15136 | 0 | 0 | 75.68 | 0 | 0 |
| 22 | Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения диаметром 15 мм | 3001311 | 0.25 м | 21.95 | 0 | 0 | 5.49 | 0 | 0 |
| 23 | Выключатель взрывозащищенный ИО 102-26/В | текущая цена | 1 шт. | 1335 | 0 | 0 | 1335 | 0 | 0 |
| 24 | Выключатель взрывозащищенный ВПВ-1А | текущая цена | 1 шт. | 1900 | 0 | 0 | 1900 | 0 | 0 |
| 25 | Выключатель путевой ВП 15-к-21А-291-54 | текущая цена | 2 шт. | 408 | 0 | 0 | 816 | 0 | 0 |
| 26 | Кран шаровой, КШМ-15/6,3, диаметром 15 мм | текущая цена | 4 шт. | 1725 | 0 | 0 | 6900 | 0 | 0 |
| ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты) |  |  |  |  |  |  | 24179.57 | 0 | 0 |
| ВСЕГО (прямые затраты) по: материалы не учтенные в расценке |  |  |  |  |  |  | 24179.57 | 0 | 0 |
|  | оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | датчик температуры в комплекте с термозондом ТС-1187/4 5390*1.05 | текущая цена | 1 шт. | 5390 5659.5 | 0 0 | 0 0 | 5390 5660 | 0 0 | 0 0 |
| 28 | датчик температуры ТС-1388/4/100м 750*1.05 | текущая цена | 1 шт. | 750 787.5 | 0 0 | 0 0 | 750 788 | 0 0 | 0 0 |
| 29 | датчик перепада давления газа АИР-10ЕхН/ДД/1447/НГ 17650*1.05 | текущая цена | 1 шт. | 17650 18532.5 | 0 0 | 0 0 | 17650 18533 | 0 0 | 0 0 |
| 30 | датчик давления газа АИР-10ЕхН/ДИ/1130/НГ 10700*1.05 | текущая цена | 1 шт. | 10700 11235 | 0 0 | 0 0 | 10700 11235 | 0 0 | 0 0 |
| 31 | датчик давления газа ,АИР-10ЕхН/ДИ/1150/НГ 10200*1.05 | текущая цена | 1 шт. | 10200 10710 | 0 0 | 0 0 | 10200 10710 | 0 0 | 0 0 |
| 32 | сигнализатор загазованности СТГ-3-со 2630*1.05 | текущая цена | 1 шт. | 2630 2761.5 | 0 0 | 0 0 | 2630 2762 | 0 0 | 0 0 |
| 33 | сигнализатор загазованности SGY MEO V4 ND ц=380*39,5/1,18 12720*1.05 | текущая цена | 1 шт. | 12720 13356 | 0 0 | 0 0 | 12720 13356 | 0 0 | 0 0 |
| 34 | сигнализатор загазованности СТГ-3-Ех 3815*1.05 | текущая цена | 1 шт. | 3815 4005.75 | 0 0 | 0 0 | 3815 4006 | 0 0 | 0 0 |
| 35 | шкаф телеметрии «Грант-Энерго» ц=188279/1,18 | текущая цена | 1 шт. | 159558.5 | 0 | 0 | 159558.5 | 0 | 0 |
| ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты) |  |  |  |  |  |  | 226606 | 0 | 0 |
| ВСЕГО (прямые затраты) по: оборудование |  |  |  |  |  |  | 226606 | 0 | 0 |
|  |  | ИТОГО (прямые затраты) по смете |  |  |  |  | 249354.33 262481 | 395.89 5754 | 184.66 1193 |
| Накладные расходы от з/п основных рабочих и механизаторов (по позициям 1-10,15 - 68% (80%*0.85) (от 2118.32); 11,13-14 - 80.75% (95%*0.85) (от 3792.71); 12 - 76.5% (90%*0.85) (от 18.52); 16 - 108.8% (128%*0.85) (от 183.42)) |  |  |  |  |  |  | 4717 |  |  |
| И Т О Г О с накладными расходами |  |  |  |  |  |  | 267198 |  |  |
| Сметная прибыль от з/п основных рабочих и механизаторов (по позициям 1-10,15 - 48% (60%*0.8) (от 2118.32); 11,13-14 - 52% (65%*0.8) (от 3792.71); 12 - 68% (85%*0.8) (от 18.52); 16 - 66.4% (83%*0.8) (от 183.42)) |  |  |  |  |  |  | 3123 |  |  |
| И Т О Г О со сметной прибылью |  |  |  |  |  |  | 270321 |  |  |
| Налог на добавленную стоимость 18% |  |  |  |  |  |  | 48658 |  |  |
|  |  |  |  | ИТОГО |  |  | 318979 |  |  |

Процент (%) снижения по результатам закупки 		___________						____________

Итого															____________

в т.ч. НДС														____________

ПОДРЯДЧИК										ЗАКАЗЧИК

__________________________								_________________________

М.П.												М.П.

Приложение № 4

к Договору № __________  от __________

СМЕТА N 2

Пуско-наладочные работы

Трудоемкость               	71,28  ч.- ч.

| N/N | Шифр, N | Наименование | Количество | Стоимость ед., руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих/ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | позиции | работ и затрат, |  | Всего | Эксп.маш | Всего | Основной | Эксп.маш, | механизаторов, чел-ч |  |
|  | норм. | единица измерения |  | основной зарплаты | в т.ч. зарплаты |  | зарплаты | в т.ч. зарплаты | на един. | всего |
| 1 | ТЕРп 02-01-002-03 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 10 1 система | 1 | 20415.84 20415.84 | 0 0 | 20416 | 20416 | 0 0 | 68 0 | 68 0 |
| 2 | ТЕРп 01-11-024-01 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением до 1 кВ 1 фазировка | 1 | 207.82 207.82 | 0 0 | 208 | 208 | 0 0 | 0.8 0 | 0.8 0 |
| 3 | ТЕРп 01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами 100 точек | 0.1 | 3325.19 3325.19 | 0 0 | 333 | 333 | 0 0 | 12.8 0 | 1.28 0 |
| 4 | ТЕРп 01-10-001-01 | Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики электрических и технологических режимов 1 сигнал | 1 | 284.86 284.86 | 0 0 | 285 | 285 | 0 0 | 1.2 0 | 1.2 0 |
| ИТОГО (прямые затраты) по смете |  |  |  |  |  | 21241 | 21241 | 0 0 |  | 71.28 0 |
| Накладные расходы от з/п основных рабочих и механизаторов 55.25% (65%*0.85) |  |  |  |  |  | 11736 | 11736 |  |  |  |
| И Т О Г О с накладными расходами |  |  |  |  |  | 32977 | 32977 |  |  |  |
| Сметная прибыль от з/п основных рабочих и механизаторов 32% (40%*0.8) |  |  |  |  |  | 6797 | 6797 |  |  |  |
| И Т О Г О со сметной прибылью |  |  |  |  |  | 39774 | 39774 |  |  |  |
| Налог на добавленную стоимость 18% |  |  |  |  |  | 7159 |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | 46933 |  |  |  |  |

Процент (%) снижения по результатам закупки 		___________						____________

Итого															____________

в т.ч. НДС														____________

ПОДРЯДЧИК										ЗАКАЗЧИК

________________________ М.П.								______________________ М.П

ЛОТ №5

ДОГОВОР НА ПРОВЕДЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОБОРУДОВАНИЯ ТЕЛЕМЕТРИИ №

г. Брянск                                                                          «        »                           2012 года

(Наименование контрагента), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице (должность, ФИО), действующего на основании (_____________________________), с одной стороны, и ОАО «Брянскоблгаз», в  лице генерального директора Попкова В.И., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем  «Заказчик», с другой стороны,  вместе именуемые  «Стороны», на основании протокола заседания Закупочной Комиссии ОАО «Брянскоблгаз» по подведению его итогов от «___» _____ 20__ года №____  заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- 1.1. По Договору Подрядчик обязуется выполнить работы по реконструкции системы управления газорегуляторного пункта (ГРП) (далее – Объект) с установкой системы телеметрии (СТМ) для нужд Заказчика (далее – Работы), а Заказчик обязуется принять результат выполненной Работы и оплатить его в соответствии с условиями Договора.

  - Подрядчик выполняет Работы, указанные в пункте 1.1 Договора в соответствии с Заданием на реконструкцию Объекта (Приложение № 1 к Договору).

  - Реквизиты Объекта для выполнения Работ указаны в Приложении № 2 к Договору.

    - На момент заключения Договора ГРП, указанное в Приложении № 2 к Договору, должны находиться в промышленной эксплуатации.

  - Результатом выполненных Работ является реконструированные и введенные в промышленную эксплуатацию Объекты.

  - Согласованные сроки выполнения Работ:

    - Срок начала выполнения Работ с даты подписания настоящего Договора.

    - Срок окончания выполнения Работ – до «04» декабря 2012 г.

- 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

  - Заказчик обязан:

    - В течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня подписания Договора, предоставить Подрядчику проектно-сметную документацию на Объект и иную документацию, имеющуюся у Заказчика в отношении ГРП, указанных в Приложении №2 к Договору, необходимую для надлежащего выполнения Работ, а также в согласованный Сторонами дополнительный период времени другую запрашиваемую информацию, необходимую для надлежащего выполнения Работ.

    - Оказывать содействие в получении всех необходимых допусков, разрешений на право выполнения Работ, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также обеспечить доступ представителям Подрядчика на местоположение ГРП для выполнения Работ.

    - В случае, если Заказчик в соответствии со статьей 748 Гражданского кодекса Российской Федерации решит воспользоваться своим правом на осуществление контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых Работ, Заказчик обязуется для этого назначить приказом ответственное лицо и письменно уведомить об этом Подрядчика с указанием Ф.И.О. ответственного лица, телефонов, адреса электронной почты.

    - Принять и оплатить результат выполненных Работ согласно условиям Договора.

    - Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях Договора.

  - Подрядчик обязан:

    - Обеспечить выполнение Работ в полном соответствии с утвержденной ПСД.

    - Обеспечить соответствие выполненных Работ ПСД и действующим СНиП (строительным нормам и правилам).

    - Обеспечить строительство объекта всем оборудованием и материалами согласно смете.

    - Незамедлительно письменно информировать Заказчика об обнаружении невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности выполнения Работ.

    - Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях Договора.

  - Подрядчик вправе:

- 2.3.1.Привлекать третьих лиц (субподрядчиков) с целью качественного и успешного выполнения условий Договора. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиками.

  - В случае, если Стороны в процессе исполнения Договора выявят несоответствия Объекта критериям, указанным в пункте 1.3.1 Договора, то Стороны обязаны уведомить друг друга об этом в 5 (Пяти) дневный срок. В этом случае Заказчик обязан дать Подрядчику соответствующие указания о дальнейшем выполнении Работ на Объекте и согласовать с Подрядчиком порядок их выполнения путем заключения дополнительного соглашения.

- ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

  - Сдача результата выполненных Работ и приемка их Заказчиком осуществляется в следующем порядке:

    - О готовности к сдаче выполненных Работ Подрядчик письменно извещает Заказчика за 5 (Пять) дней до начала приемки.

    - Подрядчик по окончанию выполнения Работ по Объекту предоставляет Заказчику следующий комплект документов:

- Акт о приемке выполненных работ (унифицированная форма КС-2);

- Справку о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма КС-3);

- Акт приемки законченного строительством Объекта (унифицированная форма КС-11);

- Исполнительную документацию на Объект.

- Счет-фактура;

    - Заказчик не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения документов рассматривает предоставленную документацию и при отсутствии замечаний и претензий по качеству выполненных Работ подписывает указанные          в п. 3.1.2 Договора Акты и документы, либо по истечении  10 (Десяти) рабочих дней с момента получения, возвращает их Подрядчику с указанием мотивированных замечаний по выполненным Работам и сроков их устранения.

    - В случае если Заказчик в течение срока, указанного в пункте 3.1.3 Договора, не сообщит Подрядчику о принятии выполненных Работ или не сообщит Подрядчику мотивированные замечания по выполненным Работам, то считается, что Работы выполнены подрядчиком с надлежащим качеством и приняты Заказчиком без замечаний.

  - Если в процессе выполнения Работ Заказчик письменно сообщил Подрядчику о нецелесообразности их дальнейшего выполнения, то Подрядчик обязан приостановить Работы и уведомить об этом Заказчика. В этом случае Стороны в десятидневный срок обязаны рассмотреть вопрос о возобновлении, консервации или полном прекращении Работ с составлением соответствующего акта.

  - В случае прекращения Работ по инициативе Заказчика последний обязуется принять результат фактически завершенных Работ с подписанием Акта о приемке выполненных Работ и оплатить фактически понесенные, документально подтвержденные затраты Подрядчика на момент остановки Работ в порядке, предусмотренном разделом 4 Договора.

- СТОИМОСТЬ РАБОТ

  - Цена договора определена  в соответствии с протоколом заседания Закупочной Комиссии ОАО «Брянскоблгаз» от «___» _____ 20__ года №____  и составляет __________ руб. (__________________________),  в т.ч. НДС 18% -  ___________ руб.

  - Стоимость Работ включает все затраты Подрядчика, которые он понесет в связи с осуществлением своей деятельности по настоящему Договору, в том числе налоговые, таможенные и иные платежи, установленные законодательством Российской Федерации, затраты на транспортировку материалов, строительной техники и оборудования, перевозку рабочих, а так же иные расходы предусмотренные условиями настоящего договора.

  - Оплата за выполненные работы производятся «Заказчиком» по фактически выполненным объемам работ.

  - В ходе исполнения Договора Стороны вправе договорится об изменении объема работ, стоимости Договора или сроков его исполнения, для чего Сторонами  оформляется дополнительное соглашение к настоящему договору.

- ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖЕЙ

  - Оплата Работ по Договору осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

    - Заказчик осуществляет авансовый платеж в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения от подрядчика счета на оплату в размере, указанном в счете, но в сумме не более 50% от стоимости Работ по Договору, указанной в пункте 4.1 Договора;

    - Окончательный расчет за выполненные Работы осуществляется Заказчиком в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами Актов приемки законченного строительством Объектов (форма КС-11).

  - Все расчеты по Договору производятся в безналичной форме в российских рублях.

- ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

  - Гарантии качества распространяются на все выполненные Подрядчиком Работы по Договору.

  - Гарантийный срок по Договору устанавливается на каждый Объект продолжительностью 12 (Двенадцать) месяцев с момента подписания Акта приемки законченного строительством объекта (форма КС-11).

  - Если в течение гарантийного срока выявится факт ненадлежащего выполнения Подрядчиком Работ по Договору, то Подрядчик обязан за свой счет выполнить надлежащим образом по согласованному перечню и в согласованные с Заказчиком сроки невыполненные или ненадлежащим образом выполненные Работы. Для участия в составлении Акта, фиксирующего дефекты, определяющего причины ненадлежащего выполнения Подрядчиком Работ по Договору, а также порядок и сроки исправления выполненных Работ, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 10 (Десяти) дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  - За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

  - Стороны освобождаются от ответственности при наступлении форс-мажорных обстоятельств, в том числе вызванных войной, боевыми действиями, природными катаклизмами, пожарами, землетрясениями, блокадами, революциями, мятежами, запретительными и/или ограничительными правительственными актами, указами и другими действиями, если их наступление сделало невозможным выполнение Стороной своих обязательств по Договору. Стороны в течение 2 (Двух) дней извещают друг друга о начале и об окончании форс-мажорных обстоятельств, при этом доказательством их наличия и сроков действия служат свидетельства, выдаваемые Торгово-Промышленной Палатой Российской Федерации или иного государственного учреждения. Если одна из Сторон имеет основания полагать, что на выполнение ею своих обязательств может повлиять одна из вышеперечисленных причин, то эта Сторона должна  в течение 2 (Двух) дней уведомить об этом другую Сторону в письменном форме. В любом из вышеуказанных случаев уведомляющая Сторона должна в течение 3 (Трех) дней представить в письменном форме все детали и свидетельства того, что выполнение договорных обязательств может быть сорвано или задержано в результате действия форс-мажора. Данное письменное уведомление должно включать оценку времени, на которое может быть отложено выполнение договорных обязательств. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении форс-мажорных обстоятельств не дает права ссылаться (при невозможности выполнить свои обязанности по Договору) на наступление форс-мажорных обстоятельств.

  - Сторона, лишенная права ссылаться на наступление форс-мажорных обстоятельств, несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

  - Выполнение договорных обязательств приостанавливается до окончания форс-мажорных обстоятельств. По окончании форс-мажорных обстоятельств, Сторона, подвергнувшаяся действию вышеуказанных обстоятельств, должна приложить максимум усилий для возобновления выполнения договорных обязательств с возможно наименьшей задержкой.

  - Если форс-мажорные обстоятельства продолжаются более трех месяцев, каждая из Сторон имеет право на расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке с предварительным уведомлением другой Стороны за 5 (Пять) дней. В этом случае Стороны производят взаиморасчеты в порядке, установленном пунктом 3.3 Договора.

  - Уплата неустоек (штрафов, пеней), а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает виновную Сторону от исполнения своих обязательств.

- ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, АРБИТРАЖ

  - Претензионный порядок урегулирования споров для Сторон обязателен. Сторона, получившая претензию, обязана дать на неё письменный ответ в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента получения. Неполучение ответа/отказ в удовлетворении требований, содержащихся в претензии, дает право Стороне, направившей претензию, обратиться в Арбитражный суд согласно подсудности с заявлением о защите нарушенного права в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

- КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

  - Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся предмета Договора, его условий, хода исполнения и полученных результатов, в рамках подписанного Соглашения о защите информации, составляющей коммерческую тайну.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

  - Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

  - Прекращение (окончание) срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушения, если таковые имели место при исполнении условий Договора.

  - Если отдельные положения Договора являются или будут признаны недействительными или утратившими силу, это не влияет на действительность прочих положений, если иное разумно не вытекает из содержания Договора или не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

- ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Стороны вправе договорится об изменении объемов, цены и сроков исполнения договора путем подписания дополнительного соглашения к Договору.

  - Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, только если они подписаны полномочными представителями Сторон.

  - Все Приложения, Акты и Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью.

  - В случае изменения банковских реквизитов, адреса Сторона обязуется письменно сообщить об этом своему контрагенту в течение 5 (Пяти) дней.

  - Реорганизация любой из Сторон не является основанием для изменения условий или расторжения Договора. В этом случае Договор сохраняет силу для правопреемников Сторон.

  - Ни одна из Сторон не вправе уступать свои права и обязанности по Договору без получения письменного согласия противоположной Стороны.

  - Во всем остальном, что не урегулировано Договором, применению подлежат нормы действующего законодательства Российской Федерации.

  - Все оформляемые в процессе исполнения Договора документы сразу по подписанию направляются другой Стороне в виде телекса, факсимильного сообщения, письма по электронной почте, с обязательным направлением в кратчайшие сроки заказным письмом по юридическому адресу получателя подлинных экземпляров или нарочным подлинных экземпляров по адресам местонахождения Заказчика, Подрядчика.

  - Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

  - К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 – Задание на реконструкцию Объекта,

- Приложение № 2 – Реквизиты Объекта для выполнения работ,

- Приложение № 3 – Смета № 1,

- Приложение № 4 – Смета № 2.

12. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ПОДРЯДЧИК:                                                        ЗАКАЗЧИК:

(наименование Подрядчика)                	  	   ОАО «Брянскоблгаз»

ИНН 3234007455/ КПП 325050001 ОГРН 1033265000526 Юридический и почтовый адрес : 241033, Россия, г.Брянск, ул.Щукина, д.54 р/с: 40702810800010004874 в Центральном филиале АБ «РОССИЯ», п.Газопровод Московск.обл. БИК: 044599132 К/с: 30101810400000000132

От Заказчика: Генеральный директор ОАО «Брянскоблгаз» __________________ В.И. Попков

Приложение № 1

к Договору № __________  от __________

ЗАДАНИЕ
на реконструкцию Объекта

| Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- |
| Основание для строительства | РД на строительство Объекта. |
| Исходные данные | Перечень по Приложению № 2 к Договору. |
| Месторасположение объекта | Перечень по Приложению № 2 к Договору. |
| Вид строительства | Реконструкция, в условиях действующего производства. |
| Особые условия строительства | Реконструкция на промышленных площадках действующего производства. |
| Основные технико-экономические показатели | Основные технико-экономические показатели определены в рабочей документации. |
| Требования к качеству и соблюдению экологических параметров | Обеспечить в соответствии с ПСД. |
| Требования к технологии и режиму предприятия | Режим работы круглосуточный, круглогодичный. Технико-технологические решения должны базироваться на опыте строительства, реконструкции, испытаний и эксплуатации аналогичных объектов и предусматривать использование, как апробированных, так и новых технологий, соответствующих мировому уровню, сертифицированных в установленном порядке и приводящих к снижению капиталовложений и эксплуатационных затрат, включая применение малолюдных, энергосберегающих и экологически чистых технологий. |
| Использование зданий комплектной поставки | Определяется ПСД. |
| Энергоснабжение | Выполнить в соответствии с ПСД. |
| Соблюдение требований к режиму безопасности и гигиене труда | Обеспечить в соответствии с ПСД. |
| Выделение очередей и пусковых комплексов | Не требуется. |
| Требования по ассимиляции производства | Максимально использовать существующие здания, сети и инженерные коммуникации действующего Объекта. |
| Требования по пожарной безопасности | Обеспечить в соответствии с ПСД. |
| Требования к системам безопасности и охране объектов | Обеспечить в соответствии с ПСД. |
| Страхование строительных работ | Выполнить в соответствии с ПСД. |
| Заказчик | ОАО «Брянскоблгаз». |
| Генеральный подрядчик |  |
| Субподрядные организации | Определяются Генеральным подрядчиком |
| Срок выполнения работы | Согласно Договору. |
| Срок действия задания | В течение срока устанавливаемого Договором. |
| Предоставляемая документация | - Акт о приемке выполненных работ (унифицированная форма КС-2); - Справка о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма КС-3); - Акт приемки законченного строительством Объекта (по типовой межотраслевой форме КС-11); - Исполнительная документация на Объект. |
| Результат строительства | Построенный на основании разработанной ПСД и введенные в промышленную эксплуатацию Объекты. |

Приложение № 2

к Договору № __________  от __________

РЕКВИЗИТЫ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

| № п/п | Адрес и местоположение объекта |
| --- | --- |
| 1 | Установка телеметрии по каналам GPRS ГРП №313 Брянский район, п.Супонево, пер.Комсомольский (№1572). |

Приложение № 3

к Договору № __________  от __________

Смета стоимости выполнения работ по техническому перевооружению системы управления газорегуляторными пунктами (ГРП) с установкой системы телеметрии (СТМ) для нужд ОАО «Брянскоблгаз» согласно ПСД

СМЕТА N 1

Телеметрия                 167-2012

Трудоемкость               	54,94  ч.- ч.

| N/N | Наименование | Номер ед | Количество, | Стоимость ед., руб. /с индекс. |  |  | Общая стоимость, руб. /с индекс. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | работ | расценки | ед.изм. | Всего | Осн. з/п | Экспл. машин | Всего | Осн. з/п | Экспл. машин |
|  | монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях: прибор, масса, кг, до: 1,5-ТПУ # к-1,2 МДС 35-81,2004 (7.4*14.58+0.97*5.14)*1.2 (индекс 001) | ТЕРм 11-02-001-01 | 1 шт. | 10.04 135.45 | 8.88 129.47 | 0 0 | 10.04 135 | 8.88 129 | 0 0 |
| 2 | Конструкции для установки приборов: конструкции, масса, кг, до: 1 # к-1,2 МДС 35-81,2004 (3.3*14.58+4.77*5.97+20.45*5.14)*1.2 (индекс 001) | ТЕРм 11-01-001-01 | 1 шт. | 34.22 218.04 | 3.96 57.74 | 5.72 34.17 | 34.22 218 | 3.96 58 | 5.72 34 |
| 3 | Установка датчика давления, диаметр условного прохода до 40 мм, устанавливаемые на резьбовых (муфтовых) соединениях-датчик/ДД/ # к-1,2 МДС 35-81,2004 6.53*1.2*14.58 (индекс 001) | ТЕРм 11-02-022-01 | 1 шт. | 7.84 114.25 | 7.84 114.25 | 0 0 | 7.84 114 | 7.84 114 | 0 0 |
| 4 | Щит, масса, кг, до: 50 # к-1,2 МДС 35-81,2004 (33.01*14.58+9.3*5.97+80.88*5.14)*1.2 (индекс 001) | ТЕРм 11-06-001-01 | 1 шт. | 147.83 1143.04 | 39.61 577.54 | 11.16 66.63 | 147.83 1143 | 39.61 578 | 11.16 67 |
| 5 | Присоединение под винт: с оконцеванием наконечником # к-1,2 МДС 35-81,2004 (82.26*13.26+41.19*4.77)*1.2 (индекс 001) | ТЕРм 11-08-001-01 | 0.12 100 концов | 148.14 1544.69 | 98.71 1308.92 | 0 0 | 17.78 185 | 11.85 157 | 0 0 |
| 6 | Извещатели пс автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении-ИО # к-1,2 МДС 35-81,2004 (5.86*14.58+0.04*6+0.75*3.05)*1.2 (индекс 10-08-002-01) | ТЕРм 10-08-002-01 | 1 шт. | 7.98 105.56 | 7.03 102.53 | 0.05 0.29 | 7.98 106 | 7.03 103 | 0.05 0.3 |
| 7 | Монтаж сигнализатора # к-1,2 МДС 35-81,2004 (3.73*14.58+0.8*5.14)*1.2 (индекс 001) | ТЕРм 11-03-001-01 | 3 1 шт. | 5.44 70.19 | 4.48 65.26 | 0 0 | 16.31 211 | 13.43 196 | 0 0 |
| 8 | Преобразователь, устанавливаемый на резервуаре, работающем при атмосферном давлении, масса, кг, до: 10-датчик температуры ТС # к-1,2 МДС 35-81,2004 (16.16*14.58+43.58*5.97+13.7*5.14)*1.2 (индекс 001) | ТЕРм 11-02-032-01 | 1 шт. | 88.13 679.44 | 19.39 282.74 | 52.3 312.21 | 88.13 679 | 19.39 283 | 52.3 312 |
| 9 | Закладные и отборные устройства для приборов измерения давления и разрежения. закладное устройство отбора давления идеальных газов # к-1,2 МДС 35-81,2004 (7817.6*14.58+1628.35*5.19+-0.002*5.78)*1.2 (индекс 12-10-002-01) | ТЕРм 12-10-002-01 | 0.001 1000 шт. | 11335.14 146918.08 | 9381.12 136776.73 | 1954.02 10141.36 | 11.33 147 | 9.38 137 | 1.95 10 |
| 10 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах: прибор, масса, кг, до: 5-датчик давления /ДИ/ # к-1,2 МДС 35-81,2004 (3.73*14.58+0.73*5.14)*1.2 (индекс 001) | ТЕРм 11-03-001-01 | 2 шт. | 5.35 69.76 | 4.48 65.26 | 0 0 | 10.7 139 | 8.95 130 | 0 0 |
| 11 | Выключатель путевой или конечный: рычажный контактный общего назначения массой до 10 кг, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне # к-1,2 МДС 35-81,2004 (16.68*14.58+3.51*5.87+74.23*4.01)*1.2 (индекс 08-03-538-02) | ТЕРм 08-03-538-02 | 2 шт. | 113.3 673.75 | 20.02 291.83 | 4.21 24.72 | 226.6 1347 | 40.03 584 | 8.42 49 |
| 12 | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой: до 0,1 т # к-1,2 МДС 35-81,2004 (527.05*14.58+264.43*6.25+259.31*6.58)*1.2 (индекс 09-03039-01) | ТЕР 09-03-039-01 | 0.002 т конструкций | 1260.95 13252 | 632.46 9221.27 | 317.32 1983.23 | 2.51 26 | 1.26 18 | 0.63 4 |
|  | Конструкции стальные 7147.18*6.57 | 2019002 | 0.002 т | 7147.18 46956.97 |  |  | 14.29 94 |  |  |
| 13 | Кабель двух-четырехжильный во взрывоопасных и пожароопасных помещениях сечением жилы до 6 мм2 # к-1,2 МДС 35-81,2004 (96.02*14.58+29.28*5.83+372.28*3.05)*1.2 (индекс 08-02-402-02) | ТЕРм 08-02-402-02 | 1.09 100 м | 597.1 3247.35 | 115.22 1679.97 | 35.14 204.84 | 650.83 3540 | 125.59 1831 | 38.3 223 |
| 14 | Кабель тросовый до 4 в линии, сечение жил до 16 мм2 # к-1,2 МДС 35-81,2004 (452.18*14.58+597.88*7.82+2094.46*6.02)*1.2 (индекс 08-02394-04) | ТЕРм 08-02-394-04 | 0.07 100 м линии | 3773.42 28652.23 | 542.62 7911.34 | 717.46 5610.51 | 264.13 2006 | 37.98 554 | 50.22 393 |
| 15 | Трубные проводки в щитах и пультах из стальных труб # к-1,2 МДС 35-81,2004 (513.12*14.58+62.1*5.97+21.91*5.14)*1.2 (индекс 001) | ТЕРм 11-06-002-04 | 0.0175 100 м | 716.56 9557.57 | 615.74 8977.55 | 74.52 444.88 | 12.54 167 | 10.78 157 | 1.3 8 |
| 16 | Монтаж трубопровода с установкой вентиля # к-1,2 МДС 35-81,2004 (2.62*14.58+1.07*7.26+2.55*3.24)*1.2 (индекс 19-01-010-01) | ТЕР 19-01-010-01 | 4 устройство | 7.49 65.08 | 3.14 45.84 | 1.28 9.32 | 29.96 260 | 12.58 183 | 5.14 37 |
| ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты) |  |  |  |  |  |  | 10519 | 5212 | 1138 |
| ВСЕГО (прямые затраты) по: монтажные работы |  |  |  |  |  |  | 10519 | 5212 | 1138 |
|  | материалы не учтенные в расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Кабель монтажный многожильный МКШ 3*0,5мм2 | текущая цена | 0.006 1000 м | 12900 | 0 | 0 | 77.4 | 0 | 0 |
| 18 | Кабель монтажный многожильный МКШ 5*0,5мм2 | текущая цена | 0.01 1000 м | 20050 | 0 | 0 | 200.5 | 0 | 0 |
| 19 | Кабель монтажный многожильный экранированный КИПвЭВБВнг-LS 1.5*0.78мм2 | текущая цена | 85 1000 м | 139 | 0 | 0 | 11815 | 0 | 0 |
| 20 | Кабель монтажный многожильный МКЭШ 3*0,5мм2 | текущая цена | 0.008 1000 м | 21760 | 0 | 0 | 174.08 | 0 | 0 |
| 21 | Кабель силовой, 1 кв: ввгнг 3Х 1,5 мм2 | текущая цена | 0.005 1000 м | 15136 | 0 | 0 | 75.68 | 0 | 0 |
| 22 | Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения диаметром 15 мм | 3001311 | 0.25 м | 21.95 | 0 | 0 | 5.49 | 0 | 0 |
| 23 | Выключатель взрывозащищенный ИО 102-26/В | текущая цена | 1 шт. | 1335 | 0 | 0 | 1335 | 0 | 0 |
| 24 | Выключатель взрывозащищенный ВПВ-1А | текущая цена | 1 шт. | 1900 | 0 | 0 | 1900 | 0 | 0 |
| 25 | Выключатель путевой ВП 15-к-21А-291-54 | текущая цена | 1 шт. | 408 | 0 | 0 | 408 | 0 | 0 |
| 26 | Кран шаровой, КШМ-15/6,3, диаметром 15 мм | текущая цена | 4 шт. | 1725 | 0 | 0 | 6900 | 0 | 0 |
| ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты) |  |  |  |  |  |  | 22891.15 | 0 | 0 |
| ВСЕГО (прямые затраты) по: материалы не учтенные в расценке |  |  |  |  |  |  | 22891.15 | 0 | 0 |
|  | оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | датчик температуры в комплекте с термозондом ТС-1187/4 5390*1.05 | текущая цена | 1 шт. | 5390 5659.5 | 0 0 | 0 0 | 5390 5660 | 0 0 | 0 0 |
| 28 | датчик температуры ТС-1388/4/100м 750*1.05 | текущая цена | 1 шт. | 750 787.5 | 0 0 | 0 0 | 750 788 | 0 0 | 0 0 |
| 29 | датчик перепада давления газа АИР-10ЕхН/ДД/1447/НГ 17650*1.05 | текущая цена | 1 шт. | 17650 18532.5 | 0 0 | 0 0 | 17650 18533 | 0 0 | 0 0 |
| 30 | датчик давления газа АИР-10ЕхН/ДИ/1130/НГ 10700*1.05 | текущая цена | 1 шт. | 10700 11235 | 0 0 | 0 0 | 10700 11235 | 0 0 | 0 0 |
| 31 | датчик давления газа ,АИР-10ЕхН/ДИ/1150/НГ 10200*1.05 | текущая цена | 1 шт. | 10200 10710 | 0 0 | 0 0 | 10200 10710 | 0 0 | 0 0 |
| 32 | сигнализатор загазованности СТГ-3-со 2630*1.05 | текущая цена | 1 шт. | 2630 2761.5 | 0 0 | 0 0 | 2630 2762 | 0 0 | 0 0 |
| 33 | сигнализатор загазованности SGY MEO V4 ND ц=380*39,5/1,18 12720*1.05 | текущая цена | 1 шт. | 12720 13356 | 0 0 | 0 0 | 12720 13356 | 0 0 | 0 0 |
| 34 | сигнализатор загазованности СТГ-3-Ех 3815*1.05 | текущая цена | 1 шт. | 3815 4005.75 | 0 0 | 0 0 | 3815 4006 | 0 0 | 0 0 |
| 35 | шкаф телеметрии «Грант-Энерго» ц=188279/1,18 | текущая цена | 1 шт. | 159558.5 | 0 | 0 | 159558.5 | 0 | 0 |
| ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты) |  |  |  |  |  |  | 226606 | 0 | 0 |
| ВСЕГО (прямые затраты) по: оборудование |  |  |  |  |  |  | 226606 | 0 | 0 |
|  |  | ИТОГО (прямые затраты) по смете |  |  |  |  | 247857.67 260016 | 358.54 5212 | 175.19 1138 |
| Накладные расходы от з/п основных рабочих и механизаторов (по позициям 1-10,15 - 68% (80%*0.85) (от 2137.1); 11,13-14 - 80.75% (95%*0.85) (от 3227.58); 12 - 76.5% (90%*0.85) (от 18.52); 16 - 108.8% (128%*0.85) (от 183.42)) |  |  |  |  |  |  | 4273 |  |  |
| И Т О Г О с накладными расходами |  |  |  |  |  |  | 264289 |  |  |
| Сметная прибыль от з/п основных рабочих и механизаторов (по позициям 1-10,15 - 48% (60%*0.8) (от 2137.1); 11,13-14 - 52% (65%*0.8) (от 3227.58); 12 - 68% (85%*0.8) (от 18.52); 16 - 66.4% (83%*0.8) (от 183.42)) |  |  |  |  |  |  | 2839 |  |  |
| И Т О Г О со сметной прибылью |  |  |  |  |  |  | 267128 |  |  |
| Налог на добавленную стоимость 18% |  |  |  |  |  |  | 48083 |  |  |
|  |  |  |  | ИТОГО |  |  | 315211 |  |  |

Процент (%) снижения по результатам закупки 		___________						____________

Итого															____________

в т.ч. НДС														____________

ПОДРЯДЧИК										ЗАКАЗЧИК

__________________________								_________________________

М.П.												М.П.

Приложение № 4

к Договору № __________  от __________

СМЕТА N 2

Пуско-наладочные работы

Трудоемкость               	71,28  ч.- ч.

| N/N | Шифр, N | Наименование | Количество | Стоимость ед., руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих/ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | позиции | работ и затрат, |  | Всего | Эксп.маш | Всего | Основной | Эксп.маш, | механизаторов, чел-ч |  |
|  | норм. | единица измерения |  | основной зарплаты | в т.ч. зарплаты |  | зарплаты | в т.ч. зарплаты | на един. | всего |
| 1 | ТЕРп 02-01-002-03 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 10 1 система | 1 | 20415.84 20415.84 | 0 0 | 20416 | 20416 | 0 0 | 68 0 | 68 0 |
| 2 | ТЕРп 01-11-024-01 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением до 1 кВ 1 фазировка | 1 | 207.82 207.82 | 0 0 | 208 | 208 | 0 0 | 0.8 0 | 0.8 0 |
| 3 | ТЕРп 01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами 100 точек | 0.1 | 3325.19 3325.19 | 0 0 | 333 | 333 | 0 0 | 12.8 0 | 1.28 0 |
| 4 | ТЕРп 01-10-001-01 | Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики электрических и технологических режимов 1 сигнал | 1 | 284.86 284.86 | 0 0 | 285 | 285 | 0 0 | 1.2 0 | 1.2 0 |
| ИТОГО (прямые затраты) по смете |  |  |  |  |  | 21241 | 21241 | 0 0 |  | 71.28 0 |
| Накладные расходы от з/п основных рабочих и механизаторов 55.25% (65%*0.85) |  |  |  |  |  | 11736 | 11736 |  |  |  |
| И Т О Г О с накладными расходами |  |  |  |  |  | 32977 | 32977 |  |  |  |
| Сметная прибыль от з/п основных рабочих и механизаторов 32% (40%*0.8) |  |  |  |  |  | 6797 | 6797 |  |  |  |
| И Т О Г О со сметной прибылью |  |  |  |  |  | 39774 | 39774 |  |  |  |
| Налог на добавленную стоимость 18% |  |  |  |  |  | 7159 |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | 46933 |  |  |  |  |

Процент (%) снижения по результатам закупки 		___________						____________

Итого															____________

в т.ч. НДС														____________

ПОДРЯДЧИК										ЗАКАЗЧИК

__________________________	М.П.							_________________________    М.П.

ЛОТ №6

ДОГОВОР НА ПРОВЕДЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОБОРУДОВАНИЯ ТЕЛЕМЕТРИИ №

г. Брянск                                                                          «        »                           2012 года

(Наименование контрагента), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице (должность, ФИО), действующего на основании (_____________________________), с одной стороны, и ОАО «Брянскоблгаз», в  лице генерального директора Попкова В.И., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем  «Заказчик», с другой стороны,  вместе именуемые  «Стороны»,  на основании протокола заседания Закупочной Комиссии ОАО «Брянскоблгаз» по подведению его итогов от «___» _____ 20__ года №____  заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- 1.1. По Договору Подрядчик обязуется выполнить работы по реконструкции системы управления газорегуляторного пункта (ГРП) (далее – Объект) с установкой системы телеметрии (СТМ) для нужд Заказчика (далее – Работы), а Заказчик обязуется принять результат выполненной Работы и оплатить его в соответствии с условиями Договора.

  - Подрядчик выполняет Работы, указанные в пункте 1.1 Договора в соответствии с Заданием на реконструкцию Объекта (Приложение № 1 к Договору).

  - Реквизиты Объекта для выполнения Работ указаны в Приложении № 2 к Договору.

    - На момент заключения Договора ГРП, указанное в Приложении № 2 к Договору, должны находиться в промышленной эксплуатации.

  - Результатом выполненных Работ является реконструированные и введенные в промышленную эксплуатацию Объекты.

  - Согласованные сроки выполнения Работ:

    - Срок начала выполнения Работ с даты подписания настоящего Договора.

    - Срок окончания выполнения Работ – до «04» декабря 2012 г.

- 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

  - Заказчик обязан:

    - В течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня подписания Договора, предоставить Подрядчику проектно-сметную документацию на Объект и иную документацию, имеющуюся у Заказчика в отношении ГРП, указанных в Приложении №2 к Договору, необходимую для надлежащего выполнения Работ, а также в согласованный Сторонами дополнительный период времени другую запрашиваемую информацию, необходимую для надлежащего выполнения Работ.

    - Оказывать содействие в получении всех необходимых допусков, разрешений на право выполнения Работ, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также обеспечить доступ представителям Подрядчика на местоположение ГРП для выполнения Работ.

    - В случае, если Заказчик в соответствии со статьей 748 Гражданского кодекса Российской Федерации решит воспользоваться своим правом на осуществление контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых Работ, Заказчик обязуется для этого назначить приказом ответственное лицо и письменно уведомить об этом Подрядчика с указанием Ф.И.О. ответственного лица, телефонов, адреса электронной почты.

    - Принять и оплатить результат выполненных Работ согласно условиям Договора.

    - Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях Договора.

  - Подрядчик обязан:

    - Обеспечить выполнение Работ в полном соответствии с утвержденной ПСД.

    - Обеспечить соответствие выполненных Работ ПСД и действующим СНиП (строительным нормам и правилам).

    - Обеспечить строительство объекта всем оборудованием и материалами согласно смете.

    - Незамедлительно письменно информировать Заказчика об обнаружении невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности выполнения Работ.

    - Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях Договора.

  - Подрядчик вправе:

    - Привлекать третьих лиц (субподрядчиков) с целью качественного и успешного выполнения условий Договора. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиками.

  - В случае, если Стороны в процессе исполнения Договора выявят несоответствия Объекта критериям, указанным в пункте 1.3.1 Договора, то Стороны обязаны уведомить друг друга об этом в 5 (Пяти) дневный срок. В этом случае Заказчик обязан дать Подрядчику соответствующие указания о дальнейшем выполнении Работ на Объекте и согласовать с Подрядчиком порядок их выполнения путем заключения дополнительного соглашения.

- ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

  - Сдача результата выполненных Работ и приемка их Заказчиком осуществляется в следующем порядке:

    - О готовности к сдаче выполненных Работ Подрядчик письменно извещает Заказчика за 5 (Пять) дней до начала приемки.

    - Подрядчик по окончанию выполнения Работ по Объекту предоставляет Заказчику следующий комплект документов:

- Акт о приемке выполненных работ (унифицированная форма КС-2);

- Справку о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма КС-3);

- Акт приемки законченного строительством Объекта (унифицированная форма КС-11);

- Исполнительную документацию на Объект.

- Счет-фактура;

    - Заказчик не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения документов рассматривает предоставленную документацию и при отсутствии замечаний и претензий по качеству выполненных Работ подписывает указанные          в п. 3.1.2 Договора Акты и документы, либо по истечении  10 (Десяти) рабочих дней с момента получения, возвращает их Подрядчику с указанием мотивированных замечаний по выполненным Работам и сроков их устранения.

    - В случае если Заказчик в течение срока, указанного в пункте 3.1.3 Договора, не сообщит Подрядчику о принятии выполненных Работ или не сообщит Подрядчику мотивированные замечания по выполненным Работам, то считается, что Работы выполнены подрядчиком с надлежащим качеством и приняты Заказчиком без замечаний.

  - Если в процессе выполнения Работ Заказчик письменно сообщил Подрядчику о нецелесообразности их дальнейшего выполнения, то Подрядчик обязан приостановить Работы и уведомить об этом Заказчика. В этом случае Стороны в десятидневный срок обязаны рассмотреть вопрос о возобновлении, консервации или полном прекращении Работ с составлением соответствующего акта.

  - В случае прекращения Работ по инициативе Заказчика последний обязуется принять результат фактически завершенных Работ с подписанием Акта о приемке выполненных Работ и оплатить фактически понесенные, документально подтвержденные затраты Подрядчика на момент остановки Работ в порядке, предусмотренном разделом 4 Договора.

- СТОИМОСТЬ РАБОТ

  - Цена договора определена  в соответствии с протоколом заседания Закупочной Комиссии ОАО «Брянскоблгаз» от «___» _____ 20__ года №____  и составляет __________ руб. (__________________________),  в т.ч. НДС 18% -  ___________ руб.

  - Стоимость Работ включает все затраты Подрядчика, которые он понесет в связи с осуществлением своей деятельности по настоящему Договору, в том числе налоговые, таможенные и иные платежи, установленные законодательством Российской Федерации, затраты на транспортировку материалов, строительной техники и оборудования, перевозку рабочих, а так же иные расходы предусмотренные условиями настоящего договора.

  - Оплата за выполненные работы производятся «Заказчиком» по фактически выполненным объемам работ.

  - В ходе исполнения Договора Стороны вправе договорится об изменении объема работ, стоимости Договора или сроков его исполнения, для чего Сторонами  оформляется дополнительное соглашение к настоящему договору.

- ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖЕЙ

  - Оплата Работ по Договору осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

    - Заказчик осуществляет авансовый платеж в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения от подрядчика счета на оплату в размере, указанном в счете, но в сумме не более 50% от стоимости Работ по Договору, указанной в пункте 4.1 Договора;

    - Окончательный расчет за выполненные Работы осуществляется Заказчиком в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами Актов приемки законченного строительством Объектов (форма КС-11).

  - Все расчеты по Договору производятся в безналичной форме в российских рублях.

- ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

  - Гарантии качества распространяются на все выполненные Подрядчиком Работы по Договору.

  - Гарантийный срок по Договору устанавливается на каждый Объект продолжительностью 12 (Двенадцать) месяцев с момента подписания Акта приемки законченного строительством объекта (форма КС-11).

  - Если в течение гарантийного срока выявится факт ненадлежащего выполнения Подрядчиком Работ по Договору, то Подрядчик обязан за свой счет выполнить надлежащим образом по согласованному перечню и в согласованные с Заказчиком сроки невыполненные или ненадлежащим образом выполненные Работы. Для участия в составлении Акта, фиксирующего дефекты, определяющего причины ненадлежащего выполнения Подрядчиком Работ по Договору, а также порядок и сроки исправления выполненных Работ, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 10 (Десяти) дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  - За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

  - Стороны освобождаются от ответственности при наступлении форс-мажорных обстоятельств, в том числе вызванных войной, боевыми действиями, природными катаклизмами, пожарами, землетрясениями, блокадами, революциями, мятежами, запретительными и/или ограничительными правительственными актами, указами и другими действиями, если их наступление сделало невозможным выполнение Стороной своих обязательств по Договору. Стороны в течение 2 (Двух) дней извещают друг друга о начале и об окончании форс-мажорных обстоятельств, при этом доказательством их наличия и сроков действия служат свидетельства, выдаваемые Торгово-Промышленной Палатой Российской Федерации или иного государственного учреждения. Если одна из Сторон имеет основания полагать, что на выполнение ею своих обязательств может повлиять одна из вышеперечисленных причин, то эта Сторона должна  в течение 2 (Двух) дней уведомить об этом другую Сторону в письменном форме. В любом из вышеуказанных случаев уведомляющая Сторона должна в течение 3 (Трех) дней представить в письменном форме все детали и свидетельства того, что выполнение договорных обязательств может быть сорвано или задержано в результате действия форс-мажора. Данное письменное уведомление должно включать оценку времени, на которое может быть отложено выполнение договорных обязательств. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении форс-мажорных обстоятельств не дает права ссылаться (при невозможности выполнить свои обязанности по Договору) на наступление форс-мажорных обстоятельств.

  - Сторона, лишенная права ссылаться на наступление форс-мажорных обстоятельств, несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

  - Выполнение договорных обязательств приостанавливается до окончания форс-мажорных обстоятельств. По окончании форс-мажорных обстоятельств, Сторона, подвергнувшаяся действию вышеуказанных обстоятельств, должна приложить максимум усилий для возобновления выполнения договорных обязательств с возможно наименьшей задержкой.

  - Если форс-мажорные обстоятельства продолжаются более трех месяцев, каждая из Сторон имеет право на расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке с предварительным уведомлением другой Стороны за 5 (Пять) дней. В этом случае Стороны производят взаиморасчеты в порядке, установленном пунктом 3.3 Договора.

  - Уплата неустоек (штрафов, пеней), а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает виновную Сторону от исполнения своих обязательств.

- ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, АРБИТРАЖ

  - Претензионный порядок урегулирования споров для Сторон обязателен. Сторона, получившая претензию, обязана дать на неё письменный ответ в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента получения. Неполучение ответа/отказ в удовлетворении требований, содержащихся в претензии, дает право Стороне, направившей претензию, обратиться в Арбитражный суд согласно подсудности с заявлением о защите нарушенного права в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

- КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

  - Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся предмета Договора, его условий, хода исполнения и полученных результатов, в рамках подписанного Соглашения о защите информации, составляющей коммерческую тайну.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

  - Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

  - Прекращение (окончание) срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушения, если таковые имели место при исполнении условий Договора.

  - Если отдельные положения Договора являются или будут признаны недействительными или утратившими силу, это не влияет на действительность прочих положений, если иное разумно не вытекает из содержания Договора или не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

- ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Стороны вправе договорится об изменении объемов, цены и сроков исполнения договора путем подписания дополнительного соглашения к Договору.

  - Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, только если они подписаны полномочными представителями Сторон.

  - Все Приложения, Акты и Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью.

  - В случае изменения банковских реквизитов, адреса Сторона обязуется письменно сообщить об этом своему контрагенту в течение 5 (Пяти) дней.

  - Реорганизация любой из Сторон не является основанием для изменения условий или расторжения Договора. В этом случае Договор сохраняет силу для правопреемников Сторон.

  - Ни одна из Сторон не вправе уступать свои права и обязанности по Договору без получения письменного согласия противоположной Стороны.

  - Во всем остальном, что не урегулировано Договором, применению подлежат нормы действующего законодательства Российской Федерации.

  - Все оформляемые в процессе исполнения Договора документы сразу по подписанию направляются другой Стороне в виде телекса, факсимильного сообщения, письма по электронной почте, с обязательным направлением в кратчайшие сроки заказным письмом по юридическому адресу получателя подлинных экземпляров или нарочным подлинных экземпляров по адресам местонахождения Заказчика, Подрядчика.

  - Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

  - К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 – Задание на реконструкцию Объекта,

- Приложение № 2 – Реквизиты Объекта для выполнения работ,

- Приложение № 3 – Смета № 1,

- Приложение № 4 – Смета № 2.

12. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ПОДРЯДЧИК:                                                        ЗАКАЗЧИК:

(наименование Подрядчика)                	  	   ОАО «Брянскоблгаз»

ИНН 3234007455/ КПП 325050001 ОГРН 1033265000526 Юридический и почтовый адрес : 241033, Россия, г.Брянск, ул.Щукина, д.54 р/с: 40702810800010004874 в Центральном филиале АБ «РОССИЯ», п.Газопровод Московск.обл. БИК: 044599132 К/с: 30101810400000000132

От Заказчика: Генеральный директор ОАО «Брянскоблгаз» __________________ В.И. Попков

Приложение № 1

к Договору № __________  от __________

ЗАДАНИЕ
на реконструкцию Объекта

| Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- |
| Основание для строительства | РД на строительство Объекта. |
| Исходные данные | Перечень по Приложению № 2 к Договору. |
| Месторасположение объекта | Перечень по Приложению № 2 к Договору. |
| Вид строительства | Реконструкция, в условиях действующего производства. |
| Особые условия строительства | Реконструкция на промышленных площадках действующего производства. |
| Основные технико-экономические показатели | Основные технико-экономические показатели определены в рабочей документации. |
| Требования к качеству и соблюдению экологических параметров | Обеспечить в соответствии с ПСД. |
| Требования к технологии и режиму предприятия | Режим работы круглосуточный, круглогодичный. Технико-технологические решения должны базироваться на опыте строительства, реконструкции, испытаний и эксплуатации аналогичных объектов и предусматривать использование, как апробированных, так и новых технологий, соответствующих мировому уровню, сертифицированных в установленном порядке и приводящих к снижению капиталовложений и эксплуатационных затрат, включая применение малолюдных, энергосберегающих и экологически чистых технологий. |
| Использование зданий комплектной поставки | Определяется ПСД. |
| Энергоснабжение | Выполнить в соответствии с ПСД. |
| Соблюдение требований к режиму безопасности и гигиене труда | Обеспечить в соответствии с ПСД. |
| Выделение очередей и пусковых комплексов | Не требуется. |
| Требования по ассимиляции производства | Максимально использовать существующие здания, сети и инженерные коммуникации действующего Объекта. |
| Требования по пожарной безопасности | Обеспечить в соответствии с ПСД. |
| Требования к системам безопасности и охране объектов | Обеспечить в соответствии с ПСД. |
| Страхование строительных работ | Выполнить в соответствии с ПСД. |
| Заказчик | ОАО «Брянскоблгаз». |
| Генеральный подрядчик |  |
| Субподрядные организации | Определяются Генеральным подрядчиком |
| Срок выполнения работы | Согласно Договору. |
| Срок действия задания | В течение срока устанавливаемого Договором. |
| Предоставляемая документация | - Акт о приемке выполненных работ (унифицированная форма КС-2); - Справка о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма КС-3); - Акт приемки законченного строительством Объекта (по типовой межотраслевой форме КС-11); - Исполнительная документация на Объект. |
| Результат строительства | Построенный на основании разработанной ПСД и введенные в промышленную эксплуатацию Объекты. |

Приложение № 2

к Договору № __________  от __________

РЕКВИЗИТЫ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

| № п/п | Адрес и местоположение объекта |
| --- | --- |
| 1 | Установка телеметрии по каналам GPRS ГРП №311 Брянский район, д.Молотино, ул. Центральная (№2743, 2746). |

Приложение № 3

к Договору № __________  от __________

Смета стоимости выполнения работ по техническому перевооружению системы управления газорегуляторными пунктами (ГРП) с установкой системы телеметрии (СТМ) для нужд ОАО «Брянскоблгаз» согласно ПСД

СМЕТА N 1

Телеметрия              277/2012

Трудоемкость               	50,24  ч.- ч.

| N/N | Наименование | Номер ед | Количество, | Стоимость ед., руб. /с индекс. |  |  | Общая стоимость, руб. /с индекс. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | работ | расценки | ед.изм. | Всего | Осн. з/п | Экспл. машин | Всего | Осн. з/п | Экспл. машин |
|  | монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях: прибор, масса, кг, до: 1,5-ТПУ # к-1,2 МДС 35-81,2004 (7.4*14.58+0.97*5.14)*1.2 (индекс 001) | ТЕРм 11-02-001-01 | 1 шт. | 10.04 135.45 | 8.88 129.47 | 0 0 | 10.04 135 | 8.88 129 | 0 0 |
| 2 | Конструкции для установки приборов: конструкции, масса, кг, до: 1 # к-1,2 МДС 35-81,2004 (3.3*14.58+4.77*5.97+20.45*5.14)*1.2 (индекс 001) | ТЕРм 11-01-001-01 | 1 шт. | 34.22 218.04 | 3.96 57.74 | 5.72 34.17 | 34.22 218 | 3.96 58 | 5.72 34 |
| 3 | Установка датчика давления, диаметр условного прохода до 40 мм, устанавливаемые на резьбовых (муфтовых) соединениях-датчик/ДД/ # к-1,2 МДС 35-81,2004 6.53*1.2*14.58 (индекс 001) | ТЕРм 11-02-022-01 | 1 шт. | 7.84 114.25 | 7.84 114.25 | 0 0 | 7.84 114 | 7.84 114 | 0 0 |
| 4 | Щит, масса, кг, до: 50 # к-1,2 МДС 35-81,2004 (33.01*14.58+9.3*5.97+80.88*5.14)*1.2 (индекс 001) | ТЕРм 11-06-001-01 | 1 шт. | 147.83 1143.04 | 39.61 577.54 | 11.16 66.63 | 147.83 1143 | 39.61 578 | 11.16 67 |
| 5 | Присоединение под винт: с оконцеванием наконечником # к-1,2 МДС 35-81,2004 (82.26*13.26+41.19*4.77)*1.2 (индекс 001) | ТЕРм 11-08-001-01 | 0.14 100 концов | 148.14 1544.69 | 98.71 1308.92 | 0 0 | 20.74 216 | 13.82 183 | 0 0 |
| 6 | Извещатели пс автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении-ИО # к-1,2 МДС 35-81,2004 (5.86*14.58+0.04*6+0.75*3.05)*1.2 (индекс 10-08-002-01) | ТЕРм 10-08-002-01 | 1 шт. | 7.98 105.56 | 7.03 102.53 | 0.05 0.29 | 7.98 106 | 7.03 103 | 0.05 0.3 |
| 7 | Монтаж сигнализатора SGY MEO # к-1,2 МДС 35-81,2004 (3.73*14.58+0.8*5.14)*1.2 (индекс 001) | ТЕРм 11-03-001-01 | 3 1 шт. | 5.44 70.19 | 4.48 65.26 | 0 0 | 16.31 211 | 13.43 196 | 0 0 |
| 8 | Преобразователь, устанавливаемый на резервуаре, работающем при атмосферном давлении, масса, кг, до: 10-датчик температуры ТС # к-1,2 МДС 35-81,2004 (16.16*14.58+43.58*5.97+13.7*5.14)*1.2 (индекс 001) | ТЕРм 11-02-032-01 | 1 шт. | 88.13 679.44 | 19.39 282.74 | 52.3 312.21 | 88.13 679 | 19.39 283 | 52.3 312 |
| 9 | Закладные и отборные устройства для приборов измерения давления и разрежения. закладное устройство отбора давления идеальных газов # к-1,2 МДС 35-81,2004 (7817.6*14.58+1628.35*5.19+-0.002*5.78)*1.2 (индекс 12-10-002-01) | ТЕРм 12-10-002-01 | 0.001 1000 шт. | 11335.14 146918.08 | 9381.12 136776.73 | 1954.02 10141.36 | 11.33 147 | 9.38 137 | 1.95 10 |
| 10 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах: прибор, масса, кг, до: 5-датчик давления /ДИ/ # к-1,2 МДС 35-81,2004 (3.73*14.58+0.73*5.14)*1.2 (индекс 001) | ТЕРм 11-03-001-01 | 2 шт. | 5.35 69.76 | 4.48 65.26 | 0 0 | 10.7 139 | 8.95 130 | 0 0 |
| 11 | Выключатель путевой или конечный: рычажный контактный общего назначения массой до 10 кг, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне # к-1,2 МДС 35-81,2004 (16.68*14.58+3.51*5.87+74.23*4.01)*1.2 (индекс 08-03-538-02) | ТЕРм 08-03-538-02 | 2 шт. | 113.3 673.75 | 20.02 291.83 | 4.21 24.72 | 226.6 1347 | 40.03 584 | 8.42 49 |
| 12 | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой: до 0,1 т # к-1,2 МДС 35-81,2004 (527.05*14.58+264.43*6.25+259.31*6.58)*1.2 (индекс 09-03039-01) | ТЕР 09-03-039-01 | 0.002 т конструкций | 1260.95 13252 | 632.46 9221.27 | 317.32 1983.23 | 2.51 26 | 1.26 18 | 0.63 4 |
|  | Конструкции стальные 7147.18*6.57 | 2019002 | 0.002 т | 7147.18 46956.97 |  |  | 14.29 94 |  |  |
| 13 | Кабель двух-четырехжильный во взрывоопасных и пожароопасных помещениях сечением жилы до 6 мм2 # к-1,2 МДС 35-81,2004 (96.02*14.58+29.28*5.83+372.28*3.05)*1.2 (индекс 08-02-402-02) | ТЕРм 08-02-402-02 | 0.99 100 м | 597.1 3247.35 | 115.22 1679.97 | 35.14 204.84 | 591.12 3215 | 114.07 1663 | 34.78 203 |
| 14 | Кабель тросовый до 4 в линии, сечение жил до 16 мм2 # к-1,2 МДС 35-81,2004 (452.18*14.58+597.88*7.82+2094.46*6.02)*1.2 (индекс 08-02394-04) | ТЕРм 08-02-394-04 | 0.05 100 м линии | 3773.42 28652.23 | 542.62 7911.34 | 717.46 5610.51 | 188.67 1433 | 27.13 396 | 35.87 281 |
| 15 | Трубные проводки в щитах и пультах из стальных труб # к-1,2 МДС 35-81,2004 (513.12*14.58+62.1*5.97+21.91*5.14)*1.2 (индекс 001) | ТЕРм 11-06-002-04 | 0.0025 100 м | 716.56 9557.57 | 615.74 8977.55 | 74.52 444.88 | 1.8 24 | 1.54 22 | 0.19 1 |
| 16 | Монтаж трубопровода с установкой вентиля # к-1,2 МДС 35-81,2004 (2.62*14.58+1.07*7.26+2.55*3.24)*1.2 (индекс 19-01-010-01) | ТЕР 19-01-010-01 | 4 устройство | 7.49 65.08 | 3.14 45.84 | 1.28 9.32 | 29.96 260 | 12.58 183 | 5.14 37 |
| ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты) |  |  |  |  |  |  | 9509 | 4777 | 999 |
| ВСЕГО (прямые затраты) по: монтажные работы |  |  |  |  |  |  | 9509 | 4777 | 999 |
|  | материалы не учтенные в расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Кабель монтажный многожильный МКШ 3*0,5мм2 | текущая цена | 0.006 1000 м | 12900 | 0 | 0 | 77.4 | 0 | 0 |
| 18 | Кабель монтажный многожильный МКШ 5*0,5мм2 | текущая цена | 0.01 1000 м | 20050 | 0 | 0 | 200.5 | 0 | 0 |
| 19 | Кабель монтажный многожильный экранированный КИПвЭВБВнг-LS 1.5*0.78мм2 | текущая цена | 0.075 1000 м | 139 | 0 | 0 | 10.43 | 0 | 0 |
| 20 | Кабель монтажный многожильный МКЭШ 3*0,5мм2 | текущая цена | 0.008 1000 м | 21760 | 0 | 0 | 174.08 | 0 | 0 |
| 21 | Кабель силовой, 1 кв: ввгнг 3Х 1,5 мм2 | текущая цена | 0.005 1000 м | 15136 | 0 | 0 | 75.68 | 0 | 0 |
| 22 | Выключатели автоматические однополюсные: ВА 47-29на ток-1А | текущая цена | 2 шт. | 47 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 |
| 23 | Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения диаметром 15 мм | 3001311 | 0.25 м | 21.95 | 0 | 0 | 5.49 | 0 | 0 |
| 24 | Выключатель взрывозащищенный ИО 102-26/В | текущая цена | 1 шт. | 1335 | 0 | 0 | 1335 | 0 | 0 |
| 25 | Выключатель взрывозащищенный ВПВ-1А | текущая цена | 1 шт. | 1900 | 0 | 0 | 1900 | 0 | 0 |
| 26 | Выключатель путевой ВП 15-к-21А-291-54 | текущая цена | 1 шт. | 408 | 0 | 0 | 408 | 0 | 0 |
| 27 | Кран шаровой, КШМ-15/6,3, диаметром 15 мм | текущая цена | 4 шт. | 1725 | 0 | 0 | 6900 | 0 | 0 |
| ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты) |  |  |  |  |  |  | 11180.58 | 0 | 0 |
| ВСЕГО (прямые затраты) по: материалы не учтенные в расценке |  |  |  |  |  |  | 11180.58 | 0 | 0 |
|  | оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | датчик температуры в комплекте с термозондом ТС-1187/4 5390*1.05 | текущая цена | 1 шт. | 5390 5659.5 | 0 0 | 0 0 | 5390 5660 | 0 0 | 0 0 |
| 29 | датчик температуры ТС-1388/4/100м 750*1.05 | текущая цена | 1 шт. | 750 787.5 | 0 0 | 0 0 | 750 788 | 0 0 | 0 0 |
| 30 | датчик перепада давления газа АИР-10ЕхН/ДД/1447/НГ 17650*1.05 | текущая цена | 1 шт. | 17650 18532.5 | 0 0 | 0 0 | 17650 18533 | 0 0 | 0 0 |
| 31 | датчик давления газа АИР-10ЕхН/ДИ/1130/НГ 10700*1.05 | текущая цена | 1 шт. | 10700 11235 | 0 0 | 0 0 | 10700 11235 | 0 0 | 0 0 |
| 32 | датчик давления газа ,АИР-10ЕхН/ДИ/1150/НГ 10200*1.05 | текущая цена | 1 шт. | 10200 10710 | 0 0 | 0 0 | 10200 10710 | 0 0 | 0 0 |
| 33 | сигнализатор загазованности СТГ-3-со 2630*1.05 | текущая цена | 1 шт. | 2630 2761.5 | 0 0 | 0 0 | 2630 2762 | 0 0 | 0 0 |
| 34 | сигнализатор загазованности SGY MEO V4 ND ц=380*39,5/1,18 12720*1.05 | текущая цена | 1 шт. | 12720 13356 | 0 0 | 0 0 | 12720 13356 | 0 0 | 0 0 |
| 35 | сигнализатор загазованности СТГ-3-Ех 3815*1.05 | текущая цена | 1 шт. | 3815 4005.75 | 0 0 | 0 0 | 3815 4006 | 0 0 | 0 0 |
| 36 | шкаф телеметрии «Грант-Энерго» ц-188279/1,18 | текущая цена | 1 шт. | 159558.5 | 0 | 0 | 159558.5 | 0 | 0 |
| ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты) |  |  |  |  |  |  | 226606 | 0 | 0 |
| ВСЕГО (прямые затраты) по: оборудование |  |  |  |  |  |  | 226606 | 0 | 0 |
|  |  | ИТОГО (прямые затраты) по смете |  |  |  |  | 236004.15 247295 | 328.9 4777 | 156.21 999 |
| Накладные расходы от з/п основных рабочих и механизаторов (по позициям 1-10,15 - 68% (80%*0.85) (от 2028.35); 11,13-14 - 80.75% (95%*0.85) (от 2830.72); 12 - 76.5% (90%*0.85) (от 18.52); 16 - 108.8% (128%*0.85) (от 183.42)) |  |  |  |  |  |  | 3879 |  |  |
| И Т О Г О с накладными расходами |  |  |  |  |  |  | 251174 |  |  |
| Сметная прибыль от з/п основных рабочих и механизаторов (по позициям 1-10,15 - 48% (60%*0.8) (от 2028.35); 11,13-14 - 52% (65%*0.8) (от 2830.72); 12 - 68% (85%*0.8) (от 18.52); 16 - 66.4% (83%*0.8) (от 183.42)) |  |  |  |  |  |  | 2580 |  |  |
| И Т О Г О со сметной прибылью |  |  |  |  |  |  | 253754 |  |  |
| Налог на добавленную стоимость 18% |  |  |  |  |  |  | 45676 |  |  |
|  |  |  |  | ИТОГО |  |  | 299430 |  |  |

Процент (%) снижения по результатам закупки 		___________						____________

Итого															____________

в т.ч. НДС														____________

ПОДРЯДЧИК										ЗАКАЗЧИК

__________________________								_________________________

М.П.												М.П.

Приложение № 4

к Договору № __________  от __________

СМЕТА N 2

Пуско-наладочные работы

Трудоемкость               	71,28  ч.- ч.

| N/N | Шифр, N | Наименование | Количество | Стоимость ед., руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих/ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | позиции | работ и затрат, |  | Всего | Эксп.маш | Всего | Основной | Эксп.маш, | механизаторов, чел-ч |  |
|  | норм. | единица измерения |  | основной зарплаты | в т.ч. зарплаты |  | зарплаты | в т.ч. зарплаты | на един. | всего |
| 1 | ТЕРп 02-01-002-03 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 10 1 система | 1 | 20415.84 20415.84 | 0 0 | 20416 | 20416 | 0 0 | 68 0 | 68 0 |
| 2 | ТЕРп 01-11-024-01 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением до 1 кВ 1 фазировка | 1 | 207.82 207.82 | 0 0 | 208 | 208 | 0 0 | 0.8 0 | 0.8 0 |
| 3 | ТЕРп 01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами 100 точек | 0.1 | 3325.19 3325.19 | 0 0 | 333 | 333 | 0 0 | 12.8 0 | 1.28 0 |
| 4 | ТЕРп 01-10-001-01 | Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики электрических и технологических режимов 1 сигнал | 1 | 284.86 284.86 | 0 0 | 285 | 285 | 0 0 | 1.2 0 | 1.2 0 |
| ИТОГО (прямые затраты) по смете |  |  |  |  |  | 21241 | 21241 | 0 0 |  | 71.28 0 |
| Накладные расходы от з/п основных рабочих и механизаторов 55.25% (65%*0.85) |  |  |  |  |  | 11736 | 11736 |  |  |  |
| И Т О Г О с накладными расходами |  |  |  |  |  | 32977 | 32977 |  |  |  |
| Сметная прибыль от з/п основных рабочих и механизаторов 32% (40%*0.8) |  |  |  |  |  | 6797 | 6797 |  |  |  |
| И Т О Г О со сметной прибылью |  |  |  |  |  | 39774 | 39774 |  |  |  |
| Налог на добавленную стоимость 18% |  |  |  |  |  | 7159 |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | 46933 |  |  |  |  |

Процент (%) снижения по результатам закупки 		___________						____________

Итого															____________

в т.ч. НДС														____________

ПОДРЯДЧИК										ЗАКАЗЧИК

__________________________	М.П.							_________________________            М.П.