Приложение №3 к проекту договора №_________от _______

Подрядчик: ОАО «Газпром газораспределение Брянск»

Субподрядчик:

Объект:   Газификация  комплекса по  убою и переработке мяса  птицы, производительностью 12000 голов в  час, расположенного вблизи н.п. Хмелево Выгоничского района  Брянской области (Цех  технических фабрикатов. Котельная  №2) сооружения (А3))

Ведомость оборудования поставки Заказчика

|  | № п/п | Полное наименование Товара | Ед.изм. | Кол-во |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Vitocrossal 300 508kW m.Vitotronic300GW2B, Kesseltär Заказной №CT3B023 | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Cистема регулирования Vitotronic200-Н НК3В Заказной №Z 009463 | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Нейтрализатор GENO-Neutra V N-70 Заказной №7441823 | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Звукопоглащающие регулируемые опоры Заказной №7452077 | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | Ограничитель максимального давления (SDB) 0-6 бар Заказной №7438025 | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | Ограничитель минимального давления (SDBF) 0-6 бар Заказной №7438030 | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | Арматурный шток, 6 бар Заказной №7188380 | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | Накладной датчик температуры NTC 20K Nr.2 l=5800 Заказной №7426463 | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | Датчик температуры уходящих газов NTC 20K Nr.15Заказной № 7452531 | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | LON- модуль Заказной № 7172173 | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | Горелка (Weishaupt )газовая модулируемая WM-G10/2-A,1 1/2”, исп.ZM | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | Реле максимального давления газа GW 50A6/1 дополнит. WM10/20/30 резьбового исполнения R3/4”-2”(регулятор низкого давления газа) | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | Встроенное оборудование.Соединение штекерное ST18/7+ ST18/4(W-FM50/54/100/200) | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | Кран шаровой Rp1/2 PN40/MOP5 c тефлоновым уплотнением для жидкого топлива EL и газа | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 | Фильтр Rp 1 1/2 WF 515/1 для всех видов газа PN 0,5 бар | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 | Регулятор давления газа FRS 515 RP 1 1/2 с пружиной | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 | Манометр 0-400 мбар с кнопочным краном исп.А, G l1/4, для DMV фланц. Исполнения или с подключениеми к газовому фильтру | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 | Колено угловое Rp 1 1/2 ,G4-1 1/2-Zn-A EN10242, резьба внутренняя/наружная | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19 | Ниппель двойной Rp 1 ½ x 160 | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

От субподрядчика	От подрядчика

_________________	_________________Е.А. Баранов

"   " ___________ 20__  г.	"   " ___________ 20__  г.